Разъяснения положений документации о закупке товаров, работ, услуг № 32312616295

Дата размещения сведений 26.07.2023

Наименование закупки: 0360/04/23 Поставка кабельной продукции для ППК-3, Т3.

Способ проведения закупки: УЭТП Запрос оферт

Сведения о разъяснении положений документации о закупке:

Тема разъяснения: Уточнение по тех. характеристикам

Уважаемый заказчик, просим дать разъяснения:

1. Поз. 2 - BBГ-Пнг(A)-LS 5*4ok(N,PE)-0,66, в плоском исполнении такого кабеля нет. Рассмотрите ли вы как аналог круглое исполнение?

2. Поз. 8 - MKПcПнг(A)-HF-XЛ 3*2,5. Просим указать назначение данного кабеля, т.к. по такой маркировке ничего не ищется. Возможно вы имели ввиду кабель ПcПнг(A)-HF-XЛ 3*2,5?

Сведения о предмете запроса:

Добрый день!

В документацию о закупке внесены изменения.

Дата поступления запроса: 04.08.2023

Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: 08.08.2023