УТВЕРЖДАЮ

Директор АО «УТС»

________________ Э.В. Звонарев

«_____» ________________ 2021 г.

Техническое задание

на капитальный ремонт теплотрассы АО «УТС» от компенсатора до тепловой

камеры ТК25, проспект Успенский, 52

г. Верхняя Пышма

2021 г.

| Показатель | Описание |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование выполняемых работ | капитальный ремонт теплотрассы АО «УТС» от компенсатора до тепловой камеры ТК25, проспект Успенский, 52 |  |
| Место выполнения работ | ГО «Верхняя Пышма», проспект Успенский, 52, ул. Уральских рабочих, тепловая камера ТК25 |  |
| Объем выполняемых работ | В соответствии с прилагаемыми к настоящему техническому заданию локальным сметным расчетом и ведомостью объемов работ. |  |
| Сроки выполнения работ | Начало: с момента заключения договора Окончание: 01.09.2021 г. |  |
| Виды выполняемых работ | Выполнить работы согласно техническому заданию, сметной документации и дефектной ведомости, утвержденными Заказчиком и составленными на основании территориальных единичных расценок или федеральных единичных расценок с учетом индекса изменения сметной стоимости, установленному по результатам проведенных торгов: - ремонт теплотрассы ремонт теплотрассы АО «УТС» от компенсатора до тепловой камеры ТК25, проспект Успенский, 52 |  |
| Условия выполнения работ | В соответствии с договором |  |
| Требования по выполнению сопутствующих работ | До начала выполнения физических объемов работ, руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 23.10.93 № 1090 «О правилах дорожного движения», ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»: - получить разрешение на производство работ в МКУ «Комитет ЖКХ» г. Верхняя Пышма и обеспечить выполнение его требований на строительной площадке. После выполнения работ – закрыть разрешение на производство работ; - оградить место производства работ ограждениями стандартного типа, окрашенными цветами ярких тонов в соответствии с нормами; - в тёмное время суток обеспечить ограждения световыми сигналами красного цвета; - установить дорожные знаки и указатели стандартного типа; - установить на видном месте табличку с указанием наименования Заказчика и Подрядчика, ФИО и контактного телефона производителя работ, а также срока начала и окончания выполнения работ; - произвести сдачу-приемку работ по асфальтировке, выполненных с учетом требований регламентирующих документов: ПНСТ 390-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Нежёсткие дорожные одежды. Типовые конструкции» и СП34.13330.2021 Автомобильные дороги», с обязательным участием представителя балансодержателя (собственника) дороги в соответствии с требованиями ст. 720 ГК РФ. |  |
| Общие требования к выполнению и результатам работ | При организации и производстве работ по ремонту необходимо обеспечить производство и качество работ в полном соответствии с техническим заданием и сметной документацией, определяющей объем, содержание и стоимость работ, а также соблюдать требования, предъявляемые |  |
|  | следующими нормативно-техническими документами: - СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей; - «Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года № 536; - «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012г. № 280; - СО 153-34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ; - РД 153-34.003-01 Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования; - СТО 9701105632-003-2021 Инструкция по визуальному и измерительному контролю. - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах" (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11 декабря 2020 г. N 519); - Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013). |
| Иные требования к работам | К исполнительной документации должно быть приложено разрешение СРО на выполнение работ согласно «Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утв. Приказом Минрегионразвития РФ от 30.12.2009г. № 624: «3.1. Механизированная разработка грунта; 18.1 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия; 18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше; 18.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения; 18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения; 18.5 Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения. 12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов» |
| Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | Для выполнения работ по заключаемому договору Подрядчик принимает на себя обязательства: - Приступить к выполнению работ в сроки, указанные договоре и в графике производства работ. - В течение 5-ти рабочих дней с момента заключения договора разработать и предоставить на утверждение Заказчику График и Проект производства работ. - В течение 2-х недель с момента начала работ, с участием представителей Заказчика составить Акт дефектации и передать на утверждение Заказчику для составления на его основе Локального сметного расчета. - Выполнить работу в полном объеме в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями и сдать ее результат Заказчику в установленный договором и Графиком производства работ срок. - Обеспечить производство и качество работ в полном соответствии с техническим заданием, определяющим объем и содержание работ, Локальным сметным расчетом, определяющим виды и цену работ, а также следующими регламентирующими документами: - «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012г. № 280; - СО 153-34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ; - РД 153-34.003-01 Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования; - СТО 9701105632-003-2021 Инструкция по визуальному и измерительному контролю. |
| Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ | Заказчик принимает выполненные работы при условии, что их качество соответствует ТЗ, Локальному сметному расчету, проектной (исполнительной) документации, а также при наличии документов, подтверждающих выполнение работ Подрядчиком (акт сдачи-приемки выполненных работ, счет-фактуру и счет). Контроль качества работ и используемых в процессе работ материалов, должен осуществляться Заказчиком. Основные материалы, такие как труба, изоляция трубопроводов и запорная арматура проходят входной контроль со стороны Заказчика с составлением акта входного контроля. |  |
| Требования к участнику закупки | Членство в строительной СРО |  |
| Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ | Технические решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта: - Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; - РД 34.03.201-97 Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей; - РД 34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями; - «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.10.2020 г. № 753н; - «Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ», утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 г. № 884н; - «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», утв. приказом Минтрудсоцзащиты РФ от 27.11.2020 №835н; - «Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок», утв. приказом Минтрудсоцзащиты РФ от 17.12.2020 №924н; - РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий; - Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |  |
| Требования к квалификации и аттестации персонала | Руководители и специалисты должны быть обучены по охране труда и мерам пожарной безопасности, пройти проверку знаний и иметь соответствующие удостоверения. Работники должны быть обучены и аттестованы в соответствии с действующими НТД по промышленной (область аттестации А.1, Б8.26, Б 9.31) и энергетической безопасности, иметь квалификационные удостоверения на право производства работ с применением пневмо- или электроинструмента; и других, требующихся для выполнения заданного объема работ. |  |
|  | Удостоверения установленной формы должны представляться Заказчику до заключения договора. Ответственность за квалификацию сотрудников и соблюдение персоналом правил ОТиПБ несет Подрядчик. Наличие аттестованного персонала и заключения о прохождении аттестации НАКС (Национального комитета по сварочному производству) для технологии, материалов и оборудования применяемых при производстве сварочных работ. |
| Требования к применяемым механизмам, оснастке и прочим средствам, необходимым для выполнения работ | Подрядчик должен применять средства измерения и диагностическое оборудование, калиброванное и поверенное в установленном порядке, имеющее соответствующие свидетельства. Инструменты и приспособления должны соответствовать требованиям РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями», «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», утв. приказом Минтрудсоцзащиты РФ от 27.11.2020 №835н; Применяемые Подрядчиком или привлеченными субподрядными организациями - инструмент и оснастка, механизмы должны обеспечивать возможность соблюдения ТБ при производстве работ, быть исправными и аттестованными, соответствовать стандартам и техническим условиям, и иметь необходимые сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и пригодность к использованию. Применяемые механизмы, оснастка, приспособления должны гарантировать качественное оказание услуг в полном объеме и в установленные сроки. |
| Требования к применяемым материалам | Все виды материалов, поставляемых Подрядчиком, должны соответствовать требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил, требованиям пожарной и техническим условиям, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и пригодность для выполнения работ. Материалы должны быть новыми, ранее не используемыми, с действующими сроками годности; их применение должно согласовываться с Заказчиком. Сертификаты (декларации) на материалы и оборудование (арматуру) должны соответствовать требованиям Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. N 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии техническим регламентам Таможенного союза и правилах их оформления». |
| Порядок сдачи и приемки результатов работ | Приемка Заказчиком результата работы, выполненной Подрядчиком, производится в соответствии с требованиями статьи 720 ГК РФ, в порядке, определенном Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003. Приемка осуществляется комиссией, состоящей из представителей Сторон. Приемке результата выполненной работы должны предшествовать предварительные испытания на прочность и плотность трубопровода. Приемка результата выполненной работы производится при положительном результате испытаний и наличии исполнительной документации о выполненных работах, подписанной (утвержденной) Заказчиком. Приемка Заказчиком выполненной Подрядчиком работы подтверждается подписанием Сторонами акта сдачи-приемки результата выполненных работ от Подрядчика Заказчику. |
| Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | В соответствии с договором |
| Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам на месте у Заказчика | Отсутствуют |
| Требования по техническому обучению подрядчиком персонала Заказчика работе на подготовленных по результатам работ объектах | Отсутствуют |
| Требования по сроку гарантий качества работ | Гарантийный срок не менее 24 месяцев с момента подписания акта сдачи- приемки работ. |
| Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ | Не оговаривается |
| Приложения (является неотъемлемой частью настоящего технического задания) | - Ведомость объёмов работ № УТС-6006 - Локальный сметный расчет № УТС-6006 |

Задание составил:

Начальник ПТО АО «УТС»				Е. И. Мезенцев

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер АО «УТС»				А. В. Голотин