ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре в здании общежития №1, расположенном по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д.53, литер 3.

- Предмет Договора: монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре в здании общежития №1, расположенном по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 53, литер 3

- Место выполнения работ: Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д.53. (здание общежития №1).

- Срок выполнения работ: с момента заключения контракта, по 15 декабря 2022 года.

- Объем и характеристика выполняемых работ: в соответствии проектно-сметной документацией (приложение №1,2 к ТЗ).

- Требования к организации, осуществляющей монтаж на Объекте:

  - Персонал Подрядчика, при выполнении работ на территории Заказчика, должен соблюдать технику безопасности и противопожарные мероприятий. Работы должны производиться согласно ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - Наличие у Подрядчика соответствующей лицензии на выполнение работ (Постановление Правительства РФ от 28 июля 2020 г. N 1128
"Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений").

  - Перед началом выполнения работ на объекте Подрядчик обязан представить Заказчику (представителю Заказчика) список лиц, участвующих в процессе выполнения работ (Ф.И.О. полностью), для обеспечения допуска таких лиц на объект Заказчика.

  - Во время нахождения на территории Заказчика представителей Подрядчика, Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своими сотрудниками установленных у Заказчика правил пропускного и охранного режима, противопожарного режима, правил охраны труда и техники безопасности, в том числе провести необходимый инструктаж указанных лиц.

  - Персонал Подрядчика должен пройти инструктаж по правилам и мерам безопасности производства работ (п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской федерации»). Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и специальной обувью в соответствии с Постановление Минтруда России от 25.12.1997 № 66 "Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты».

7. Передача документации и результатов выполнения работ:

При сдаче систем в эксплуатацию приемочной комиссии предъявляются следующие документы:

- Акт о приемке пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре;

- Акт об окончании пусконаладочных работ;

- Ведомость смонтированных приборов и оборудования;

- Протокол измерения сопротивления изоляции шлейфов;

- Акт о проведении входного контроля;

- Акт испытаний уровня звукового сигнала системы оповещения при пожаре;

- Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)

- Счет на оплату.

8. Оплата работ

Расчет производится в течение 7 (семи) рабочих дней по факту выполнения всех работ, с даты подписания Заказчиком акта сдачи – приемки работ на основании счета на оплату.

9. Требования к гарантийному сроку работ (или) объему предоставления гарантий их качества

  - Гарантии качества распространяются на работы, выполненные Подрядчиком по договору, и составляют 36 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

  - При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в выполненных работах, материалах, оборудовании, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные и установленные Подрядчиком и Заказчиком в Акте о недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения выявленных недостатков.

  - Ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью людей при выполнении работ или имуществу Заказчика и иных лиц несет Подрядчик.

  - . Подрядчик гарантирует своевременное предоставление необходимой и достоверной информации о ходе и результате выполнения работ.

- Перечень нормативных и регламентирующих документов:

Выполнение работ по проектированию систем АУПС и СОУЭ, должны быть выполнены в соответствии с требованиями:

- Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

-  Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правила противопожарного режима в Российской федерации»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности"

- СП 484.1311500.2020 Свод правил "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"

- СП 485.1311500.2020 Свод правил "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;

- СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

- РД 25.952-90 «Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование»;

- МРР -5.3-16 «Системы противопожарной защиты и охранной сигнализации»;

- МРР-4.7.02-20 «Капитальный ремонт объектов капитального строительства».

В случае, если в течение выполнения работ по настоящему Техническому заданию, утрачивают силу (признаются недействующими) нормативно-правовые акты (ГОСТ, СП и т.п.), Подрядчику необходимо руководствоваться нормативно-правовыми актами, их заменяющими.