Приложение к заявке на участие в закупке

Предложение участника

|  | Условия закупки, установленные Заказчиком в документации о закупке | Условия закупки, предлагаемые участником закупки* |
| --- | --- | --- |
| Требования к качеству, технические характеристики, функциональные характеристики (потребительские свойства - размер, упаковка, отгрузка), товара, работы, услуги и иные требования, связанные с определением соответствия товара, работы, услуги потребностям заказчика | Согласен поставить силовой питающий кабель повышенной гибкости для присоединения передвижных механизмов (портальных кранов) к электрическим сетям ППК-1, в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору). 1. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. 2. Товар должен соответствовать требованиям и иметь: -сертификат соответствия требованиям технического регламента (сертификат пожарной безопасности); -паспорт, сертификаты, сертификаты происхождения; Поставщик обязан передать Заказчику указанные в настоящем пункте документы (оригиналы, либо заверенные копии) одновременно с Товаром. 3.На поставляемом товаре должно быть отсутствие дефектов, царапин, вмятин, задиров, заломов и иных повреждений. 4. Кабель поставляется целыми не делимыми кусками. 5. На щеке барабана или ярлыке, прикрепленному к барабану, должны быть указаны: - товарный знак завода изготовителя; - условное обозначение кабеля; - длина кабеля в метрах; - масса брутто в килограммах; - дата изготовления (год; месяц) - номер барабана. 6. Дата изготовления поставляемого товара (кабель) не ранее 4 квартала 2023 г. На ярлыке должен быть проставлен штамп технического контроля. |  |
| Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Поставка товара транспортом Поставщика/транспортной компанией на склад Покупателя, расположенный по адресу: 692941, Россия, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая 30. Транспортные расходы входят в стоимость товара. Возможна досрочная поставка товара и поставка частями, при условии получения соответствующего письменного согласия Покупателя. Толеранс поставки составляет +/-10%. Срок поставки – 85 календарных дней (максимальный срок) с даты заключения договора. | Указать способ доставки товара (собственным или арендованным транспортом) либо транспортной компанией. Участник закупки предлагает желаемый срок поставки товара в календарных днях, но не более установленного максимального срока. |
| Начальная (максимальная) цена договора | 5 278 681,55 руб. без НДС. | Участник закупки предлагает желаемую цену без учета НДС, но не более установленной НМЦ |
| Форма, сроки и порядок оплаты, работы, услуги | Оплату товара, в том числе в объеме частичных поставок, Покупатель осуществляет в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в разделе 12 Договора, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты приемки товара (части товара) на складе Покупателя и подписания Сторонами товарной накладной (УПД) на поставленный и принятый Покупателем товар (часть товара) на основании выставленной счет-фактуры (для плательщиков НДС, которые применяют счета-фактуры)/ выставленного счета (в остальных случаях). Толеранс оплаты составляет +/-10%. | Указать применяемые отгрузочные документы (товарная накладная и счет-фактура/УПД со статусом "1" - для плательщиков НДС) или товарная накладная или УПД со статусом "2"- для неплательщиков НДС). |

__________________			____________			__________________

(должность руководителя)		        		        (подпись)			        	       (инициалы, фамилия)

М.П.