Приложение № 2

к Договору № 05-ПОСТ-2026

От «__»________2026 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

| № п/п | Торговое наименование (ТН) | Ед. изм. | Цена за 1 ед. товара, руб. (в т.ч. НДС) с учетом коэффициента снижения по итогам запроса котировок в электронной форме, с НДС, руб. | Страна происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Заполняется на основании заявки участника закупки, с которым заключается Договор, и протокола, составляемого по итогам запроса котировок в электронной форме | Заполняется на основании информации о товаре участника закупки, с которым заключается Договор |
| 1 | ER34615H/P Батарейки литиевые | шт. |  |  |
| 2 | I образный переходник для трекового шинопровода | шт. |  |  |
| 3 | АВДТ 2п C 25А 30мА тип AC 4.5кА АД-12 | шт. |  |  |
| 4 | Анкерный болт с гайкой 10х50 | шт. |  |  |
| 5 | Анкерный болт с гайкой 8х85 | шт. |  |  |
| 6 | Бирка кабельная маркировочная У-134 55х55мм (квадрат) | шт. |  |  |
| 7 | Блок ОП Этюд (1-м розетка 16А 250В евростандарт с заземл. защ. шторки + 1-кл. выкл.) IP44 сер. SE BPA16-241C | шт. |  |  |
| 8 | Блок питания (преобразователь) HDR-15-12 | шт. |  |  |
| 9 | Блок питания hdr-15-24 | шт. |  |  |
| 10 | Бокс пластиковый с монтажной платой 300х200х130 IP65 | шт. |  |  |
| 11 | Бур по бетону 6х110х50 SDS-Plus, шт | шт. |  |  |
| 12 | Вилка эл. каб. 16А 3P+PE 380В IP44 ССИ-014 | шт. |  |  |
| 13 | Вилка эл. каб. 16А 3P+PE+N 380В IP44 ССИ-015 | шт. |  |  |
| 14 | Вилка эл. каб. 32А 3P+PE 380В IP44 ССИ-024 | шт. |  |  |
| 15 | Вилка эл. каб. 32А 3P+PE+N 380В IP44 ССИ-025 | шт. |  |  |
| 16 | Вилка прямая ВПп20-01-Ст разборная без заземл. контакта 6А | шт. |  |  |
| 17 | Вилка прямая ВПп10-01-Ст разборная с заземл. контактом 16А | шт. |  |  |
| 18 | Вилка угловая ВПу11-02-Ст разборная с заземл. 16А | шт. |  |  |
| 19 | Вилка электрич. прям. с заземл. IP44 ВБп3-1-0м каучук | шт. |  |  |
| 20 | Вставка плавкая ППНИ-33 100А | шт. |  |  |
| 21 | Вставка плавкая ППНИ-33 125А | шт. |  |  |
| 22 | Вставка плавкая ППНИ-33 160А | шт. |  |  |
| 23 | Вставка плавкая ППНИ-33 32А | шт. |  |  |
| 24 | Вставка плавкая ППНИ-33 40А | шт. |  |  |
| 25 | Вставка плавкая ППНИ-33 50А | шт. |  |  |
| 26 | Вставка плавкая ППНИ-33 63А | шт. |  |  |
| 27 | Вставка плавкая ППНИ-33 80А | шт. |  |  |
| 28 | Вставка плавкая ППНИ-35 100А | шт. |  |  |
| 29 | Вставка плавкая ППНИ-35 125А | шт. |  |  |
| 30 | Вставка плавкая ППНИ-35 160А | шт. |  |  |
| 31 | Вставка плавкая ППНИ-35 250А | шт. |  |  |
| 32 | Вставка плавкая ППНИ-35 80А | шт. |  |  |
| 33 | Вставка плавкая ППНИ-37 160А | шт. |  |  |
| 34 | Вставка плавкая ППНИ-37 250А | шт. |  |  |
| 35 | Вставка плавкая ППНИ-37 315А | шт. |  |  |
| 36 | Вставка плавкая ППНИ-37 400А | шт. |  |  |
| 37 | Выключатель 1-кл. ОП Blanca 10А IP20 (сх. 1) 250В с изолир. пластиной бел. | шт. |  |  |
| 38 | Выключатель 1-кл. СП AtlasDesign 10А IP20 (сх. 1) 10AX механизм бел. | шт. |  |  |
| 39 | Выключатель 1-кл. СП AtlasDesign 10А IP20 (сх. 1а) 10AX с подсветкой механизм бел. | шт. |  |  |
| 40 | Выключатель 1-кл. СП Blanca 10А IP20 (сх. 1) 250В бел. | шт. |  |  |
| 41 | Выключатель 1-кл. СП Blanca 10А IP20 (сх. 1) 250В с подсветкой беж. | шт. |  |  |
| 42 | Выключатель 2-кл. ОП 10А IP20 (сх. 5) 250В с изолир. пластиной бел. | шт. |  |  |
| 43 | Выключатель 2-кл. СП AtlasDesign 10А IP20 (сх. 5) 10AX механизм бел. | шт. |  |  |
| 44 | Выключатель 2-кл. СП Blanca 10А IP20 (сх. 5) 250В бел. | шт. |  |  |
| 45 | Выключатель автоматический 3п 160А 35кВт | шт. |  |  |
| 46 | Выключатель автоматический 3п 200А 35кВт | шт. |  |  |
| 47 | Выключатель автоматический 3п 250А 35кВт | шт. |  |  |
| 48 | Выключатель автоматический 3п 320А 35кВт | шт. |  |  |
| 49 | Выключатель автоматический 3п 400А 35кВт | шт. |  |  |
| 50 | Выключатель автоматический 3п 40А 25кА ВА 88-32 | шт. |  |  |
| 51 | Выключатель автоматический дифференциального тока 2п (1P+N) C 16А 30мА тип A 6кА АВДТ-32 | шт. |  |  |
| 52 | Выключатель автоматический дифференциального тока 2п (1P+N) C 20А 30мА тип A 6кА АВДТ-32 | шт. |  |  |
| 53 | Выключатель автоматический дифференциального тока 2п (1P+N) C 25А 30мА тип A 6кА АВДТ-32 | шт. |  |  |
| 54 | Выключатель автоматический дифференциального тока 2п (1P+N) C 32А 30мА тип A 6кА АВДТ-32 | шт. |  |  |
| 55 | Выключатель автоматический дифференциального тока 2п (1P+N) C 40А 30мА тип A 6кА АВДТ-32 | шт. |  |  |
| 56 | Выключатель автоматический дифференциального тока 4п (3P+N) C 16А 30мА тип A 6кА АВДТ-34 | шт. |  |  |
| 57 | Выключатель автоматический дифференциального тока 4п C 20А 30мА тип A 6кА АВДТ-34 | шт. |  |  |
| 58 | Выключатель автоматический дифференциального тока 4п C 25А 30мА тип AC 4.5кА | шт. |  |  |
| 59 | Выключатель автоматический дифференциального тока 4п (3P+N) C 32А 30мА тип A 6кА АВДТ-34 | шт. |  |  |
| 60 | Выключатель автоматический дифференциального тока 4п C 40А 30мА тип AC 4.5кА АД-14 KARAT IEK MAD10-4-040-C-030 | шт. |  |  |
| 61 | Выключатель автоматический дифференциального тока 4п C 63А 30мА тип AC 4.5кА | шт. |  |  |
| 62 | Выключатель автоматический для защиты двигателя 1-1.6А NS2-25 | шт. |  |  |
| 63 | Выключатель автоматический для защиты двигателя 1.6 -2.5А NS2-25 (R) | шт. |  |  |
| 64 | Выключатель автоматический для защиты двигателя 2.5-4А NS2-25 | шт. |  |  |
| 65 | Выключатель автоматический для защиты двигателя 4-6.3А NS2-25 | шт. |  |  |
| 66 | Выключатель автоматический для защиты двигателя 6-10А NS2-25 | шт. |  |  |
| 67 | Выключатель автоматический для защиты двигателя 9-14А NS2-25 | шт. |  |  |
| 68 | Выключатель автоматический для защиты двигателя 13-18А NS2-25 | шт. |  |  |
| 69 | Выключатель автоматический для защиты двигателя 17-23А NS2-25 | шт. |  |  |
| 70 | Выключатель автоматический для защиты двигателя 25-40А NS2-80B | шт. |  |  |
| 71 | Выключатель автоматический модульный 1п C 10А 4.5кА | шт. |  |  |
| 72 | Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 4.5кА | шт. |  |  |
| 73 | Выключатель автоматический модульный 1п C 20А 4.5кА | шт. |  |  |
| 74 | Выключатель автоматический модульный 1п C 25А 4.5кА | шт. |  |  |
| 75 | Выключатель автоматический модульный 1п C 32А 4.5кА | шт. |  |  |
| 76 | Выключатель автоматический модульный 1п C 40А 4.5кА | шт. |  |  |
| 77 | Выключатель автоматический модульный 1п C 50А 4.5кА | шт. |  |  |
| 78 | Выключатель автоматический модульный 1п C 63А 4.5кА | шт. |  |  |
| 79 | Выключатель автоматический модульный 1п C 6А 4.5кА | шт. |  |  |
| 80 | Выключатель автоматический модульный 2п C 10А 4.5кА | шт. |  |  |
| 81 | Выключатель автоматический модульный 2п C 16А 4.5кА | шт. |  |  |
| 82 | Выключатель автоматический модульный 2п C 20А 4.5кА | шт. |  |  |
| 83 | Выключатель автоматический модульный 2п C 25А 4.5кА | шт. |  |  |
| 84 | Выключатель автоматический модульный 2п C 32А 4.5кА | шт. |  |  |
| 85 | Выключатель автоматический модульный 2п C 40А 4.5кА | шт. |  |  |
| 86 | Выключатель автоматический модульный 2п C 50А 4.5кА | шт. |  |  |
| 87 | Выключатель автоматический модульный 2п C 63А 4.5кА | шт. |  |  |
| 88 | Выключатель автоматический модульный 3п C 100А 10кА | шт. |  |  |
| 89 | Выключатель автоматический модульный 3п C 6А 4.5кА | шт. |  |  |
| 90 | Выключатель автоматический модульный 3п C 10А 4.5кА | шт. |  |  |
| 91 | Выключатель автоматический модульный 3п C 16А 4.5кА | шт. |  |  |
| 92 | Выключатель автоматический модульный 3п C 20А 4.5кА | шт. |  |  |
| 93 | Выключатель автоматический модульный 3п C 25А 4.5кА | шт. |  |  |
| 94 | Выключатель автоматический модульный 3п C 32А 4.5кА | шт. |  |  |
| 95 | Выключатель автоматический модульный 3п C 40А 4.5кА | шт. |  |  |
| 96 | Выключатель автоматический модульный 3п C 50А 4.5кА | шт. |  |  |
| 97 | Выключатель автоматический модульный 3п C 63А 4.5кА | шт. |  |  |
| 98 | Выключатель автоматический модульный 3п C 80А 10кА | шт. |  |  |
| 99 | Выключатель автоматический модульный 3п D 25А 4.5кА ВА47-29 | шт. |  |  |
| 100 | Выключатель автоматический модульный 4п C 10А 4.5кА | шт. |  |  |
| 101 | Выключатель автоматический модульный 4п C 16А 4.5кА | шт. |  |  |
| 102 | Выключатель автоматический модульный 4п C 20А 4.5кА | шт. |  |  |
| 103 | Выключатель автоматический модульный 4п C 25А 4.5кА | шт. |  |  |
| 104 | Выключатель автоматический модульный 4п C 32А 4.5кА | шт. |  |  |
| 105 | Выключатель автоматический модульный 4п C 40А 4.5кА | шт. |  |  |
| 106 | Выключатель автоматический модульный 4п C 50А 4.5кА | шт. |  |  |
| 107 | Выключатель автоматический модульный 4п C 63А 4.5кА | шт. |  |  |
| 108 | Выключатель дифференциального тока (УЗО) 4п 40A 30мA ВД1-63 АС(Электромеханическое) | шт. |  |  |
| 109 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) 3п 100А ВН-32 | шт. |  |  |
| 110 | Выключатель нагрузки ВН-32 100А/3П | шт. |  |  |
| 111 | Выключатель нагрузки 1п 63А | шт. |  |  |
| 112 | Выключатель нагрузки 2п 40А | шт. |  |  |
| 113 | Выключатель нагрузки 2п 63А | шт. |  |  |
| 114 | Выключатель нагрузки 3п 25А | шт. |  |  |
| 115 | Выключатель нагрузки 3п 32А | шт. |  |  |
| 116 | Выключатель нагрузки 3п 40А | шт. |  |  |
| 117 | Выключатель нагрузки 3п 63А | шт. |  |  |
| 118 | Выключатель нагрузки 3п 100А | шт. |  |  |
| 119 | Гильза медная ГМЛ 2,5-2,6 | шт. |  |  |
| 120 | Гильза медная ГМЛ 4-3 | шт. |  |  |
| 121 | Гильза медная ГМЛ 6-4 | шт. |  |  |
| 122 | Гильза медная ГМЛ 10-5 | шт. |  |  |
| 123 | Гильза медная ГМЛ 16-6 | шт. |  |  |
| 124 | Держатель для труб (клипса) d16мм пластик | шт. |  |  |
| 125 | Держатель для труб (клипса) d20мм пластик | шт. |  |  |
| 126 | Держатель для труб (клипса) d25мм пластик | шт. |  |  |
| 127 | Держатель для труб (клипса) d32мм пластик | шт. |  |  |
| 128 | Держатель для труб (клипса) d40мм пластик | шт. |  |  |
| 129 | Держатель для труб (клипса) d63мм пластик | шт. |  |  |
| 130 | Держатель для труб (клипса) d16мм пластик черн | шт. |  |  |
| 131 | Держатель для труб (клипса) d20мм пластик черн | шт. |  |  |
| 132 | Держатель для труб (клипса) d25мм пластик черн | шт. |  |  |
| 133 | Держатель для труб (клипса) d32мм пластик черн | шт. |  |  |
| 134 | Держатель для труб (клипса) d40мм пластик черн | шт. |  |  |
| 135 | Держатель для труб (клипса) d63мм пластик черн | шт. |  |  |
| 136 | Дюбель (анкер) Бабочка полипропилен 10х50 (4 шт), уп | уп. |  |  |
| 137 | Дюбель универс. 6х37 полипропилен (уп.30шт) пакет | уп. |  |  |
| 138 | Дюбель универсальный 6х37 без бортика (10 шт) - пакет Tech-Krep, уп | уп. |  |  |
| 139 | Дюбель универсальный 6х37 без бортика (100 шт) , уп | уп. |  |  |
| 140 | Дюбель универсальный 6х37 без бортика (30 шт) - пакет Tech-Krep, уп | уп. |  |  |
| 141 | Дюбель четырехраспорный 6х25 шипы+усы (полипропилен) (60 шт) - пакет Tech-Krep, уп | уп. |  |  |
| 142 | Дюбель четырехраспорный(универсальный) Чапай 5х30 шипы+усы (полипропилен) (35 шт), уп | уп. |  |  |
| 143 | Дюбель четырехраспорный(универсальный) Чапай 6х30 шипы+усы (полипропилен) (30 шт),уп | уп. |  |  |
| 144 | Дюбель четырехраспорный(универсальный) Чапай 6х35 шипы+усы (полипропилен) (50 шт), уп | уп. |  |  |
| 145 | Зажим анкерный ЗАБ 16-25 (DN 123) IEK UZA-14-D16-D25-S | шт. |  |  |
| 146 | Зажим ответвительный прокалывающий P1X-95 (16-95; 1.5-10) | шт. |  |  |
| 147 | Зажим прокалывающий ответвительный P2X-95 16-95/2.5-35кв.мм | шт. |  |  |
| 148 | Зажим прокалывающий ответвительный 16-95кв.мм/1.5-16кв.мм ( СИП/голый провод) p-1x-95n | шт. |  |  |
| 149 | Изолента ПВХ 0.13х19мм (рул.20м) бел. | шт. |  |  |
| 150 | Изолента ПВХ 0.13х19мм (рул.20м) сер. | шт. |  |  |
| 151 | Изолента ПВХ 0.13х19мм (рул.20м) син. | шт. |  |  |
| 152 | Изолента ПВХ 0.13х19мм (рул.20м) черн. | шт. |  |  |
| 153 | Изолента ПВХ 15мм (рул.20м) бел. NIT-B15-20/WH | шт. |  |  |
| 154 | Изолента ПВХ 19мм (рул.20м) 71 689 OIT-B19-20/WH бел. | шт. |  |  |
| 155 | Изолента ПВХ 19мм (рул.20м) 71 690 OIT-B19-20/BL | шт. |  |  |
| 156 | Изолента ПВХ 19мм (рул.20м) 71 691 OIT-B19-20/B син. | шт. |  |  |
| 157 | Изолента ПВХ 19мм (рул.20м) жел/зел. | шт. |  |  |
| 158 | Изолента ХБ 15мм (рул.10м) OIT-H15-10/BL 100г | шт. |  |  |
| 159 | Изолента ХБ 15мм (рул.20м) OIT-H15-20/BL 200г | шт. |  |  |
| 160 | Изолента ХБ 20мм (рул.20м) OIT-H20-20/BL 250г | шт. |  |  |
| 161 | Изолятор ОП пластик бел | шт. |  |  |
| 162 | Изолятор ОП пластик сл. Кость | шт. |  |  |
| 163 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х1.5 ОК (N PE) 0.66кВ | м. |  |  |
| 164 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х10 ОК (N PE) 0.66кВ | м. |  |  |
| 165 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х16 МК (N PE) 0.66кВ | м. |  |  |
| 166 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х2.5 ОК (N PE) 0.66кВ | м. |  |  |
| 167 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х25 МК (N PE) 0.66кВ | м. |  |  |
| 168 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х4 ОК (N PE) 0.66кВ | м. |  |  |
| 169 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х6 ОК (N PE) 0.66кВ | м. |  |  |
| 170 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х1.5 ОК (N PE) 0.66кВ | м. |  |  |
| 171 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х10 ОК (N PE) 0.66кВ | м. |  |  |
| 172 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х16 МК (N PE) 0.66кВ | м. |  |  |
| 173 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2.5 ОК (N PE) 0.66кВ | м. |  |  |
| 174 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х25 МК (N PE) 1кВ | м. |  |  |
| 175 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х4 ОК (N PE) 0.66кВ | м. |  |  |
| 176 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х6 ОК (N PE) 0.66кВ | м. |  |  |
| 177 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х6 ок(N,PE) -0,66 | м. |  |  |
| 178 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1.5 ОК (N PE) 0.66кВ | м. |  |  |
| 179 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2.5 ОК (N PE) 0.66кВ | м. |  |  |
| 180 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х4 ОК (N PE) 0.66кВ | м. |  |  |
| 181 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х6 ОК (N PE) 0.66кВ | м. |  |  |
| 182 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1.5 ОК (N PE) 0.66кВ | м. |  |  |
| 183 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 ОК (N PE) 0.66кВ | м. |  |  |
| 184 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х4 ОК (N PE) 0.66кВ | м. |  |  |
| 185 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х6 ОК (N PE) 0.66кВ | м. |  |  |
| 186 | Кабель КГтп-ХЛ 2х1.5 (N) 380/660-3 | м. |  |  |
| 187 | Кабель КГтп-ХЛ 2х2.5 (N) 380/660-3 | м. |  |  |
| 188 | Кабель КГтп-ХЛ 2х4 (N) 380/660-3 | м. |  |  |
| 189 | Кабель КГтп-ХЛ 2х6 (N) 380/660-3 | м. |  |  |
| 190 | Кабель КГтп-ХЛ 3х1.5 (N) 380/660-3 | м. |  |  |
| 191 | Кабель КГтп-ХЛ 3х2.5 (N) 380/660-3 | м. |  |  |
| 192 | Кабель КГтп-ХЛ 3х4 (N) 380/660-3 | м. |  |  |
| 193 | Кабель КГтп-ХЛ 3х6 (N) 380/660-3 | м. |  |  |
| 194 | Кабель КГтп-ХЛ 4х1.5 (N) 380/660-3 | м. |  |  |
| 195 | Кабель КГтп-ХЛ 4х10 (N) 380/660-3 | м. |  |  |
| 196 | Кабель КГтп-ХЛ 4х2.5 (N) 380/660-3 | м. |  |  |
| 197 | Кабель КГтп-ХЛ 4х4 (N) 380/660-3 | м. |  |  |
| 198 | Кабель КГтп-ХЛ 4х6 (N) 380/660-3 | м. |  |  |
| 199 | Кабель КГтп-ХЛ 4х16 (N) 380/660-3 | м. |  |  |
| 200 | Кабель МКЭШ 5х0.75 500В | м. |  |  |
| 201 | Кабель-канал 15х10 L2000 пластик CKK10-015-010-1-K01 | шт. |  |  |
| 202 | Кабель-канал 16х16 L2000 пластик | шт. |  |  |
| 203 | Кабель-канал 20х10 L2000 пластик | шт. |  |  |
| 204 | Кабель-канал 25х16 L2000 пластик | шт. |  |  |
| 205 | Кабель-канал 40х25 L2000 пластик | шт. |  |  |
| 206 | Кабель-канал 60х40 L2000 пластик | шт. |  |  |
| 207 | Клемма универсальная СМК 222-412 | шт. |  |  |
| 208 | Клемма универсальная СМК 222-413 | шт. |  |  |
| 209 | Клемма универсальная СМК 222-415 | шт. |  |  |
| 210 | Кнопка LA32HND "Пуск-Стоп" NO+NC с подсветкой красн./зел. | шт. |  |  |
| 211 | Кнопка LAY5-BW8465 "I-O" сдвоенная c подсв. | шт. |  |  |
| 212 | Кнопка SВ-7 "Пуск" d22мм | шт. |  |  |
| 213 | Кнопка SВ-7 "Стоп" d22мм | шт. |  |  |
| 214 | Кнопка АРВВ-22N "Пуск-стоп" | шт. |  |  |
| 215 | Колодка клеммная ЗВИ-10 2.5-6кв.мм 12 пар ПВХ полиэтилен | шт. |  |  |
| 216 | Колодка клеммная ЗВИ-3 н/г 1.0-2.5кв.мм 12 пар IEK UZV4-003-04 | шт. |  |  |
| 217 | Колодка клеммная ЗВИ-30 н/г 6-16кв.мм 12 пар | шт. |  |  |
| 218 | Колодка клеммная ЗВИ-5 1.5-4 кв.мм. | шт. |  |  |
| 219 | Колодка удлинителя 2-м 16А с заземл. каучук | шт. |  |  |
| 220 | Колодка удлинителя 3-м 16А с заземл. каучук | шт. |  |  |
| 221 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 | шт. |  |  |
| 222 | Контактор КМИ-10910 9А 400В/АС3 | шт. |  |  |
| 223 | Контактор КМИ-10960 9А 220В/АС3 IP54 | шт. |  |  |
| 224 | Контактор КМИ-10960 9А 400В/АС3 IP54 | шт. |  |  |
| 225 | Контактор КМИ-11210 12А 230В/АС3 | шт. |  |  |
| 226 | Контактор КМИ-11210 12А 400В/АС3 | шт. |  |  |
| 227 | Контактор КМИ-11260 12А 220В/АС3 IP54 | шт. |  |  |
| 228 | Контактор КМИ-11260 12А 400В/АС3 IP54 | шт. |  |  |
| 229 | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 | шт. |  |  |
| 230 | Контактор КМИ-11810 18А 400В/АС3 | шт. |  |  |
| 231 | Контактор КМИ-11860 18А 220В/АС3 IP54 | шт. |  |  |
| 232 | Контактор КМИ-11860 18А 400В/АС3 IP54 | шт. |  |  |
| 233 | Контактор КМИ-22511 25А 400В/АС3 | шт. |  |  |
| 234 | Контактор КМИ-22511 25А 400В/АС3 | шт. |  |  |
| 235 | Контактор КМИ-23210 32А 230В/АС3 | шт. |  |  |
| 236 | Контактор КМИ-23210 32А 400В/АС3 | шт. |  |  |
| 237 | Контактор КМИ-23260 32А 220В/АС3 IP54 | шт. |  |  |
| 238 | Контактор КМИ-23260 32А 400В/АС3 IP54 | шт. |  |  |
| 239 | Контактор КМИ-34012 40А 230В/АС3 | шт. |  |  |
| 240 | Контактор КМИ-34012 40А 400В/АС3 | шт. |  |  |
| 241 | Контактор КМИ-35012 50А 230В/АС3 | шт. |  |  |
| 242 | Контактор КМИ-35012 50А 400В/АС3 | шт. |  |  |
| 243 | Контактор КМИ-46512 65А 230В/АС3 | шт. |  |  |
| 244 | Контактор КМИ-46512 65А 400В/АС3 | шт. |  |  |
| 245 | Контактор КМИ-49512 95А 230В/АС3 | шт. |  |  |
| 246 | Контактор КМИ-49512 95А 400В/АС3 | шт. |  |  |
| 247 | Контактор КТИ-5150 150А 230В/АС3 | шт. |  |  |
| 248 | Контактор КТИ-5265 265А 230В/АС3 | шт. |  |  |
| 249 | Контактор модульный КМ20-20М AC | шт. |  |  |
| 250 | Контактор модульный КМ20-40М AC | шт. |  |  |
| 251 | Контактор модульный КМ40-20М AC | шт. |  |  |
| 252 | Контактор модульный КМ25-40М AC/DC | шт. |  |  |
| 253 | Коробка распределительная ОП 300х220х120мм IP55 10 каб. ввод | шт. |  |  |
| 254 | Коробка распределительная ОП 240х190х90мм IP55 10 каб. Ввод | шт. |  |  |
| 255 | Коробка распределительная ОП 190х140х70мм IP55 10 каб. Ввод | шт. |  |  |
| 256 | Коробка распределительная ОП 150х110х70мм IP55 10 каб. Ввод | шт. |  |  |
| 257 | Коробка распределительная ОП 100х100х50мм IP55 | шт. |  |  |
| 258 | Коробка распределительная ОП 80х50мм IP55 | шт. |  |  |
| 259 | Коробка распределительная ОП 85х85х40мм IP55 | шт. |  |  |
| 260 | Коробка распределительная СП 100х40мм | шт. |  |  |
| 261 | Коробка распределительная СП 100х50мм | шт. |  |  |
| 262 | Коробка распределительная СП для гипсокартона 80х45мм | шт. |  |  |
| 263 | Коробка установочная СП 68х45 блочная | шт. |  |  |
| 264 | Коробка установочная СП 68х45 для гипсокарт. с метал. лапками | шт. |  |  |
| 265 | Корпус ОП КМПн 2/4 Krepta 3 IP30 для 4-х авт. выкл. прозр. крышка пластик. бел. IEK MKP42-N-04-30-12 | шт. |  |  |
| 266 | Корпус ЩРН-П-4 Krepta 3 IP41 навесной пластик. бел. | шт. |  |  |
| 267 | Корпус ЩРН-П-6 IP41 навесной пластик. бел. | шт. |  |  |
| 268 | Крышка для коробок уст. ГУСИ С3А4 | шт. |  |  |
| 269 | Лампа Gauss Basic 10Вт 800Лм 6500К T8 | шт. |  |  |
| 270 | Лампа бактерицидная NTL-T6-30-UVC-G13 | шт. |  |  |
| 271 | Лампа бактерицидная NTL-T6-15-UVC-G13 | шт. |  |  |
| 272 | Лампа газоразрядная натриевая ДНаТ 70 E27 | шт. |  |  |
| 273 | Лампа газоразрядная натриевая ДНаТ 100 E40 (25) | шт. |  |  |
| 274 | Лампа газоразрядная натриевая ДНаТ 150 E40 | шт. |  |  |
| 275 | Лампа газоразрядная натриевая ДНаТ 250 E40 | шт. |  |  |
| 276 | Лампа газоразрядная натриевая ДНаТ 400 E40 | шт. |  |  |
| 277 | Лампа газоразрядная ртутная ДРЛ 125 E27 | шт. |  |  |
| 278 | Лампа люминесцентная HE 28Вт/840 28Вт T5 4000К G5 | шт. |  |  |
| 279 | Лампа накаливания Б 60Вт E27 230В | шт. |  |  |
| 280 | Лампа светодиодная 82 911 OLL-A55-10-230-4K-E27-PROMO 10Вт | шт. |  |  |
| 281 | Лампа светодиодная 90 117 OLL-A55-10-230-6.5K-E27 | шт. |  |  |
| 282 | Лампа светодиодная LED Value LVCLA125 15SW/865 15Вт грушевидная E27 | шт. |  |  |
| 283 | Лампа светодиодная LED Value LVCLB60 7SW/840 7Вт свеча E14 | шт. |  |  |
| 284 | Лампа светодиодная LED Value LVCLB75 10SW/840 10Вт свеча матовая E14 230В | шт. |  |  |
| 285 | Лампа светодиодная 7Вт C35 свеча 4000К нейтр. бел. E14 230В | шт. |  |  |
| 286 | Лампа светодиодная 7Вт C35 свеча 4000К нейтр. бел. E27 | шт. |  |  |
| 287 | Лампа светодиодная 9Вт C35 свеча 4000К нейтр. бел. E27 230В | шт. |  |  |
| 288 | Лампа светодиодная 9Вт C35 свеча 4000К нейтр. бел. E14 230В | шт. |  |  |
| 289 | Лампа светодиодная LED-A60-VC 15Вт грушевидная 4000К нейтр. бел. E27 1430лм 230В | шт. |  |  |
| 290 | Лампа светодиодная LED-A60-VC 15Вт грушевидная E27 6500К 1430лм | шт. |  |  |
| 300 | Лампа светодиодная LED-A60-VC 20Вт грушевидная 230В E27 3000К 1900лм | шт. |  |  |
| 301 | Лампа светодиодная LED-A60-VC 20Вт грушевидная 4000К нейтр. бел. E27 1900лм 230В | шт. |  |  |
| 302 303 | Лампа светодиодная LED-A60-VC 20Вт грушевидная 6500К холод. бел. E27 1900лм 230В | шт. |  |  |
| 304 | Лампа светодиодная LED-A65-VC 25Вт 4000К нейтр. бел. E27 2380лм 230В | шт. |  |  |
| 305 | Лампа светодиодная LED-JCDR-VC 8Вт 4000К нейтр. бел. GU5.3 720лм 230В | шт. |  |  |
| 306 | Лампа светодиодная LED-JCDR-VC 8Вт рефлектор 6500К холод. бел. GU5.3 720лм 230В | шт. |  |  |
| 307 | Лампа светодиодная LED-ШАР-VC 11Вт шар E14 6500К 1050лм | уп. |  |  |
| 308 | Лампа светодиодная LED-ШАР-VC 8Вт шар 4000К нейтр. бел. E27 760лм | шт. |  |  |
| 309 | Лампа светодиодная LED-ШАР-VC 8Вт шар E27 6500К 760лм | шт. |  |  |
| 310 | Лампа светодиодная Supermax А60 15Вт стандарт E27 230В 4000К | шт. |  |  |
| 311 | Лампа светодиодная T8-1200GL 20Вт линейная 6500К холод. бел. G13 | шт. |  |  |
| 312 | Лампа светодиодная низковольтная LED-MO-PRO 15Вт 12-48В Е27 4000К 1200лм | шт. |  |  |
| 313 | Металлорукав РЗ-ЦХ-20 (50м) | шт. |  |  |
| 314 | Наконечник луженый медный ТМЛ 10-8-5 | шт. |  |  |
| 315 | Наконечник луженый медный ТМЛ 16-8-6 | шт. |  |  |
| 316 | Наконечник луженый медный ТМЛ 6-6-4 опрес. | шт. |  |  |
| 317 | Наконечник НШВИ2 61 042 E2-4.0-12-B50 2 провода сер. (уп.50шт), уп | шт. |  |  |
| 318 | Нож с сегмент. лезвием 9мм пласт. корпус с клипсой | шт. |  |  |
| 319 | Отвертка "Электрика" SL3 75мм | шт. |  |  |
| 320 | Отвертка "Электрика" SL5 125мм | шт. |  |  |
| 321 | Отвертка крестовая PH1 100мм | шт. |  |  |
| 322 | Отвертка крестовая PH2 150мм | шт. |  |  |
| 323 | Панель универсальная 36Вт 4000К 595х595х19мм IP40 3420Лм | м. |  |  |
| 324 | Панель универсальная 36Вт 6500K 595x595x19мм IP40 3420Лм призма | м. |  |  |
| 325 | Патрон электрич. 71 606 NLH-BL-E27 карболитовый | м. |  |  |
| 326 | Патрон электрич. E27 керамич. подвесной 4А 250В с этикеткой | м. |  |  |
| 327 | Патрон электрический 71 603 NLH-PL-R1-E27 с кольцом термопластик | м. |  |  |
| 328 | Переключатель ALCLR-22 3 полож. черн. I-O-II 1з+1р , шт | м. |  |  |
| 329 | Переключатель на 2 положения I-O ПЕ-22 AC-2 d22мм стандарт. ручка черн. | м. |  |  |
| 330 | Переключатель на шнур 6А 250В IP20 бел. | м. |  |  |
| 331 | Пост кнопочный ПКЕ 222-2-У2-IP54 | м. |  |  |
| 332 | Провод ПВС 2х0,75 | м. |  |  |
| 333 | Провод ПВС 2х1 | м. |  |  |
| 334 | Провод ПВС 2х1,5 | м. |  |  |
| 335 | Провод ПВС 2х2,5 | м. |  |  |
| 336 | Провод ПВС 2х4 | м. |  |  |
| 337 | Провод ПВС 2х6 | м. |  |  |
| 338 | Провод ПВС 3х1 | м. |  |  |
| 339 | Провод ПВС 3х1,5 | м. |  |  |
| 340 | Провод ПВС 3х2,5 | м. |  |  |
| 341 | Провод ПВС 3х4 | м. |  |  |
| 342 | Провод ПВС 3х6 | м. |  |  |
| 343 | Провод ПВС 4х4 ГОСТ 15150-69 | м. |  |  |
| 344 | Провод ПуГВ 1х1,5 белый | м. |  |  |
| 345 | Провод ПуГВ 1х1,5 желто-зеленый | м. |  |  |
| 346 | Провод ПуГВ 1х1,5 синий | м. |  |  |
| 347 | Провод ПуГВ 1х10 белый | м. |  |  |
| 348 | Провод ПуГВ 1х10 желто-зеленый | м. |  |  |
| 349 | Провод ПуГВ 1х10 синий | м. |  |  |
| 350 | Провод ПуГВ 1х16 белый | м. |  |  |
| 351 | Провод ПуГВ 1х16 желто-зеленый | м. |  |  |
| 352 | Провод ПуГВ 1х16 синий | м. |  |  |
| 353 | Провод ПуГВ 1х2,5 белый | м. |  |  |
| 355 | Провод ПуГВ 1х2,5 желто-зеленый | м. |  |  |
| 355 | Провод ПуГВ 1х2,5 синий | м. |  |  |
| 356 | Провод ПуГВ 1х25 белый | м. |  |  |
| 357 | Провод ПуГВ 1х25 желто-зеленый | м. |  |  |
| 358 | Провод ПуГВ 1х25 синий | м. |  |  |
| 359 | Провод ПуГВ 1х35 белый | м. |  |  |
| 360 | Провод ПуГВ 1х4 белый | м. |  |  |
| 361 | Провод ПуГВ 1х4 желто-зеленый | м. |  |  |
| 362 | Провод ПуГВ 1х4 синий | шт. |  |  |
| 363 | Провод ПуГВ 1х50 белый | шт. |  |  |
| 364 | Провод ПуГВ 1х6 белый | шт. |  |  |
| 365 | Провод ПуГВ 1х6 желто-зеленый | шт. |  |  |
| 366 | Провод ПуГВ 1х6 синий | шт. |  |  |
| 367 | Провод ПуГВ 1х70 белый | шт. |  |  |
| 368 | Провод СИП-4 2х16 | шт. |  |  |
| 369 | Провод СИП-4 4х16 | шт. |  |  |
| 370 | Провод ШВВП 2х0,5 | шт. |  |  |
| 371 | Провод ШВВП 2х0,75 | шт. |  |  |
| 372 | Прожектор светодиодный 20Вт 6500К IP65 | шт. |  |  |
| 373 | Прожектор светодиодный 30Вт 6500К IP65 | шт. |  |  |
| 374 | Прожектор светодиодный 50Вт 6500К IP65 | шт. |  |  |
| 375 | Прожектор светодиодный 100Вт 6500К IP65 | шт. |  |  |
| 376 | Прожектор светодиодный 150Вт 6500К IP65 | шт. |  |  |
| 377 | Прожектор светодиодный 200Вт 6500К IP65 | шт. |  |  |
| 378 | Прожектор светодиодный 80 680 NFL-03-50-6.5К-BL-LED 50Вт 6500К IP65 6950лм с датчиком черн. | шт. |  |  |
| 379 | Прожектор светодиодный 80 682 NFL-03-100-6.5К-BL-LED 100Вт 6500К IP65 14200лм с датчиком черн. | шт. |  |  |
| 380 | Прожектор светодиодный 80 672 NFL-02-50-6.5К-BL-LED 50Вт 6500К IP65 6950лм черн. | шт. |  |  |
| 381 | Прожектор светодиодный 80 674 NFL-02-100-6.5К-BL-LED 100Вт 6500К IP65 14200лм черн. | шт. |  |  |
| 382 | Прожектор светодиодный 80 676 NFL-02-150-6.5К-BL-LED 150Вт 6500К IP65 22500лм черн. | шт. |  |  |
| 383 | Прожектор светодиодный 80 678 NFL-02-200-6.5К-BL-LED 200Вт 6500К IP65 27000лм черн. | шт. |  |  |
| 384 | Пускатель ПМЛ-2220-25А-220AC-(17-25А)-Б-УХЛ3 | шт. |  |  |
| 385 | Пускатель ПМЛ-2220-25А-380AC-(17-25А)-Б-УХЛ3 | шт. |  |  |
| 386 | Пускатель ПРК32-2.5 In2.5А Ir1.6-2.5А Ue 660В | шт. |  |  |
| 387 | Разъем модульный РРМ78/4 | шт. |  |  |
| 388 | Рамка 1-м AtlasDesign бел. | шт. |  |  |
| 389 | Рамка 1-м AtlasDesign Aqua IP44 бел. | шт. |  |  |
| 390 | Рамка 2-м AtlasDesign универс. бел. | шт. |  |  |
| 391 | Рамка 2-м AtlasDesign Aqua IP44 бел. SE ATN440102 | шт. |  |  |
| 392 | Рамка 3-м AtlasDesign бел. | шт. |  |  |
| 393 | Рамка 4-м AtlasDesign бел. | шт. |  |  |
| 394 | Рамка 5-м AtlasDesign бел. | шт. |  |  |
| 395 | Расцепитель независимый РН47 на DIN-рейку IEK | шт. |  |  |
| 396 | Реле напряжения РНПП-311М 3ф | шт. |  |  |
| 397 | Реле РЭК 78-4 3А 220В AC IEK RRP20-4-03-220A, шт | шт. |  |  |
| 398 | Реле тепл. РТИ 1308 2.5-4А | шт. |  |  |
| 399 | Реле тепл. РТИ 1310 4-6А | шт. |  |  |
| 400 | Реле тепл. РТИ 1314 7-10А | шт. |  |  |
| 401 | Реле тепл. РТИ 1316 9-13А | шт. |  |  |
| 402 | Реле тепл. РТИ 1321 12-18А | шт. |  |  |
| 403 | Реле тепл. РТТ-326 П УХЛ4 160А IP00 | шт. |  |  |
| 404 | Розетка 1-м ОП Blanca 16А IP20 250В с заземл. без защ. шторок с изолир. пластиной беж. | шт. |  |  |
| 405 | Розетка 1-м ОП Blanca 16А IP20 250В с заземл. без защ. шторок с изолир. пластиной бел. | шт. |  |  |
| 406 | Розетка 1-м ОП РСш12-2-А 16А IP54 с заземл. с крышкой сер. | шт. |  |  |
| 407 | Розетка 1-м ОП Форс РСб20-3-ФСр 16А IP54 с заземл. с крышкой сер. | шт. |  |  |
| 408 | Розетка 1-м СП AtlasDesign 16А IP20 с заземл. механизм бел. | шт. |  |  |
| 409 | Розетка 1-м СП AtlasDesign Aqua 16А IP44 с заземл. защ. шторки с крышкой механизм бел. SE ATN440146 | шт. |  |  |
| 410 | Розетка 2-м ОП Aquatic РСш22-2-А 16А IP54 с заземл. с крышкой сер. | шт. |  |  |
| 411 | Розетка 2-м ОП Гермес Plus РСб22-3-ГПБд 16А IP54 с заземл. с дым. крышкой бел. | шт. |  |  |
| 412 | Розетка 2-м ОП AtlasDesign Profi54 16А IP54 250В с заземл. защ. шторки бел. | шт. |  |  |
| 413 | Розетка 2-м ОП Blanca 16А IP20 250В с заземл. без защ. шторок с изолир. пластиной беж. | шт. |  |  |
| 414 | Розетка 4-м ОП Blanca 16А IP20 250В с заземл. защ. шторки с изолир. пластиной бел. | шт. |  |  |
| 415 | Розетка на DIN-рейку РДЕ-47 230В для евро вилки с заземл. | шт. |  |  |
| 416 | Розетка кабельная 16А 380В 3P+PЕ ССИ-214 | шт. |  |  |
| 417 | Розетка кабельная 16А 380В 3P+PE+N ССИ-215 | шт. |  |  |
| 418 | Розетка кабельная 32А 380В 3P+PЕ ССИ-224 | шт. |  |  |
| 419 | Розетка кабельная 32А 380В 3P+PE+N ССИ-225 | шт. |  |  |
| 420 | Розетка с винт. клеммами (с зажимной клетью) для реле 60.13 таймера | шт. |  |  |
| 421 | Рубильник 3п 160А без рукоятки управления TwinBlock PROxima EKF tb-s-160-3p | шт. |  |  |
| 422 | Рубильник ВР32-31 В71250 100А УХЛ3 | шт. |  |  |
| 423 | Рубильник ВР32-35 В31250 250А УХЛ3 | шт. |  |  |
| 424 | Рубильник ВР32-35 В71250 250А УХЛ3 | шт. |  |  |
| 425 | Рубильник ВР32-37 В31250 400А | шт. |  |  |
| 426 | Рубильник ВР32-37 В71250 400А | шт. |  |  |
| 427 | Саморез 3.5х19 гипсокартон-дерево (уп.200шт), уп | уп. |  |  |
| 428 | Саморез ШС ГВЛ 3,9х19 (50 шт) - пакет Tech-Krep, уп | уп. |  |  |
| 429 | Саморез ШС ГВЛ 3,9х30 (40 шт), уп | уп. |  |  |
| 430 | Саморез ШСГД 3,8х19 (40 шт) ,уп | уп. |  |  |
| 431 | Саморез ШСГД 3,8х25 (30 шт), уп | уп. |  |  |
| 432 | Саморез ШСГД 3,8х32 (30 шт) - уп | уп. |  |  |
| 433 | Саморез ШСГД 3,8х35 (30 шт) | уп. |  |  |
| 434 | Саморез ШСГД 3,8х41 (25 шт), уп | уп. |  |  |
| 435 | Саморез ШСГД 3,8х45 (20 шт), уп | уп. |  |  |
| 436 | Саморез ШСГД 3,8х51 (18 шт) - пакет Tech-Krep, уп | уп. |  |  |
| 437 | Саморез ШСГД 3,8х55 (13 шт), уп | уп. |  |  |
| 438 | Саморез ШСГД 4,2х65 (11 шт), уп | уп. |  |  |
| 439 | Саморез ШСГД 4,2х90 (6 шт), уп | уп. |  |  |
| 440 | Саморез ШСГД 4,8х100 (4 шт), уп | уп. |  |  |
| 441 | Саморез ШСГМ 3,5х19 (40 шт) - пакет Tech-Krep, уп | уп. |  |  |
| 442 | Саморез ШСГМ 3,5х25 (40 шт), уп | уп. |  |  |
| 443 | Саморез ШСГМ 3,5х32 (30 шт), уп | уп. |  |  |
| 444 | Саморез ШСГМ 3,5х35 (30 шт) - пакет Tech-Krep, уп | уп. |  |  |
| 445 | Саморез ШСГМ 3,5х51 (18 шт), уп | уп. |  |  |
| 446 | Саморез ШУж 3,5х16 пот. гол. (30 шт), уп | уп. |  |  |
| 447 | Саморез ШУж 3,5х20 пот. гол. (26 шт), уп | уп. |  |  |
| 448 | Саморез ШУж 3,5х30 пот. гол. (20 шт), уп | уп. |  |  |
| 449 | Саморез ШУж 4,5х25 пот. гол. (18 шт), уп | уп. |  |  |
| 450 | Саморез ШУц 3,5х12 пот. гол. (35 шт), уп | уп. |  |  |
| 451 | Светильник "Победа" S LED-100-Д120-IP65-УХЛ1 (750/E/X/RAL9023/C50/PMMA/ST/G1) | шт. |  |  |
| 452 | Светильник светодиодный уличный ДКУ RD 10 P 100W SHB 850 GR 566х177мм 100Вт 5000К IP66 | шт. |  |  |
| 453 | Светильник светодиодный уличный ДКУ RD 10 P 150W SHB 850 GR 650х210мм 150Вт 5000К IP66 | шт. |  |  |
| 454 | Светильник светодиодный ДКУ "Победа" LED-150-Д120-IP65-УХЛ1 (750/E/X/RAL9023/C50/PMMA/ST/G1) | шт. |  |  |
| 455 | Светильник 14 333 DSP-04S-1200-IP65-2хT8-G13-R 220-240В под лампу NLL T8 LED | шт. |  |  |
| 456 | Светильник 61 086 DSP-04-1200-IP65-2хT8-G13 176-264В под лампу T8 LED | шт. |  |  |
| 457 | Светильник ДПО 20Вт 6500К IP65 230В круг ЖКХ настенно-потолочный | шт. |  |  |
| 458 | Светильник ДСП 2202 под LED лампу 2хT8 1200мм IP65 | шт. |  |  |
| 459 | Светильник ДСП LED-35-847-21 IP65 ЗСП | шт. |  |  |
| 460 | Светильник линейный под LED T8x2 1265x118x40мм TDM CПО | шт. |  |  |
| 461 | Светильник светодиодный ДСП-155 36Вт 230В 6500К 4500лм 125лм/Вт 1200мм IP65 герметичный линкаб. NEOX 4690612038124 | шт. |  |  |
| 462 | Светильник светодиодный ДСП-159Т 50Вт 4000К 125лм/Вт 6250лм 1200х64х60мм IP65 герметичный транзитный NEOX 4690612048352 | шт. |  |  |
| 463 | Светильник накл.LED 40W 3600Lm 4000K IP65 PWP-C2 1200 40W 4000K 3600Lm | шт. |  |  |
| 464 | Светильник светодиодный 12Вт 4000К IP20 круг бел. IEK LDPB0-1001-12- 4000-K01 | шт. |  |  |
| 465 | Светильник светодиодный 36Вт 230В 6500К 2340лм 350х55мм | шт. |  |  |
| 466 | Светильник светодиодный 36Вт 4000К IP65 3700лм 1.2м ДСП промышленный | шт. |  |  |
| 467 | Светильник светодиодный 80 160 NSF-PW7-80-5K-LED ДКУ 80Вт 5000К IP65 12145лм уличный | шт. |  |  |
| 468 | Светильник светодиодный DECO Ночное небо 24Вт 6500К 1560лм 230В 300х55мм | шт. |  |  |
| 469 | Светильник светодиодный DECO Ночное небо 36Вт 4000К 2340лм 230В 350х55мм | шт. |  |  |
| 470 | Светильник светодиодный Eco Class BLKH 30Вт 4000К IP65 ЖКХ ДПО/СПП кругл. | шт. |  |  |
| 471 | Светильник светодиодный OBL-R1-12-6.5K-WH-IP65-LED 12Вт 6500К IP65 900лм ЖКХ круг бел. | шт. |  |  |
| 472 | Светильник светодиодный герметичный СПП 1065-КРУГ 10Вт 6500К 900лм IP65 140мм | шт. |  |  |
| 473 | Светильник светодиодный герметичный СПП 2065-КРУГ 20Вт 6500К 1800лм IP65 155мм | шт. |  |  |
| 474 | Светильник светодиодный ДПО-108 36Вт 6500К IP40 3600лм 230В 1200мм бел. | шт. |  |  |
| 475 | Светильник светодиодный ДСП B02Т3 36Вт 6500К IP65 3600лм | шт. |  |  |
| 476 | Светильник светодиодный ЖКХ ДПО-2011 20Вт 6500К IP65 круг | шт. |  |  |
| 477 | Светильник светодиодный ЖКХ круг ДПО-2006 20Вт 4000К IP65 | шт. |  |  |
| 478 | Светильник светодиодный СПП-КРУГ 8Вт 230В 6500К 640лм IP65 герметичный | шт. |  |  |
| 479 | Светильник светодиодный трековый 15вт 4000К | шт. |  |  |
| 480 | Светильник светодиодный трековый 25вт 4000К | шт. |  |  |
| 481 | Светильник-табло "ВЫХОД" | шт. |  |  |
| 482 | Стартер ST 111 BASIC OSRAM смол. | шт. |  |  |
| 483 | Стартер ST 151 BASIC OSRAM | шт. |  |  |
| 484 | Т образный переходник для трекового шинопровода | шт. |  |  |
| 485 | Тестер-пробник P-01 140мм | шт. |  |  |
| 486 | Трансформатор тока ТТИ-30 200/5А кл. точн. 0.5 5В.А | шт. |  |  |
| 487 | Трансформатор тока ТТИ-40 400/5А кл. точн. 0.5 5В.А | шт. |  |  |
| 488 | Трансформатор тока ТТИ-А 200/5А кл. точн. 0.5S 5В.А | шт. |  |  |
| 489 | Трансформатор тока ТТИ-А 250/5А кл. точн. 0.5 5В.А | шт. |  |  |
| 490 | Трансформатор тока ТТИ-А 500/5А кл. точн. 0.5 5В.А | шт. |  |  |
| 491 | Трековый шинопровод 1м | шт. |  |  |
| 492 | Трековый шинопровод 2м | шт. |  |  |
| 493 | Труба гофрированная ПВХ d16мм с протяжкой сер. (уп.10м) | уп. |  |  |
| 494 | Труба гофрированная ПВХ d20мм с протяжкой сер. (уп.10м) | уп. |  |  |
| 495 | Труба гофрированная ПВХ d25мм с протяжкой сер. (уп.10м) | уп. |  |  |
| 496 | Труба гофрированная ПВХ легкая d16мм с протяжкой сер. (уп.20м) | уп. |  |  |
| 497 | Труба гофрированная ПВХ гибкая легкая d16мм с протяжкой сер. (уп.50м) | уп. |  |  |
| 498 | Труба гофрированная ПВХ легкая d20мм с протяжкой сер. (уп.20м) | уп. |  |  |
| 499 | Труба гофрированная ПВХ гибкая легкая d20мм с протяжкой сер. (уп.50м) | уп. |  |  |
| 500 | Труба гофрированная ПВХ легкая d16мм с протяжкой сер. (уп.100м) | уп. |  |  |
| 501 | Труба гофрированная ПВХ легкая d20мм с протяжкой сер. (уп.100м) | уп. |  |  |
| 502 | Труба гофрированная ПВХ легкая d25мм с протяжкой сер. (уп.20м) | уп. |  |  |
| 503 | Труба гофрированная ПВХ легкая d25мм с протяжкой сер. (уп.50м) | уп. |  |  |
| 504 | Труба гофрированная ПНД d16мм с протяжкой черн. (уп.10м) | уп. |  |  |
| 505 | Труба гофрированная ПНД d20мм с протяжкой черн. (уп.10м) | уп. |  |  |
| 506 | Труба гофрированная ПНД легкая d20мм с протяжкой черн. (уп.20м) | уп. |  |  |
| 507 | Труба гофрированная ПНД легкая d20мм с протяжкой черн. (уп.50м) | уп. |  |  |
| 508 | Труба гофрированная ПНД легкая d20мм с протяжкой черн. (уп.100м) | уп. |  |  |
| 509 | Труба гофрированная ПНД легкая d16мм с протяжкой черн. (уп.50м) | уп. |  |  |
| 510 | Труба гофрированная ПНД легкая d25мм с протяжкой черн. (уп.20м), уп | уп. |  |  |
| 511 | Труба гофрированная ПНД d16мм с протяжкой черн. (уп.100м) | уп. |  |  |
| 512 | Трубка термоусадочная клеевая ТТК-(3:1)-12/4 черн. 1м | уп. |  |  |
| 513 | Трубка термоусадочная клеевая ТТК-(3:1)-4.8/1.6 черн. | уп. |  |  |
| 514 | Трубка термоусадочная клеевая ТТК-(3:1)-9/3 черн. | уп. |  |  |
| 515 | Трубка термоусадочная клеевая ТТК-(3:1)-6/2 | уп. |  |  |
| 516 | Трубка термоусадочная клеевая ТТК-(3:1)-50/17 черн. | уп. |  |  |
| 517 | Трубка термоусадочная клеевая ТТК-(4:1)-32/8 черн | уп. |  |  |
| 518 | Устройство сбора и передачи данных "Ресурс" М | шт. |  |  |
| 519 | Фотореле 1300w 360 гр. IP44 белый/синий | шт. |  |  |
| 520 | Фотореле PS-2 10А 2200Вт IP44 | шт. |  |  |
| 521 | Фотореле PS-3 20А 4400Вт IP44 | шт. |  |  |
| 522 | Фотореле ФР 603 2200Вт IP66 бел. | шт. |  |  |
| 523 | Фотореле ФР 604 3300Вт IP66 бел. | шт. |  |  |
| 524 | Фотореле с выносным датчиком DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) | уп. |  |  |
| 525 | Хомут кабельный 2.5х100 полиамид бел. (уп.100шт) DKC 25203SR | уп. |  |  |
| 526 | Хомут кабельный 2.5х200 полиамид бел. (уп.100шт), уп | уп. |  |  |
| 527 | Хомут кабельный 3.6х300 полиамид бел. (уп.100шт), уп | уп. |  |  |
| 528 | Хомут кабельный 3.6х300 полиамид бел. (уп.100шт), уп | уп. |  |  |
| 529 | Хомут кабельный 7.6х450 полиамид черн. (уп.100шт) | уп. |  |  |
| 530 | Хомут кабельный КСС 3х150 нейл. черн. (уп.100шт), уп | уп. |  |  |
| 531 | Хомут кабельный КСС 3х150 нейл. бел. (уп.100шт), уп | уп. |  |  |
| 532 | Хомут кабельный КСС 4х200 нейл. бел. (уп.100шт), уп | уп. |  |  |
| 533 | Хомут кабельный КСС 4х200 нейл. черн. (уп.100шт) 49411, уп | уп. |  |  |
| 534 | Хомут кабельный КСС 4х300 нейл. бел. (уп.100шт) | уп. |  |  |
| 535 | Хомут кабельный КСС 4х300 нейл. черн. (уп.100шт) | уп. |  |  |
| 536 | Хомут кабельный КСС 5х400 нейл. черн. (уп.100шт) | уп. |  |  |
| 537 | Хомут кабельный КСС 5х400 нейл.бел. (уп.100шт) | уп. |  |  |
| 538 | Шина PE "земля" на DIN-изол. ШНИ-6х9-8-Д-Ж | шт. |  |  |
| 539 | Шина PE "земля" на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-12-Д-Ж IEK YNN10-69-12D-K05 | шт. |  |  |
| 540 | Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х7 3L+PEN | шт. |  |  |
| 541 | Шина нулевая на DIN-изол. ШНИ 6х9-8-Д-С | шт. |  |  |
| 542 | Шина нулевая на DIN-изол. ШНИ-6х9-12-Д-С | шт. |  |  |
| 543 | Шина соединительная PIN 1п 63А 12 мод. (дл.22см) | шт. |  |  |
| 544 | Шина соединительная PIN 3п 63А 12 мод. (дл.22см) | шт. |  |  |
| 545 | Шина соединительная PIN 2п 63А (дл.1м) | шт. |  |  |
| 546 | Шина соединительная PIN 1п 63А (дл.1м) | шт. |  |  |
| 547 | Шина соединительная PIN 3п 63А (дл.1м) | шт. |  |  |
| 548 | Шина соединительная PIN 3п 100А (дл.1м) | шт. |  |  |
| 549 | Шнур электрический c вилкой и УЗО 16a 30mA 1,2м | шт. |  |  |
| 550 | Щит ЩРВ-П-12 IP41 | шт. |  |  |
| 551 | Щит ЩРВ-П-24 IP41 | шт. |  |  |
| 552 | Щит ЩРВ-П-36 IP41 | шт. |  |  |
| 553 | Щит ЩРВ-П-8 IP41 | шт. |  |  |
| 554 | Щит ЩРН-П-12 IP41 | шт. |  |  |
| 555 | Щит ЩРН-П-24 IP41 | шт. |  |  |
| 556 | Щит ЩРН-П-36 IP41 | шт. |  |  |
| 557 | Щит ЩРН-П-8 IP41 | шт. |  |  |
| 558 | Щупы тестера REX08 | шт. |  |  |
| 559 | Электропривод ЭП-35/37 230В | шт. |  |  |
| 560 | Элемент питания ER34615-AX D с аксиальными выводами PH | шт. |  |  |
| 561 | Элемент питания Robiton ER14505-AX ER14505 AA с аксиальными выводами PH1 | шт. |  |  |
| 562 | Элемент питания солевой AAA/R03 4хBL (блист.4шт) | шт. |  |  |
| 563 | Элемент питания алкалиновый "крона" 6LR61 9В Power (блист. 1шт) | шт. |  |  |
| 564 | Элемент питания алкалиновый "крона" 6LR61 6LR61-BP1 | шт. |  |  |
| 565 | Элемент питания алкалиновый AAA/LR03 Alkaline (блист.2шт) | шт. |  |  |
| 566 | Элемент питания алкалиновый AAA/LR03 Alkaline (блист.4шт) | шт. |  |  |
| 567 | Элемент питания алкалиновый AA/LR6 Alkaline (блист.4шт) | шт. |  |  |

Итого: Сумма цен единиц Товара: __________ руб. __ коп. (Заполняется на основании заявки участника закупки, с которым заключается Договор, и протокола, составляемого по итогам запроса котировок в электронной форме)

Подписи сторон

| «ПОСТАВЩИК» _______________________/ ________________/ М.П. | «ПОКУПАТЕЛЬ»: Акционерное общество «Управление тепловыми сетями» Директор __________________ /В.В. Сторожилов/ М.П. |
| --- | --- |