ДОГОВОР № 05- ПОСТ-2026

г. Верхняя Пышма Свердловской области                                                         «____» ___________ 2026 г.

Акционерное общество «Управление тепловыми сетями», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Сторожилова Владимира Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

__________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона»,

по результатам проведенной Покупателем конкурентной процедуры по лоту № ___________, на сновании итогового протокола о результатах запроса котировок № _____________                                          от «__» _________ 2026 года, согласно Положению о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Управление тепловыми сетями», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

Термины и определения

Термины и определения, приведенные в настоящем разделе, предназначены для однозначного понимания формулировок Договора, и будут иметь по тексту Договора следующие значения, если иное прямо не указано в Договоре:

«Акт рекламации» – документ об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей, подписываемый Сторонами при приемке поставленного Товара.

«Гарантийный срок» – период, в течение которого качество поставленного товара должно соответствовать требованиям Договора и Применимого права, и Поставщик обязуется устранять все выявленные Покупателем недостатки, несоответствия и / или дефекты за свой счет. Гарантийный срок, если иное прямо не предусмотрено Договором, распространяется на все составляющие Товара.

«Договор» – настоящий договор, подписанный Покупателем и Поставщиком, включая все приложения к нему, а также дополнительные соглашения к Договору при условии, 
что они заключены надлежащим образом, и из них явно следует, что они составляют часть Договора.

«Накладная ТОРГ-12» – документ, оформляемый по унифицированной форме 
№ ТОРГ-12 «Товарная накладная», утвержденной постановлением Госкомстата РФ 
от 25.12.1998 № 132, подписываемый Сторонами после завершения приемки Товара по количеству, качеству и комплектности.

«Отказ от Договора» – односторонний внесудебный отказ от исполнения Договора, совершенный Стороной в соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, установленных Договором.

### «Применимое право» – обязательные для Сторон в процессе исполнения Договора международные соглашения и законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, технические регламенты, национальные стандарты (ГОСТ Р), иные нормативные правовые и нормативно-технические документы Российской Федерации, содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, относящиеся к товару.

«Рабочий день» – день, который в соответствии с Применимым правом, является рабочим днем в Российской Федерации.

### «Цена Договора» – определяемая в соответствии с разделом 2 Договора сумма, которую Покупатель обязуется уплатить Поставщику в порядке и на условиях, установленных Договором, включающая компенсацию всех издержек Поставщика и причитающееся ему вознаграждение, а также инфляционные риски на весь период действия Договора.

- Предмет Договора

  - Поставщик обязуется в порядке и сроки, установленные Договором, поставлять для нужд Покупателя электроизделия и электрические комплектующие (далее по тексту – «Товар»), а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить Цену Договора.

Наименование и характеристики Товара подлежащего поставке по Договору, указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Спецификации (Приложение № 2 к Договору).

Объем, включая количество, Товара (партии), подлежащего поставке, определяется Покупателем по Заявке (Приложение № 3 к Договору), направляемой Поставщику, исходя из потребностей Покупателя и цены единицы продукции в пределах максимального значения цены Договора, и указывается в счете на оплату, счете-фактуре либо УПД.

  - Место поставки Товара: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, 48а или склад Поставщика, расположенный в пределах 5 километров по дороге от адреса, указанного в настоящем пункте Договора.

  - Срок поставки Товара: в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения Заявки Покупателя Договора на поставку конкретного Товара (партии).

  - В случае недопоставки Товара (партии) в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения Поставщиком от Покупателя Заявки Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор с Поставщиком путем письменного уведомления. Вывоз поставленного Товара со склада Покупателя осуществляется за счет средств и сил Поставщика.

- Цена Договора и порядок расчетов

2.1.	Предельная (максимальная) цена Договора составляет 1 639 344 (Один миллион шестьсот тридцать девять тысяч триста сорок четыре) рубля 26 копеек, кроме того НДС 22% – 360 655 (Триста шестьдесят тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 74 копеек.

Итого: Максимальное значение цены настоящего Договора с НДС 22% составляет – 2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 копеек.

Цена по каждой единице Товара указана в Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договору). При заключении и исполнении Договора не допускается увеличение цены единицы Товара.

Сумма цен по каждой единице Товара указана в Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договору). Цена единицы Товара определяется путем снижения каждой цены единицы Товара, указанной в документации о закупке, пропорционально на коэффициент снижения суммы цен единиц Товара. Коэффициент снижения суммы цен единиц Товара определяется как частное от деления суммы цен единиц Товара, предложенной участником закупки, с которым заключается Договор, на сумму цен единиц Товара, указанной в документации о закупке.

2.2 Цена единицы Товара и сумма цен единиц Товара по Договору включает в себя прибыль Поставщика, а также все расходы и затраты Поставщика на: производство и / или приобретение Товара;

2.2.1. транспортировку Товара до Места поставки, стоимость тары и упаковки Товара;

2.2.2. подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в том числе по таможенному оформлению Товара, если применимо);

2.2.3. заработную плату, накладные и командировочные расходы, перемещение и размещение персонала Поставщика;

2.2.4. все прочие затраты и расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара и исполнением иных обязательств по Договору, а также все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть у Поставщика в течение срока действия Договора.

  - Изменение стоимости Товара по Договору не требует заключения дополнительного соглашения к Договору только в случае, когда оно вызвано изменением ставки российского НДС.

В случае изменения ставки НДС стоимость услуг, определенная с учетом ставки НДС 22%, подлежит корректировке в сторону уменьшения на соответствующую сумму (при снижении ставки НДС) либо в сторону увеличения (при повышении ставки НДС).

  - Оплата по Договору осуществляется после поставки всего Товара (партии) в целом путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в 30-дневный срок с даты фактической поставки Товара (партии) (7 рабочих дней для СМП). Оплата производиться на основании счета, выставленных Поставщиком товарных накладных, удостоверений о качестве Товара, актов приема-передачи.

  - Оплата производиться путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика. Обязательство Покупателя по осуществлению платежа считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

  - Прием Товара осуществляется на основании товарных накладных, счетов-фактур либо УПД, удостоверений о качестве товара, документов, подтверждающих поверку Товара.

  - Расчеты по Договору осуществляются в валюте Российской Федерации.

  - В случае выставления Поставщиком счета позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до предусмотренной Договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 7 (семь) рабочих дней с даты фактического получения счета Покупателем.

  - Индексация Цены Договора не допускается.

  - Поставщик обязан представить Покупателю счета-фактуры либо УПД, выставленные в сроки и оформленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Поставщиком данного требования, он обязан произвести замену счета-фактуры в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Покупателя.

  - Установление в п. 2.1 Договора ограничение предельной (максимальной) цены Договора не влечет обязанности Покупателя заказать Товар на сумму, указанную в п. 2.1, настоящего Договора, и в соответствующем объеме. При заказе Товаров в меньшем объеме и/или на меньшую стоимость, Поставщик не вправе требовать от Покупателя каких-либо компенсаций, возмещения убытков, и прочих имущественных предоставлений, а также не вправе требовать увеличения стоимости Товара по настоящему Договору и/или изменения любых иных условий настоящего Договора.

  - В случае если по окончании срока действия Договора, стоимость фактически поставленного Покупателю Товара будет меньше общей цены Договора, указанной в п. 2.1. Договора, Покупатель оплачивает стоимость фактически поставленного Товара, при этом разница между ценой Договора и стоимостью фактически поставленного Товара Поставщику не выплачивается.

- Порядок поставки и приемки Товара

  - Поставка Товара осуществляется на условиях, установленных в настоящем Договоре, Техническом задании (Приложение №1 к Договору), Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договору).

  - Поставка Товара осуществляется Поставщиком партиями на основании Заявок Покупателя в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения Заявки.

При этом Товар, не указанный в Заявке (Приложение № 3 к Договору), не поставляется Поставщиком, не принимается и не оплачивается Покупателем.

  - Поставка Товара осуществляется Поставщиком до конечного адреса: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, 48а или возможен самовывоз Товара со склада Поставщика, расположенного в пределах 5 километров по дороге от адреса, указанного в настоящем пункте Договора. При этом Поставщик обязуется уведомить Покупателя в день поставки о готовности Товара к самовывозу с указанием адреса места нахождения склада в пределах территории, определенной в соответствии с настоящим пунктом Договора.

  - Качество, комплектность и ассортимент поставляемого по Договору Товара должны соответствовать требованиям, которые прописаны в пункте 1.1, 3.5 данного Договора, Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору).

  - Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без трещин, вмятин, грубых царапин, пригодным для использования по своему назначению. Дополнительные характеристики поставляемого Товара указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), что является неотъемлемой частью Договора, Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на законном основании, в споре, залоге или под арестом не состоит, и не обременен правами третьих лиц.

  - Товар должен быть сертифицирован, пройти все необходимые испытания и процедуры, установленные действующим законодательством РФ до момента его приобретения.

  - Одновременно с передачей всего Товара Поставщик обязан передать Покупателю оригиналы в 2-х экземплярах следующих относящихся к Товару документов по адресу: 624090, Россия, г. Верхняя Пышма, Свердловская обл., ул. Уральских рабочих, 48А, а также их копии на адрес электронной почты: utsvp@uts-vp.ru, в течение 3-х календарных дней с момента отгрузки товара:

- сертификат качества;

- технический паспорт на русском языке;

- инструкция по эксплуатации на русском языке;

- иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого Товара;

- товарно-транспортная накладная формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или транспортная железнодорожная накладная (форма № ГУ-27);

- накладная ТОРГ-12 либо УПД.

  - Товар должен отгружаться Поставщиком. Поставщик обязан сообщить Покупателю условия длительного хранения поставленного Товара (допускается определение условий хранения в сопроводительных документах).

Стоимость тары и упаковки включена в стоимость Товара. Тара и упаковка возврату 
не подлежат.

  - Погрузка, доставка Товара до Места поставки осуществляется Поставщиком. Стоимость погрузки, доставки Товара включена в стоимость Товара.

  - Покупатель принимает Товар в день его приема в следующем порядке: проверяет наличие сопроводительных документов на Товар, количество поставленного Товара на предмет его соответствия количеству, указанному в товаросопроводительных документах, а также проверяет целостность упаковки Товара на предмет вскрытия, отсутствия вмятин и иных повреждений. В случае отсутствия замечаний к внешнему виду упаковки Товара, а также его количеству Покупатель подписывает товарную накладную по форме ТОРГ-12 (товарно-транспортную накладную либо УПД).

  - Подписание Покупателем товарной накладной ТОРГ-12 (товарно-транспортной накладной либо УПД) свидетельствует о приемке Товара по количеству, но не свидетельствует о приемке по качеству и комплектности.

  - При обнаружении фактов некомплектности, недопоставки Товара, отсутствия необходимых принадлежностей и / или документов, относящихся к Товару, Покупатель вправе прекратить приемку Товара до момента устранения выявленных нарушений. Поставщик обязан в течение 3 (трех) календарных дней с даты выявления указанных нарушений представить Покупателю необходимые принадлежности и / или документы, а также восполнить недопоставку Товара в срок, письменно согласованный с Покупателем.

Устранение допущенных нарушений не освобождает Поставщика от ответственности за убытки, причиненные Покупателю нарушением условий поставки.

  - В случае обнаружения недостатков, несоответствий и / или дефектов Товара Стороны составляют Акт рекламации. В Акте рекламации Сторонами указываются, в том числе, сроки и способ устранения недостатков, несоответствий и / или дефектов Товара.

Поставщик обязан своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки, несоответствия и / или дефекты Товара, в том числе путем его замены на новый, в течение 3 (трех) календарных дней со дня составления Сторонами Акта рекламации, если иной способ и сроки не согласованы Сторонами. После устранения недостатков, несоответствий и / или дефектов Товара его приемка осуществляется в соответствии с настоящим разделом Договора.

Покупатель вправе не производить любые платежи, предусмотренные Договором, до исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, при этом Покупатель не считается просрочившим, а Поставщик лишается права ссылаться на отсутствие платежа при просрочке поставки Товара.

  - В случае неисполнения Поставщиком обязательств по устранению выявленных недостатков, несоответствий и / или дефектов Товара в порядке, предусмотренном пунктами 3.12, 3.13 Договора, Покупатель вправе отказаться от приемки Товара, направив соответствующее письменное уведомление Поставщику. Поставщик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления обязан обеспечить вывоз Товара, от которой отказался Покупатель, а также возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Договора, в том числе расходы на хранение Товара.

Если Поставщик не вывезет Товар в указанный срок, Покупатель вправе самостоятельно возвратить Товар Поставщику. Расходы, понесенные Покупателем в связи с возвратом Товара, подлежат возмещению Поставщиком.

  - По иным вопросам, касающимся приемки Товара по количеству, качеству и комплектности, в части не противоречащей законодательству Российской Федерации и условиям Договора, Стороны руководствуются Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6 (за исключением пунктов 18, 21, 29-32), Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7 (за исключением пунктов 20, 23, абзаца 3 пункта 30, 35, 38-42).

  - Право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели или случайного повреждения переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами накладной ТОРГ-12 либо УПД.

- Права и обязанности Сторон

  - Покупатель  обязуется:

    - Обеспечить проезд (доступ) транспортного средства Поставщика на территорию, указанную как место поставки товара.

    - Обеспечить приемку Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

    - Оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

    - Провести экспертизу поставленного Товара своими силами или  с привлечением экспертов, экспертных организаций.

    - Взыскивать пени и штраф в соответствии с условиями настоящего Договора.

    - Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

    - Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

  - Покупатель вправе:

    - Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

    - Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов.

    - Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, давать указания о способе поставки Товара, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

    - Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

    - Удержать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Покупателем, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

    - Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором.

    - Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.

  - Поставщик обязуется:

    - С использованием телефонной или электронной связи известить Покупателя о готовности Товара к поставке и о времени поставки Товара в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

    - Обеспечить соответствие Товара требованиям действующего законодательства (в том числе по безопасности) и условиям Договора.

    - Передать Покупателю товары надлежащего качества, ассортименте и комплектации согласно Технического заданию (Приложение № 1 к Договору) и Заявке Покупателя (Приложение № 2 к Договору). По требованию Покупателя своими средствами и за свой счет, в срок, установленный  п. 3.13 Договора,  произвести замену Товара ненадлежащего качества.

    - Осуществить поставку Товара в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.

    - Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставить Товар в установленный Договором срок, и сообщить об этом Покупателю в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления поставки.

    - Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

  - Поставщик вправе:

    - Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с условиями Договора.

    - Взыскивать пени и штраф в соответствии с условиями настоящего Договора

    - Запрашивать у Покупателя разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках Договора.

    - Получать от Покупателя содействие при поставке Товара в соответствии с условиями Договора.

    - Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора
в соответствии с гражданским законодательством РФ.

    - Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.

- Гарантийный срок

  - Качество товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации требованиям государственных стандартов, технических регламентов или техническим условиям изготовителей товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации Товара должен соответствовать сроку, указанному в эксплуатационной документации изготовителя.

  - На Товар установлена гарантия Поставщика – 12  (двенадцать) месяцев с даты поставки Товара, но не менее срока предоставления гарантии производителя.

  - Установленный в отношении Товара Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Товара.

  - В течение Гарантийного срока Поставщик гарантирует соответствие качества Товара требованиям Договора, технического паспорта и иных документов, относящихся к Товару, и Применимого права, возможность эксплуатации (использования) Товара в соответствии с его целевым назначением, а также несет безусловную ответственность за обнаруженные недостатки, несоответствия и / или дефекты Товара, если не докажет, что такие недостатки, несоответствия и / или дефекты явились следствием несоблюдения Покупателем требований по использованию Товара, установленных в инструкциях и иных документах, переданных Покупателю в соответствии с пунктом 3.7 Договора.

  - В случае обнаружения в течение Гарантийного срока недостатков, несоответствий и / или (дефектов) Товара Покупатель направляет Поставщику соответствующее письменное уведомление, в котором указывает перечень выявленных недостатков (дефектов) Товара и разумный срок на их устранение. Поставщик, в случае наличия разногласий, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Покупателя, направляет своего уполномоченного представителя для составления Акта о недостатках, несоответствиях и / или дефектах. Если к указанному в настоящем пункте сроку представитель Поставщика не прибудет, Акт о недостатках, несоответствиях и / или дефектах будет составлен Покупателем в одностороннем порядке и будет признан Сторонами действительным.

  - Поставщик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки, несоответствия и / или дефекты Товара, обнаруженные Покупателем в течение Гарантийного срока, в срок, указанный Покупателем в соответствии с пунктом 5.3 Договора, путем замены или ремонта Товара.

Устранение недостатков (дефектов) путем ремонта Товара может осуществляться только по письменному согласованию с Покупателем. Поставщик вправе по согласованию с Покупателем вместо замены или ремонта Товара возвратить Покупателю его стоимость (ранее полученный платеж). Вывоз Товара для целей устранения недостатков (дефектов) осуществляется силами Поставщика и за его счет.

5.8 Если Поставщик не устранит недостатки (дефекты) Товара в установленный Покупателем срок, Покупатель вправе устранить их собственными силами или силами третьих лиц, с отнесением на Поставщика соответствующих расходов. Поставщик обязан возместить расходы Покупателя на устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Покупателя.

5.9 Гарантийный срок на Товар увеличивается на тот период времени, в течение которого Покупатель не мог эксплуатировать (использовать) Товар вследствие его недостатков (дефектов). Гарантийный срок на замененную или отремонтированную единицу Товара устанавливается продолжительностью, указанной в пункте 5.3 Договора, и начинает исчисляться заново с даты приемки Покупателем замененной единицы Товара или работ по устранению недостатков (дефектов).

5.10 Устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Товара или возврат его стоимости, в том числе в рамках срока, установленного в соответствии с пунктом 5.3 Договора, не освобождает Поставщика от обязанности возмещения убытков, причиненных Покупателю вследствие наличия таких недостатков (дефектов).

- Ответственность Сторон

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. Меры ответственности, предусмотренные Договором, не освобождают Стороны от ответственности, установленной законодательством Российской Федерации и должны рассматриваться как дополнительные, если Договором прямо не предусмотрено иное.

  - В случае нарушения Покупателем сроков оплаты, установленных разделом 2 Договора, более чем на 30 (тридцать) дней, Поставщик вправе требовать уплаты Покупателем неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5 (пяти) процентов от несвоевременно оплаченной суммы. Данная неустойка является исключительной, иные меры ответственности за просрочку оплаты, в т.ч. за период до 30-го дня просрочки, к Поставщику не применяются.

  - Ответственность Покупателя за причиненные Поставщику убытки ограничивается реальным ущербом, но не более Цены Договора.

  - В случае нарушения Поставщиком обязательств по поставке всего Товара (части/партии Товара) (нарушение срока поставки, недопоставка), а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков Товара, Покупатель вправе требовать уплаты Поставщиком:

    - Штрафной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от цены Товара за каждый день просрочки – в случае, когда нарушение привело или неизбежно приведет к изменению срока поставки Товара в целом по Договору или сроков поставки последующих Партий Товара;

    - Штрафной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от Цены Договора за каждый день просрочки – в случае несвоевременного устранения недостатков Товара (партии).

  - Если в результате составления и выставления Поставщиком счетов-фактур либо УПД с нарушением порядка и требований, установленных законодательством Российской Федерации, Покупатель понес расходы, связанные с начислением налоговыми органами по такому основанию сумм налога на добавленную стоимость, пеней и налоговых санкций, Поставщик обязан компенсировать Покупателю сумму таких расходов. Основанием для компенсации являются решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Покупателя.

  - В случае если неисполнение / ненадлежащее исполнение Поставщиком  обязательств по Договору повлекло за собой нарушение Покупателем обязательств перед третьими лицами, Поставщик несет ответственность перед Покупателем за причиненный ущерб в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, произведенных для восстановления нарушенного права, а также иных расходов (штрафов, пени), связанных с нарушением обязательств перед третьими лицами, возникших в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Поставщиком своих обязательств.

  - Поставщик несет ответственность перед Покупателем за причиненные убытки в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, возникших в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Поставщиком своих обязательств, произведенных для восстановления нарушенного права, а также упущенной выгоды.

  - Предусмотренная Договором неустойка за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком обязательств является штрафной. Убытки подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки.

  - Обязанность по уплате неустойки и / или штрафов, возмещения убытков, предусмотренных Договором, возникает у любой из Сторон только при условии получения письменного требования другой Стороны.

  - Уплата неустойки и / или штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору, обязанности по устранению допущенных нарушений условий Договора и / или их последствий.

  - Учитывая, что для Покупателя надлежащее и своевременное выполнение Поставщиком своих обязательств по Договору имеет существенное значение, Стороны признают, что размер неустоек, установленный Договором, является соразмерным последствиям неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поставщиком соответствующих обязательств по Договору.

  - Определение суммы неустойки, подлежащей уплате, возможно в досудебном порядке при признании суммы неустойки Стороной, нарушившей обязательства по Договору, и письменном уведомлении об этом другой Стороны. В случае непризнания Стороной, нарушившей обязательства по Договору, суммы неустойки, указанной в письменном требовании, сумма неустойки, подлежащая уплате виновной Стороной, определяется на основании решения суда.

- Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

  - Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, возникшее вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора, и которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, в том числе: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и других, не зависящих от воли Сторон обстоятельств, повлекших за собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

  - Сторона имеет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы только в случае, если такие обстоятельства непосредственно повлияли на возможность исполнения этой Стороной условий Договора.

  - Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, письменно известить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы, и в разумный срок представить необходимые документальные подтверждения.

  - Документом, свидетельствующим обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) является Сертификат о форс-мажоре, выдаваемый в установленном порядке Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.

  - Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права в дальнейшем ссылаться на их наступление как на основание, освобождающее или ограничивающее ее ответственность за неисполнение обязательств по Договору.

  - При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору продлеваются на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо на время, необходимое для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают указанный срок, Стороны обязуются в кратчайший срок провести переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора.

При этом любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке.

- Прекращение (расторжение) Договора

  - Договор может быть прекращен (расторгнут) по соглашению Сторон. Сторона, имеющая намерение расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне в порядке, предусмотренном пунктом 10.5 Договора, с приложением подписанного соглашения о расторжении Договора. Уведомление должно быть рассмотрено Стороной-получателем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его получения.

  - В случае существенного нарушения Договора Поставщиком Покупатель вправе 
в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора и потребовать полного возмещения Поставщиком убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).

Покупатель одновременно с уведомлением об отказе от Договора (исполнения Договора) направляет Поставщику письменное требование о возмещении убытков с приложением расчета суммы убытков. Поставщик обязан возместить Покупателю убытки не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения расчета суммы убытков от Покупателя.

  - Стороны установили, что существенным нарушением Договора Поставщиком является:

- нарушение Поставщиком общего срока поставки Товара по Договору, а также промежуточных сроков поставки Товара, установленных Договором, более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Покупателя;

- несоблюдение Поставщиком требований к качеству Товара, если исправление выявленных Покупателем недостатков (дефектов) Товара, влечет нарушение сроков поставки Товара, более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней либо такие недостатки (дефекты) являются неустранимыми;

- наложение ареста на имущество Поставщика, введение арбитражным судом процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Поставщика;

- установление в ходе исполнения Договора фактов несоответствия Поставщика установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и / или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям.

  - При отказе Покупателя от Договора в случаях, предусмотренных пунктами 8.2, 8.3 Договора, последний считается прекращенным (расторгнутым) со дня, следующего за днем получения Поставщиком уведомления Покупателя об отказе от Договора (исполнения Договора).

  - С даты прекращения (расторжения) Договора Поставщик обязан прекратить поставку Товара.

  - При прекращении (расторжении) Договора по основаниям, указанным в настоящем разделе Договора, все обязательства Сторон по Договору считаются прекратившимися, за исключением обязательств по незавершенным расчетам, гарантийных обязательств Поставщика, а также обязательств Поставщика по оплате неустойки, штрафов, возмещению убытков в случаях и размерах, предусмотренных Договором.

- Разрешение споров

  - Все споры, разногласия и требования, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, исполнением, изменением, прекращением (расторжением) и / или действительностью, разрешаются путем переговоров.

  - Споры, указанные в пункте 9.1 Договора, которые не были урегулированы Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Сторонами применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд направляет другой Стороне письменную претензию с изложением своих требований. Претензии направляются в порядке, предусмотренном пунктом 10.5 Договора.

  - Срок для рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования не удовлетворены и не направлены мотивированные возражения, то Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд.

  - Условия настоящего раздела сохраняют свою силу в случае признания Договора незаключенным и / или недействительным.

- Заключительные положения

  - Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента поставки Товара на сумму максимального значения цены Договора, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, или до «01» февраля  2027 года (включительно) в зависимости от того, какое из указанных в настоящем пункте Договора событий наступит ранее.

  - Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме в виде единого документа и подписаны уполномоченными представителями Сторона, за исключением случаев изменения реквизитов Сторон, предусмотренных пунктом 10.6 Договора.

  - Все приложения к Договору, а также любые изменения и дополнения, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью Договора.

  - В случае наличия любых расхождений между содержанием Договора и приложений к нему, приоритет имеет текст Договора.

  - Обмен информацией между Сторонами по любым вопросам, связанным с исполнением Договора, включая уведомления и иные сообщения, осуществляется только в письменной форме в порядке, предусмотренном пунктом 10.7 Договора. Допускается направление Покупателем  Поставщику средствами электронной связи подписанных и отсканированных заявок и направление Поставщиком Покупателю средствами электронной связи уведомлений о готовности Товара к самовывозу с указанием адреса места нахождения склада в пределах территории, определенной в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Договора. Использование в иных случаях средств электронной связи или факсимильной (при наличии у Сторон технической возможности) не допускается, за исключением случаев оперативного обмена информацией, которая не влечет возникновения, изменения либо прекращения гражданских прав и обязанностей Стороны.

  - Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении адреса и / или реквизитов, указанных в разделе 11  Договора, не позднее 3 (трех) рабочих дней после такого изменения в порядке, установленном пунктом 10.7 Договора.

  - Письма, уведомления и / или сообщения направляются Стороне-получателю по адресу ее места нахождения, указанному в разделе 11 Договора, или в ранее полученном уведомлении Стороны об изменении адреса, одним из следующих способов, при этом документ будет считаться полученным:

    - Доставкой лично или курьером Стороны-отправителя – в дату и время фактического приема уведомления Стороной-получателем с отметкой о получении.

    - Заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении – в дату фактического вручения почтового отправления, либо в день удостоверения работником почтовой службы факта отказа от принятия такого почтового отправления адресатом / факта отсутствия адресата по указанному адресу.

Оригиналы документов, направленных с использованием электронной связи, должны не позднее следующего рабочего дня быть направлены Стороной-отправителем способами, указанными в пунктах 10.7.1 – 10.7.2 Договора.

  - Во избежание сомнений, кроме случаев, когда Договором прямо предусмотрено иное, любая задержка в реализации права, предоставленного Стороне законодательством Российской Федерации или Договором, не означает отказ от такого права и не влечет прекращения возможности реализовать это право в будущем.

  - Уступка (передача), в том числе в залог, прав (требований) к Покупателю по денежным обязательствам, возникшим из Договора, и принадлежащих Поставщику, осуществляется только при условии предварительного письменного согласия Покупателя и оформляется трёхсторонним договором.

  - Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

  - Договор составлен в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.

  - Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых обязательств.

  - Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Техническое задание.

-Приложение № 2 – Спецификация

- Приложение № 3 – Форма заявки

- Адреса и платежные реквизиты Сторон

| «ПОСТАВЩИК» _______________________ Адрес: _______________________ ИНН: _______________________ ОГРНИП: ____________________ р/с: ________________________ в ___________________________ БИК: ______________________ к/с: ________________________ Адрес эл. почты ____________________ Тел. __________________________ _______________________________ _______________________/______________/ М.П. | «ПОКУПАТЕЛЬ»: Акционерное общество «Управление тепловыми сетями» 624090, Россия, г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков,1, тел:(343-68)5-33-20, эл/адрес: utsvp@uts-vp.ru ИНН 6606017564, ОГРН 1036600294642, КПП 668601001 р/c 40702810916200100587 в Уральский Банк ПАО "СБЕРБАНКА РОССИИ" г. Екатеринбург БИК 046577674 к/c 30101810500000000674 Директор __________________ /В.В. Сторожилов/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору № 05-ПОСТ-2026

от «__»________2026 г.

Техническое задание

на периодическую поставку электротехнических товаров и оборудования для выполнения работ по техническому обслуживанию

Перечень электротехнических товаров и оборудования для поставки

| № П/П | Наименование продукции, технические характеристики, ГОСТ, обозначение | Возможность поставки аналога | Ед. изм. | Происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ER34615H/P Батарейки литиевые | или эквивалент | шт. |  |
| 2 | I образный переходник для трекового шинопровода | или эквивалент | шт. |  |
| 3 | АВДТ 2п C 25А 30мА тип AC 4.5кА АД-12 | или эквивалент | шт. |  |
| 4 | Анкерный болт с гайкой 10х50 | или эквивалент | шт. |  |
| 5 | Анкерный болт с гайкой 8х85 | или эквивалент | шт. |  |
| 6 | Бирка кабельная маркировочная У-134 55х55мм (квадрат) | или эквивалент | шт. |  |
| 7 | Блок ОП Этюд (1-м розетка 16А 250В евростандарт с заземл. защ. шторки + 1-кл. выкл.) IP44 сер. SE BPA16-241C | или эквивалент | шт. |  |
| 8 | Блок питания (преобразователь) HDR-15-12 | или эквивалент | шт. |  |
| 9 | Блок питания hdr-15-24 | или эквивалент | шт. |  |
| 10 | Бокс пластиковый с монтажной платой 300х200х130 IP65 | или эквивалент | шт. |  |
| 11 | Бур по бетону 6х110х50 SDS-Plus, шт | или эквивалент | шт. |  |
| 12 | Вилка эл. каб. 16А 3P+PE 380В IP44 ССИ-014 | или эквивалент | шт. |  |
| 13 | Вилка эл. каб. 16А 3P+PE+N 380В IP44 ССИ-015 | или эквивалент | шт. |  |
| 14 | Вилка эл. каб. 32А 3P+PE 380В IP44 ССИ-024 | или эквивалент | шт. |  |
| 15 | Вилка эл. каб. 32А 3P+PE+N 380В IP44 ССИ-025 | или эквивалент | шт. |  |
| 16 | Вилка прямая ВПп20-01-Ст разборная без заземл. контакта 6А | или эквивалент | шт. |  |
| 17 | Вилка прямая ВПп10-01-Ст разборная с заземл. контактом 16А | или эквивалент | шт. |  |
| 18 | Вилка угловая ВПу11-02-Ст разборная с заземл. 16А | или эквивалент | шт. |  |
| 19 | Вилка электрич. прям. с заземл. IP44 ВБп3-1-0м каучук | или эквивалент | шт. |  |
| 20 | Вставка плавкая ППНИ-33 100А | или эквивалент | шт. |  |
| 21 | Вставка плавкая ППНИ-33 125А | или эквивалент | шт. |  |
| 22 | Вставка плавкая ППНИ-33 160А | или эквивалент | шт. |  |
| 23 | Вставка плавкая ППНИ-33 32А | или эквивалент | шт. |  |
| 24 | Вставка плавкая ППНИ-33 40А | или эквивалент | шт. |  |
| 25 | Вставка плавкая ППНИ-33 50А | или эквивалент | шт. |  |
| 26 | Вставка плавкая ППНИ-33 63А | или эквивалент | шт. |  |
| 27 | Вставка плавкая ППНИ-33 80А | или эквивалент | шт. |  |
| 28 | Вставка плавкая ППНИ-35 100А | или эквивалент | шт. |  |
| 29 | Вставка плавкая ППНИ-35 125А | или эквивалент | шт. |  |
| 30 | Вставка плавкая ППНИ-35 160А | или эквивалент | шт. |  |
| 31 | Вставка плавкая ППНИ-35 250А | или эквивалент | шт. |  |
| 32 | Вставка плавкая ППНИ-35 80А | или эквивалент | шт. |  |
| 33 | Вставка плавкая ППНИ-37 160А | или эквивалент | шт. |  |
| 34 | Вставка плавкая ППНИ-37 250А | или эквивалент | шт. |  |
| 35 | Вставка плавкая ППНИ-37 315А | или эквивалент | шт. |  |
| 36 | Вставка плавкая ППНИ-37 400А | или эквивалент | шт. |  |
| 37 | Выключатель 1-кл. ОП Blanca 10А IP20 (сх. 1) 250В с изолир. пластиной бел. | или эквивалент | шт. |  |
| 38 | Выключатель 1-кл. СП AtlasDesign 10А IP20 (сх. 1) 10AX механизм бел. | или эквивалент | шт. |  |
| 39 | Выключатель 1-кл. СП AtlasDesign 10А IP20 (сх. 1а) 10AX с подсветкой механизм бел. | или эквивалент | шт. |  |
| 40 | Выключатель 1-кл. СП Blanca 10А IP20 (сх. 1) 250В бел. | или эквивалент | шт. |  |
| 41 | Выключатель 1-кл. СП Blanca 10А IP20 (сх. 1) 250В с подсветкой беж. | или эквивалент | шт. |  |
| 42 | Выключатель 2-кл. ОП 10А IP20 (сх. 5) 250В с изолир. пластиной бел. | или эквивалент | шт. |  |
| 43 | Выключатель 2-кл. СП AtlasDesign 10А IP20 (сх. 5) 10AX механизм бел. | или эквивалент | шт. |  |
| 44 | Выключатель 2-кл. СП Blanca 10А IP20 (сх. 5) 250В бел. | или эквивалент | шт. |  |
| 45 | Выключатель автоматический 3п 160А 35кВт | или эквивалент | шт. |  |
| 46 | Выключатель автоматический 3п 200А 35кВт | или эквивалент | шт. |  |
| 47 | Выключатель автоматический 3п 250А 35кВт | или эквивалент | шт. |  |
| 48 | Выключатель автоматический 3п 320А 35кВт | или эквивалент | шт. |  |
| 49 | Выключатель автоматический 3п 400А 35кВт | или эквивалент | шт. |  |
| 50 | Выключатель автоматический 3п 40А 25кА ВА 88-32 | или эквивалент | шт. |  |
| 51 | Выключатель автоматический дифференциального тока 2п (1P+N) C 16А 30мА тип A 6кА АВДТ-32 | или эквивалент | шт. |  |
| 52 | Выключатель автоматический дифференциального тока 2п (1P+N) C 20А 30мА тип A 6кА АВДТ-32 | или эквивалент | шт. |  |
| 53 | Выключатель автоматический дифференциального тока 2п (1P+N) C 25А 30мА тип A 6кА АВДТ-32 | или эквивалент | шт. |  |
| 54 | Выключатель автоматический дифференциального тока 2п (1P+N) C 32А 30мА тип A 6кА АВДТ-32 | или эквивалент | шт. |  |
| 55 | Выключатель автоматический дифференциального тока 2п (1P+N) C 40А 30мА тип A 6кА АВДТ-32 | или эквивалент | шт. |  |
| 56 | Выключатель автоматический дифференциального тока 4п (3P+N) C 16А 30мА тип A 6кА АВДТ-34 | или эквивалент | шт. |  |
| 57 | Выключатель автоматический дифференциального тока 4п C 20А 30мА тип A 6кА АВДТ-34 | или эквивалент | шт. |  |
| 58 | Выключатель автоматический дифференциального тока 4п C 25А 30мА тип AC 4.5кА | или эквивалент | шт. |  |
| 59 | Выключатель автоматический дифференциального тока 4п (3P+N) C 32А 30мА тип A 6кА АВДТ-34 | или эквивалент | шт. |  |
| 60 | Выключатель автоматический дифференциального тока 4п C 40А 30мА тип AC 4.5кА АД-14 KARAT IEK MAD10-4-040-C-030 | или эквивалент | шт. |  |
| 61 | Выключатель автоматический дифференциального тока 4п C 63А 30мА тип AC 4.5кА | или эквивалент | шт. |  |
| 62 | Выключатель автоматический для защиты двигателя 1-1.6А NS2-25 | или эквивалент | шт. |  |
| 63 | Выключатель автоматический для защиты двигателя 1.6 -2.5А NS2-25 (R) | или эквивалент | шт. |  |
| 64 | Выключатель автоматический для защиты двигателя 2.5-4А NS2-25 | или эквивалент | шт. |  |
| 65 | Выключатель автоматический для защиты двигателя 4-6.3А NS2-25 | или эквивалент | шт. |  |
| 66 | Выключатель автоматический для защиты двигателя 6-10А NS2-25 | или эквивалент | шт. |  |
| 67 | Выключатель автоматический для защиты двигателя 9-14А NS2-25 | или эквивалент | шт. |  |
| 68 | Выключатель автоматический для защиты двигателя 13-18А NS2-25 | или эквивалент | шт. |  |
| 69 | Выключатель автоматический для защиты двигателя 17-23А NS2-25 | или эквивалент | шт. |  |
| 70 | Выключатель автоматический для защиты двигателя 25-40А NS2-80B | или эквивалент | шт. |  |
| 71 | Выключатель автоматический модульный 1п C 10А 4.5кА | или эквивалент | шт. |  |
| 72 | Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 4.5кА | или эквивалент | шт. |  |
| 73 | Выключатель автоматический модульный 1п C 20А 4.5кА | или эквивалент | шт. |  |
| 74 | Выключатель автоматический модульный 1п C 25А 4.5кА | или эквивалент | шт. |  |
| 75 | Выключатель автоматический модульный 1п C 32А 4.5кА | или эквивалент | шт. |  |
| 76 | Выключатель автоматический модульный 1п C 40А 4.5кА | или эквивалент | шт. |  |
| 77 | Выключатель автоматический модульный 1п C 50А 4.5кА | или эквивалент | шт. |  |
| 78 | Выключатель автоматический модульный 1п C 63А 4.5кА | или эквивалент | шт. |  |
| 79 | Выключатель автоматический модульный 1п C 6А 4.5кА | или эквивалент | шт. |  |
| 80 | Выключатель автоматический модульный 2п C 10А 4.5кА | или эквивалент | шт. |  |
| 81 | Выключатель автоматический модульный 2п C 16А 4.5кА | или эквивалент | шт. |  |
| 82 | Выключатель автоматический модульный 2п C 20А 4.5кА | или эквивалент | шт. |  |
| 83 | Выключатель автоматический модульный 2п C 25А 4.5кА | или эквивалент | шт. |  |
| 84 | Выключатель автоматический модульный 2п C 32А 4.5кА | или эквивалент | шт. |  |
| 85 | Выключатель автоматический модульный 2п C 40А 4.5кА | или эквивалент | шт. |  |
| 86 | Выключатель автоматический модульный 2п C 50А 4.5кА | или эквивалент | шт. |  |
| 87 | Выключатель автоматический модульный 2п C 63А 4.5кА | или эквивалент | шт. |  |
| 88 | Выключатель автоматический модульный 3п C 100А 10кА | или эквивалент | шт. |  |
| 89 | Выключатель автоматический модульный 3п C 6А 4.5кА | или эквивалент | шт. |  |
| 90 | Выключатель автоматический модульный 3п C 10А 4.5кА | или эквивалент | шт. |  |
| 91 | Выключатель автоматический модульный 3п C 16А 4.5кА | или эквивалент | шт. |  |
| 92 | Выключатель автоматический модульный 3п C 20А 4.5кА | или эквивалент | шт. |  |
| 93 | Выключатель автоматический модульный 3п C 25А 4.5кА | или эквивалент | шт. |  |
| 94 | Выключатель автоматический модульный 3п C 32А 4.5кА | или эквивалент | шт. |  |
| 95 | Выключатель автоматический модульный 3п C 40А 4.5кА | или эквивалент | шт. |  |
| 96 | Выключатель автоматический модульный 3п C 50А 4.5кА | или эквивалент | шт. |  |
| 97 | Выключатель автоматический модульный 3п C 63А 4.5кА | или эквивалент | шт. |  |
| 98 | Выключатель автоматический модульный 3п C 80А 10кА | или эквивалент | шт. |  |
| 99 | Выключатель автоматический модульный 3п D 25А 4.5кА ВА47-29 | или эквивалент | шт. |  |
| 100 | Выключатель автоматический модульный 4п C 10А 4.5кА | или эквивалент | шт. |  |
| 101 | Выключатель автоматический модульный 4п C 16А 4.5кА | или эквивалент | шт. |  |
| 102 | Выключатель автоматический модульный 4п C 20А 4.5кА | или эквивалент | шт. |  |
| 103 | Выключатель автоматический модульный 4п C 25А 4.5кА | или эквивалент | шт. |  |
| 104 | Выключатель автоматический модульный 4п C 32А 4.5кА | или эквивалент | шт. |  |
| 105 | Выключатель автоматический модульный 4п C 40А 4.5кА | или эквивалент | шт. |  |
| 106 | Выключатель автоматический модульный 4п C 50А 4.5кА | или эквивалент | шт. |  |
| 107 | Выключатель автоматический модульный 4п C 63А 4.5кА | или эквивалент | шт. |  |
| 108 | Выключатель дифференциального тока (УЗО) 4п 40A 30мA ВД1-63 АС(Электромеханическое) | или эквивалент | шт. |  |
| 109 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) 3п 100А ВН-32 | или эквивалент | шт. |  |
| 110 | Выключатель нагрузки ВН-32 100А/3П | или эквивалент | шт. |  |
| 111 | Выключатель нагрузки 1п 63А | или эквивалент | шт. |  |
| 112 | Выключатель нагрузки 2п 40А | или эквивалент | шт. |  |
| 113 | Выключатель нагрузки 2п 63А | или эквивалент | шт. |  |
| 114 | Выключатель нагрузки 3п 25А | или эквивалент | шт. |  |
| 115 | Выключатель нагрузки 3п 32А | или эквивалент | шт. |  |
| 116 | Выключатель нагрузки 3п 40А | или эквивалент | шт. |  |
| 117 | Выключатель нагрузки 3п 63А | или эквивалент | шт. |  |
| 118 | Выключатель нагрузки 3п 100А | или эквивалент | шт. |  |
| 119 | Гильза медная ГМЛ 2,5-2,6 | или эквивалент | шт. |  |
| 120 | Гильза медная ГМЛ 4-3 | или эквивалент | шт. |  |
| 121 | Гильза медная ГМЛ 6-4 | или эквивалент | шт. |  |
| 122 | Гильза медная ГМЛ 10-5 | или эквивалент | шт. |  |
| 123 | Гильза медная ГМЛ 16-6 | или эквивалент | шт. |  |
| 124 | Держатель для труб (клипса) d16мм пластик | или эквивалент | шт. |  |
| 125 | Держатель для труб (клипса) d20мм пластик | или эквивалент | шт. |  |
| 126 | Держатель для труб (клипса) d25мм пластик | или эквивалент | шт. |  |
| 127 | Держатель для труб (клипса) d32мм пластик | или эквивалент | шт. |  |
| 128 | Держатель для труб (клипса) d40мм пластик | или эквивалент | шт. |  |
| 129 | Держатель для труб (клипса) d63мм пластик | или эквивалент | шт. |  |
| 130 | Держатель для труб (клипса) d16мм пластик черн | или эквивалент | шт. |  |
| 131 | Держатель для труб (клипса) d20мм пластик черн | или эквивалент | шт. |  |
| 132 | Держатель для труб (клипса) d25мм пластик черн | или эквивалент | шт. |  |
| 133 | Держатель для труб (клипса) d32мм пластик черн | или эквивалент | шт. |  |
| 134 | Держатель для труб (клипса) d40мм пластик черн | или эквивалент | шт. |  |
| 135 | Держатель для труб (клипса) d63мм пластик черн | или эквивалент | шт. |  |
| 136 | Дюбель (анкер) Бабочка полипропилен 10х50 (4 шт), уп | или эквивалент | уп. |  |
| 137 | Дюбель универс. 6х37 полипропилен (уп.30шт) пакет | или эквивалент | уп. |  |
| 138 | Дюбель универсальный 6х37 без бортика (10 шт) - пакет Tech-Krep, уп | или эквивалент | уп. |  |
| 139 | Дюбель универсальный 6х37 без бортика (100 шт) , уп | или эквивалент | уп. |  |
| 140 | Дюбель универсальный 6х37 без бортика (30 шт) - пакет Tech-Krep, уп | или эквивалент | уп. |  |
| 141 | Дюбель четырехраспорный 6х25 шипы+усы (полипропилен) (60 шт) - пакет Tech-Krep, уп | или эквивалент | уп. |  |
| 142 | Дюбель четырехраспорный(универсальный) Чапай 5х30 шипы+усы (полипропилен) (35 шт), уп | или эквивалент | уп. |  |
| 143 | Дюбель четырехраспорный(универсальный) Чапай 6х30 шипы+усы (полипропилен) (30 шт),уп | или эквивалент | уп. |  |
| 144 | Дюбель четырехраспорный(универсальный) Чапай 6х35 шипы+усы (полипропилен) (50 шт), уп | или эквивалент | уп. |  |
| 145 | Зажим анкерный ЗАБ 16-25 (DN 123) IEK UZA-14-D16-D25-S | или эквивалент | шт. |  |
| 146 | Зажим ответвительный прокалывающий P1X-95 (16-95; 1.5-10) | или эквивалент | шт. |  |
| 147 | Зажим прокалывающий ответвительный P2X-95 16-95/2.5-35кв.мм | или эквивалент | шт. |  |
| 148 | Зажим прокалывающий ответвительный 16-95кв.мм/1.5-16кв.мм ( СИП/голый провод) p-1x-95n | или эквивалент | шт. |  |
| 149 | Изолента ПВХ 0.13х19мм (рул.20м) бел. | или эквивалент | шт. |  |
| 150 | Изолента ПВХ 0.13х19мм (рул.20м) сер. | или эквивалент | шт. |  |
| 151 | Изолента ПВХ 0.13х19мм (рул.20м) син. | или эквивалент | шт. |  |
| 152 | Изолента ПВХ 0.13х19мм (рул.20м) черн. | или эквивалент | шт. |  |
| 153 | Изолента ПВХ 15мм (рул.20м) бел. NIT-B15-20/WH | или эквивалент | шт. |  |
| 154 | Изолента ПВХ 19мм (рул.20м) 71 689 OIT-B19-20/WH бел. | или эквивалент | шт. |  |
| 155 | Изолента ПВХ 19мм (рул.20м) 71 690 OIT-B19-20/BL | или эквивалент | шт. |  |
| 156 | Изолента ПВХ 19мм (рул.20м) 71 691 OIT-B19-20/B син. | или эквивалент | шт. |  |
| 157 | Изолента ПВХ 19мм (рул.20м) жел/зел. | или эквивалент | шт. |  |
| 158 | Изолента ХБ 15мм (рул.10м) OIT-H15-10/BL 100г | или эквивалент | шт. |  |
| 159 | Изолента ХБ 15мм (рул.20м) OIT-H15-20/BL 200г | или эквивалент | шт. |  |
| 160 | Изолента ХБ 20мм (рул.20м) OIT-H20-20/BL 250г | или эквивалент | шт. |  |
| 161 | Изолятор ОП пластик бел | или эквивалент | шт. |  |
| 162 | Изолятор ОП пластик сл. Кость | или эквивалент | шт. |  |
| 163 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х1.5 ОК (N PE) 0.66кВ | или эквивалент | м. |  |
| 164 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х10 ОК (N PE) 0.66кВ | или эквивалент | м. |  |
| 165 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х16 МК (N PE) 0.66кВ | или эквивалент | м. |  |
| 166 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х2.5 ОК (N PE) 0.66кВ | или эквивалент | м. |  |
| 167 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х25 МК (N PE) 0.66кВ | или эквивалент | м. |  |
| 168 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х4 ОК (N PE) 0.66кВ | или эквивалент | м. |  |
| 169 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х6 ОК (N PE) 0.66кВ | или эквивалент | м. |  |
| 170 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х1.5 ОК (N PE) 0.66кВ | или эквивалент | м. |  |
| 171 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х10 ОК (N PE) 0.66кВ | или эквивалент | м. |  |
| 172 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х16 МК (N PE) 0.66кВ | или эквивалент | м. |  |
| 173 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2.5 ОК (N PE) 0.66кВ | или эквивалент | м. |  |
| 174 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х25 МК (N PE) 1кВ | или эквивалент | м. |  |
| 175 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х4 ОК (N PE) 0.66кВ | или эквивалент | м. |  |
| 176 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х6 ОК (N PE) 0.66кВ | или эквивалент | м. |  |
| 177 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х6 ок(N,PE) -0,66 | или эквивалент | м. |  |
| 178 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1.5 ОК (N PE) 0.66кВ | или эквивалент | м. |  |
| 179 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2.5 ОК (N PE) 0.66кВ | или эквивалент | м. |  |
| 180 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х4 ОК (N PE) 0.66кВ | или эквивалент | м. |  |
| 181 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х6 ОК (N PE) 0.66кВ | или эквивалент | м. |  |
| 182 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1.5 ОК (N PE) 0.66кВ | или эквивалент | м. |  |
| 183 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 ОК (N PE) 0.66кВ | или эквивалент | м. |  |
| 184 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х4 ОК (N PE) 0.66кВ | или эквивалент | м. |  |
| 185 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х6 ОК (N PE) 0.66кВ | или эквивалент | м. |  |
| 186 | Кабель КГтп-ХЛ 2х1.5 (N) 380/660-3 | или эквивалент | м. |  |
| 187 | Кабель КГтп-ХЛ 2х2.5 (N) 380/660-3 | или эквивалент | м. |  |
| 188 | Кабель КГтп-ХЛ 2х4 (N) 380/660-3 | или эквивалент | м. |  |
| 189 | Кабель КГтп-ХЛ 2х6 (N) 380/660-3 | или эквивалент | м. |  |
| 190 | Кабель КГтп-ХЛ 3х1.5 (N) 380/660-3 | или эквивалент | м. |  |
| 191 | Кабель КГтп-ХЛ 3х2.5 (N) 380/660-3 | или эквивалент | м. |  |
| 192 | Кабель КГтп-ХЛ 3х4 (N) 380/660-3 | или эквивалент | м. |  |
| 193 | Кабель КГтп-ХЛ 3х6 (N) 380/660-3 | или эквивалент | м. |  |
| 194 | Кабель КГтп-ХЛ 4х1.5 (N) 380/660-3 | или эквивалент | м. |  |
| 195 | Кабель КГтп-ХЛ 4х10 (N) 380/660-3 | или эквивалент | м. |  |
| 196 | Кабель КГтп-ХЛ 4х2.5 (N) 380/660-3 | или эквивалент | м. |  |
| 197 | Кабель КГтп-ХЛ 4х4 (N) 380/660-3 | или эквивалент | м. |  |
| 198 | Кабель КГтп-ХЛ 4х6 (N) 380/660-3 | или эквивалент | м. |  |
| 199 | Кабель КГтп-ХЛ 4х16 (N) 380/660-3 | или эквивалент | м. |  |
| 200 | Кабель МКЭШ 5х0.75 500В | или эквивалент | м. |  |
| 201 | Кабель-канал 15х10 L2000 пластик CKK10-015-010-1-K01 | или эквивалент | шт. |  |
| 202 | Кабель-канал 16х16 L2000 пластик | или эквивалент | шт. |  |
| 203 | Кабель-канал 20х10 L2000 пластик | или эквивалент | шт. |  |
| 204 | Кабель-канал 25х16 L2000 пластик | или эквивалент | шт. |  |
| 205 | Кабель-канал 40х25 L2000 пластик | или эквивалент | шт. |  |
| 206 | Кабель-канал 60х40 L2000 пластик | или эквивалент | шт. |  |
| 207 | Клемма универсальная СМК 222-412 | или эквивалент | шт. |  |
| 208 | Клемма универсальная СМК 222-413 | или эквивалент | шт. |  |
| 209 | Клемма универсальная СМК 222-415 | или эквивалент | шт. |  |
| 210 | Кнопка LA32HND "Пуск-Стоп" NO+NC с подсветкой красн./зел. | или эквивалент | шт. |  |
| 211 | Кнопка LAY5-BW8465 "I-O" сдвоенная c подсв. | или эквивалент | шт. |  |
| 212 | Кнопка SВ-7 "Пуск" d22мм | или эквивалент | шт. |  |
| 213 | Кнопка SВ-7 "Стоп" d22мм | или эквивалент | шт. |  |
| 214 | Кнопка АРВВ-22N "Пуск-стоп" | или эквивалент | шт. |  |
| 215 | Колодка клеммная ЗВИ-10 2.5-6кв.мм 12 пар ПВХ полиэтилен | или эквивалент | шт. |  |
| 216 | Колодка клеммная ЗВИ-3 н/г 1.0-2.5кв.мм 12 пар IEK UZV4-003-04 | или эквивалент | шт. |  |
| 217 | Колодка клеммная ЗВИ-30 н/г 6-16кв.мм 12 пар | или эквивалент | шт. |  |
| 218 | Колодка клеммная ЗВИ-5 1.5-4 кв.мм. | или эквивалент | шт. |  |
| 219 | Колодка удлинителя 2-м 16А с заземл. каучук | или эквивалент | шт. |  |
| 220 | Колодка удлинителя 3-м 16А с заземл. каучук | или эквивалент |  |  |
| 221 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 | или эквивалент | шт. |  |
| 222 | Контактор КМИ-10910 9А 400В/АС3 | или эквивалент | шт. |  |
| 223 | Контактор КМИ-10960 9А 220В/АС3 IP54 | или эквивалент | шт. |  |
| 224 | Контактор КМИ-10960 9А 400В/АС3 IP54 | или эквивалент | шт. |  |
| 225 | Контактор КМИ-11210 12А 230В/АС3 | или эквивалент | шт. |  |
| 226 | Контактор КМИ-11210 12А 400В/АС3 | или эквивалент | шт. |  |
| 227 | Контактор КМИ-11260 12А 220В/АС3 IP54 | или эквивалент | шт. |  |
| 228 | Контактор КМИ-11260 12А 400В/АС3 IP54 | или эквивалент | шт. |  |
| 229 | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 | или эквивалент | шт. |  |
| 230 | Контактор КМИ-11810 18А 400В/АС3 | или эквивалент | шт. |  |
| 231 | Контактор КМИ-11860 18А 220В/АС3 IP54 | или эквивалент | шт. |  |
| 232 | Контактор КМИ-11860 18А 400В/АС3 IP54 | или эквивалент | шт. |  |
| 233 | Контактор КМИ-22511 25А 400В/АС3 | или эквивалент | шт. |  |
| 234 | Контактор КМИ-22511 25А 400В/АС3 | или эквивалент | шт. |  |
| 235 | Контактор КМИ-23210 32А 230В/АС3 | или эквивалент | шт. |  |
| 236 | Контактор КМИ-23210 32А 400В/АС3 | или эквивалент | шт. |  |
| 237 | Контактор КМИ-23260 32А 220В/АС3 IP54 | или эквивалент | шт. |  |
| 238 | Контактор КМИ-23260 32А 400В/АС3 IP54 | или эквивалент | шт. |  |
| 239 | Контактор КМИ-34012 40А 230В/АС3 | или эквивалент | шт. |  |
| 240 | Контактор КМИ-34012 40А 400В/АС3 | или эквивалент | шт. |  |
| 241 | Контактор КМИ-35012 50А 230В/АС3 | или эквивалент | шт. |  |
| 242 | Контактор КМИ-35012 50А 400В/АС3 | или эквивалент | шт. |  |
| 243 | Контактор КМИ-46512 65А 230В/АС3 | или эквивалент | шт. |  |
| 244 | Контактор КМИ-46512 65А 400В/АС3 | или эквивалент | шт. |  |
| 245 | Контактор КМИ-49512 95А 230В/АС3 | или эквивалент | шт. |  |
| 246 | Контактор КМИ-49512 95А 400В/АС3 | или эквивалент | шт. |  |
| 247 | Контактор КТИ-5150 150А 230В/АС3 | или эквивалент | шт. |  |
| 248 | Контактор КТИ-5265 265А 230В/АС3 | или эквивалент | шт. |  |
| 249 | Контактор модульный КМ20-20М AC | или эквивалент | шт. |  |
| 250 | Контактор модульный КМ20-40М AC | или эквивалент | шт. |  |
| 251 | Контактор модульный КМ40-20М AC | или эквивалент | шт. |  |
| 252 | Контактор модульный КМ25-40М AC/DC | или эквивалент | шт. |  |
| 253 | Коробка распределительная ОП 300х220х120мм IP55 10 каб. ввод | или эквивалент | шт. |  |
| 254 | Коробка распределительная ОП 240х190х90мм IP55 10 каб. Ввод | или эквивалент | шт. |  |
| 255 | Коробка распределительная ОП 190х140х70мм IP55 10 каб. Ввод | или эквивалент | шт. |  |
| 256 | Коробка распределительная ОП 150х110х70мм IP55 10 каб. Ввод | или эквивалент | шт. |  |
| 257 | Коробка распределительная ОП 100х100х50мм IP55 | или эквивалент | шт. |  |
| 258 | Коробка распределительная ОП 80х50мм IP55 | или эквивалент | шт. |  |
| 259 | Коробка распределительная ОП 85х85х40мм IP55 | или эквивалент | шт. |  |
| 260 | Коробка распределительная СП 100х40мм | или эквивалент | шт. |  |
| 261 | Коробка распределительная СП 100х50мм | или эквивалент | шт. |  |
| 262 | Коробка распределительная СП для гипсокартона 80х45мм | или эквивалент | шт. |  |
| 263 | Коробка установочная СП 68х45 блочная | или эквивалент | шт. |  |
| 264 | Коробка установочная СП 68х45 для гипсокарт. с метал. лапками | или эквивалент | шт. |  |
| 265 | Корпус ОП КМПн 2/4 Krepta 3 IP30 для 4-х авт. выкл. прозр. крышка пластик. бел. IEK MKP42-N-04-30-12 | или эквивалент | шт. |  |
| 266 | Корпус ЩРН-П-4 Krepta 3 IP41 навесной пластик. бел. | или эквивалент | шт. |  |
| 267 | Корпус ЩРН-П-6 IP41 навесной пластик. бел. | или эквивалент | шт. |  |
| 268 | Крышка для коробок уст. ГУСИ С3А4 | или эквивалент | шт. |  |
| 269 | Лампа Gauss Basic 10Вт 800Лм 6500К T8 | или эквивалент | шт. |  |
| 270 | Лампа бактерицидная NTL-T6-30-UVC-G13 | или эквивалент | шт. |  |
| 271 | Лампа бактерицидная NTL-T6-15-UVC-G13 | или эквивалент | шт. |  |
| 272 | Лампа газоразрядная натриевая ДНаТ 70 E27 | или эквивалент | шт. |  |
| 273 | Лампа газоразрядная натриевая ДНаТ 100 E40 (25) | или эквивалент | шт. |  |
| 274 | Лампа газоразрядная натриевая ДНаТ 150 E40 | или эквивалент | шт. |  |
| 275 | Лампа газоразрядная натриевая ДНаТ 250 E40 | или эквивалент | шт. |  |
| 276 | Лампа газоразрядная натриевая ДНаТ 400 E40 | или эквивалент | шт. |  |
| 277 | Лампа газоразрядная ртутная ДРЛ 125 E27 | или эквивалент | шт. |  |
| 278 | Лампа люминесцентная HE 28Вт/840 28Вт T5 4000К G5 | или эквивалент | шт. |  |
| 279 | Лампа накаливания Б 60Вт E27 230В | или эквивалент | шт. |  |
| 280 | Лампа светодиодная 82 911 OLL-A55-10-230-4K-E27-PROMO 10Вт | или эквивалент | шт. |  |
| 281 | Лампа светодиодная 90 117 OLL-A55-10-230-6.5K-E27 | или эквивалент | шт. |  |
| 282 | Лампа светодиодная LED Value LVCLA125 15SW/865 15Вт грушевидная E27 | или эквивалент | шт. |  |
| 283 | Лампа светодиодная LED Value LVCLB60 7SW/840 7Вт свеча E14 | или эквивалент | шт. |  |
| 284 | Лампа светодиодная LED Value LVCLB75 10SW/840 10Вт свеча матовая E14 230В | или эквивалент | шт. |  |
| 285 | Лампа светодиодная 7Вт C35 свеча 4000К нейтр. бел. E14 230В | или эквивалент | шт. |  |
| 286 | Лампа светодиодная 7Вт C35 свеча 4000К нейтр. бел. E27 | или эквивалент | шт. |  |
| 287 | Лампа светодиодная 9Вт C35 свеча 4000К нейтр. бел. E27 230В | или эквивалент | шт. |  |
| 288 | Лампа светодиодная 9Вт C35 свеча 4000К нейтр. бел. E14 230В | или эквивалент | шт. |  |
| 289 | Лампа светодиодная LED-A60-VC 15Вт грушевидная 4000К нейтр. бел. E27 1430лм 230В | или эквивалент | шт. |  |
| 290 | Лампа светодиодная LED-A60-VC 15Вт грушевидная E27 6500К 1430лм | или эквивалент | шт. |  |
| 291 | Лампа светодиодная LED-A60-VC 20Вт грушевидная 230В E27 3000К 1900лм | или эквивалент | шт. |  |
| 292 | Лампа светодиодная LED-A60-VC 20Вт грушевидная 4000К нейтр. бел. E27 1900лм 230В | или эквивалент | шт. |  |
| 293 | Лампа светодиодная LED-A60-VC 20Вт грушевидная 6500К холод. бел. E27 1900лм 230В | или эквивалент | шт. |  |
| 294 | Лампа светодиодная LED-A65-VC 25Вт 4000К нейтр. бел. E27 2380лм 230В | или эквивалент | шт. |  |
| 295 | Лампа светодиодная LED-JCDR-VC 8Вт 4000К нейтр. бел. GU5.3 720лм 230В | или эквивалент | шт. |  |
| 296 | Лампа светодиодная LED-JCDR-VC 8Вт рефлектор 6500К холод. бел. GU5.3 720лм 230В | или эквивалент | шт. |  |
| 297 | Лампа светодиодная LED-ШАР-VC 11Вт шар E14 6500К 1050лм | или эквивалент | шт. |  |
| 298 | Лампа светодиодная LED-ШАР-VC 8Вт шар 4000К нейтр. бел. E27 760лм | или эквивалент | шт. |  |
| 299 | Лампа светодиодная LED-ШАР-VC 8Вт шар E27 6500К 760лм | или эквивалент | шт. |  |
| 300 | Лампа светодиодная Supermax А60 15Вт стандарт E27 230В 4000К | или эквивалент | шт. |  |
| 301 | Лампа светодиодная T8-1200GL 20Вт линейная 6500К холод. бел. G13 | или эквивалент | шт. |  |
| 302 | Лампа светодиодная низковольтная LED-MO-PRO 15Вт 12-48В Е27 4000К 1200лм | или эквивалент | шт. |  |
| 303 | Металлорукав РЗ-ЦХ-20 (50м) | или эквивалент | шт. |  |
| 304 | Наконечник луженый медный ТМЛ 10-8-5 | или эквивалент | шт. |  |
| 305 | Наконечник луженый медный ТМЛ 16-8-6 | или эквивалент | шт. |  |
| 306 | Наконечник луженый медный ТМЛ 6-6-4 опрес. | или эквивалент | шт. |  |
| 307 | Наконечник НШВИ2 61 042 E2-4.0-12-B50 2 провода сер. (уп.50шт), уп | или эквивалент | уп. |  |
| 308 | Нож с сегмент. лезвием 9мм пласт. корпус с клипсой | или эквивалент | шт. |  |
| 309 | Отвертка "Электрика" SL3 75мм | или эквивалент | шт. |  |
| 310 | Отвертка "Электрика" SL5 125мм | или эквивалент | шт. |  |
| 311 | Отвертка крестовая PH1 100мм | или эквивалент | шт. |  |
| 312 | Отвертка крестовая PH2 150мм | или эквивалент | шт. |  |
| 313 | Панель универсальная 36Вт 4000К 595х595х19мм IP40 3420Лм | или эквивалент | шт. |  |
| 314 | Панель универсальная 36Вт 6500K 595x595x19мм IP40 3420Лм призма | или эквивалент | шт. |  |
| 315 | Патрон электрич. 71 606 NLH-BL-E27 карболитовый | или эквивалент | шт. |  |
| 316 | Патрон электрич. E27 керамич. подвесной 4А 250В с этикеткой | или эквивалент | шт. |  |
| 317 | Патрон электрический 71 603 NLH-PL-R1-E27 с кольцом термопластик | или эквивалент | шт. |  |
| 318 | Переключатель ALCLR-22 3 полож. черн. I-O-II 1з+1р , шт | или эквивалент | шт. |  |
| 319 | Переключатель на 2 положения I-O ПЕ-22 AC-2 d22мм стандарт. ручка черн. | или эквивалент | шт. |  |
| 320 | Переключатель на шнур 6А 250В IP20 бел. | или эквивалент | шт. |  |
| 321 | Пост кнопочный ПКЕ 222-2-У2-IP54 | или эквивалент | шт. |  |
| 322 | Провод ПВС 2х0,75 | или эквивалент | шт. |  |
| 323 | Провод ПВС 2х1 | или эквивалент | м. |  |
| 324 | Провод ПВС 2х1,5 | или эквивалент | м. |  |
| 325 | Провод ПВС 2х2,5 | или эквивалент | м. |  |
| 326 | Провод ПВС 2х4 | или эквивалент | м. |  |
| 327 | Провод ПВС 2х6 | или эквивалент | м. |  |
| 328 | Провод ПВС 3х1 | или эквивалент | м. |  |
| 329 | Провод ПВС 3х1,5 | или эквивалент | м. |  |
| 330 | Провод ПВС 3х2,5 | или эквивалент | м. |  |
| 331 | Провод ПВС 3х4 | или эквивалент | м. |  |
| 332 | Провод ПВС 3х6 | или эквивалент | м. |  |
| 333 | Провод ПВС 4х4 ГОСТ 15150-69 | или эквивалент | м. |  |
| 334 | Провод ПуГВ 1х1,5 белый | или эквивалент | м. |  |
| 335 | Провод ПуГВ 1х1,5 желто-зеленый | или эквивалент | м. |  |
| 336 | Провод ПуГВ 1х1,5 синий | или эквивалент | м. |  |
| 337 | Провод ПуГВ 1х10 белый | или эквивалент | м. |  |
| 338 | Провод ПуГВ 1х10 желто-зеленый | или эквивалент | м. |  |
| 339 | Провод ПуГВ 1х10 синий | или эквивалент | м. |  |
| 340 | Провод ПуГВ 1х16 белый | или эквивалент | м. |  |
| 341 | Провод ПуГВ 1х16 желто-зеленый | или эквивалент | м. |  |
| 342 | Провод ПуГВ 1х16 синий | или эквивалент | м. |  |
| 343 | Провод ПуГВ 1х2,5 белый | или эквивалент | м. |  |
| 344 | Провод ПуГВ 1х2,5 желто-зеленый | или эквивалент | м. |  |
| 345 | Провод ПуГВ 1х2,5 синий | или эквивалент | м. |  |
| 346 | Провод ПуГВ 1х25 белый | или эквивалент | м. |  |
| 347 | Провод ПуГВ 1х25 желто-зеленый | или эквивалент | м. |  |
| 348 | Провод ПуГВ 1х25 синий | или эквивалент | м. |  |
| 349 | Провод ПуГВ 1х35 белый | или эквивалент | м. |  |
| 350 | Провод ПуГВ 1х4 белый | или эквивалент | м. |  |
| 351 | Провод ПуГВ 1х4 желто-зеленый | или эквивалент | м. |  |
| 352 | Провод ПуГВ 1х4 синий | или эквивалент | м. |  |
| 353 | Провод ПуГВ 1х50 белый | или эквивалент | м. |  |
| 354 | Провод ПуГВ 1х6 белый | или эквивалент | м. |  |
| 355 | Провод ПуГВ 1х6 желто-зеленый | или эквивалент | м. |  |
| 356 | Провод ПуГВ 1х6 синий | или эквивалент | м. |  |
| 357 | Провод ПуГВ 1х70 белый | или эквивалент | м. |  |
| 358 | Провод СИП-4 2х16 | или эквивалент | м. |  |
| 359 | Провод СИП-4 4х16 | или эквивалент | м. |  |
| 360 | Провод ШВВП 2х0,5 | или эквивалент | м. |  |
| 361 | Провод ШВВП 2х0,75 | или эквивалент | м. |  |
| 362 | Прожектор светодиодный 20Вт 6500К IP65 | или эквивалент | шт. |  |
| 363 | Прожектор светодиодный 30Вт 6500К IP65 | или эквивалент | шт. |  |
| 364 | Прожектор светодиодный 50Вт 6500К IP65 | или эквивалент | шт. |  |
| 365 | Прожектор светодиодный 100Вт 6500К IP65 | или эквивалент | шт. |  |
| 366 | Прожектор светодиодный 150Вт 6500К IP65 | или эквивалент | шт. |  |
| 367 | Прожектор светодиодный 200Вт 6500К IP65 | или эквивалент | шт. |  |
| 368 | Прожектор светодиодный 80 680 NFL-03-50-6.5К-BL-LED 50Вт 6500К IP65 6950лм с датчиком черн. | или эквивалент | шт. |  |
| 369 | Прожектор светодиодный 80 682 NFL-03-100-6.5К-BL-LED 100Вт 6500К IP65 14200лм с датчиком черн. | или эквивалент | шт. |  |
| 370 | Прожектор светодиодный 80 672 NFL-02-50-6.5К-BL-LED 50Вт 6500К IP65 6950лм черн. | или эквивалент | шт. |  |
| 371 | Прожектор светодиодный 80 674 NFL-02-100-6.5К-BL-LED 100Вт 6500К IP65 14200лм черн. | или эквивалент | шт. |  |
| 372 | Прожектор светодиодный 80 676 NFL-02-150-6.5К-BL-LED 150Вт 6500К IP65 22500лм черн. | или эквивалент |  |  |
| 373 | Прожектор светодиодный 80 678 NFL-02-200-6.5К-BL-LED 200Вт 6500К IP65 27000лм черн. | или эквивалент | шт. |  |
| 374 | Пускатель ПМЛ-2220-25А-220AC-(17-25А)-Б-УХЛ3 | или эквивалент | шт. |  |
| 375 | Пускатель ПМЛ-2220-25А-380AC-(17-25А)-Б-УХЛ3 | или эквивалент | шт. |  |
| 376 | Пускатель ПРК32-2.5 In2.5А Ir1.6-2.5А Ue 660В | или эквивалент | шт. |  |
| 377 | Разъем модульный РРМ78/4 | или эквивалент | шт. |  |
| 378 | Рамка 1-м AtlasDesign бел. | или эквивалент | шт. |  |
| 379 | Рамка 1-м AtlasDesign Aqua IP44 бел. | или эквивалент | шт. |  |
| 380 | Рамка 2-м AtlasDesign универс. бел. | или эквивалент | шт. |  |
| 381 | Рамка 2-м AtlasDesign Aqua IP44 бел. SE ATN440102 | или эквивалент | шт. |  |
| 382 | Рамка 3-м AtlasDesign бел. | или эквивалент | шт. |  |
| 383 | Рамка 4-м AtlasDesign бел. | или эквивалент | шт. |  |
| 384 | Рамка 5-м AtlasDesign бел. | или эквивалент | шт. |  |
| 385 | Расцепитель независимый РН47 на DIN-рейку IEK | или эквивалент | шт. |  |
| 386 | Реле напряжения РНПП-311М 3ф | или эквивалент | шт. |  |
| 387 | Реле РЭК 78-4 3А 220В AC IEK RRP20-4-03-220A, шт | или эквивалент | шт. |  |
| 388 | Реле тепл. РТИ 1308 2.5-4А | или эквивалент | шт. |  |
| 389 | Реле тепл. РТИ 1310 4-6А | или эквивалент | шт. |  |
| 390 | Реле тепл. РТИ 1314 7-10А | или эквивалент | шт. |  |
| 391 | Реле тепл. РТИ 1316 9-13А | или эквивалент | шт. |  |
| 392 | Реле тепл. РТИ 1321 12-18А | или эквивалент | шт. |  |
| 393 | Реле тепл. РТТ-326 П УХЛ4 160А IP00 | или эквивалент | шт. |  |
| 394 | Розетка 1-м ОП Blanca 16А IP20 250В с заземл. без защ. шторок с изолир. пластиной беж. | или эквивалент | шт. |  |
| 395 | Розетка 1-м ОП Blanca 16А IP20 250В с заземл. без защ. шторок с изолир. пластиной бел. | или эквивалент | шт. |  |
| 396 | Розетка 1-м ОП РСш12-2-А 16А IP54 с заземл. с крышкой сер. | или эквивалент | шт. |  |
| 397 | Розетка 1-м ОП Форс РСб20-3-ФСр 16А IP54 с заземл. с крышкой сер. | или эквивалент | шт. |  |
| 398 | Розетка 1-м СП AtlasDesign 16А IP20 с заземл. механизм бел. | или эквивалент | шт. |  |
| 399 | Розетка 1-м СП AtlasDesign Aqua 16А IP44 с заземл. защ. шторки с крышкой механизм бел. SE ATN440146 | или эквивалент | шт. |  |
| 400 | Розетка 2-м ОП Aquatic РСш22-2-А 16А IP54 с заземл. с крышкой сер. | или эквивалент | шт. |  |
| 401 | Розетка 2-м ОП Гермес Plus РСб22-3-ГПБд 16А IP54 с заземл. с дым. крышкой бел. | или эквивалент |  |  |
| 402 | Розетка 2-м ОП AtlasDesign Profi54 16А IP54 250В с заземл. защ. шторки бел. | или эквивалент | шт. |  |
| 403 | Розетка 2-м ОП Blanca 16А IP20 250В с заземл. без защ. шторок с изолир. пластиной беж. | или эквивалент | шт. |  |
| 404 | Розетка 2-м ОП Blanca 16А IP20 250В с заземл. без защ. шторок с изолир. пластиной бел. | или эквивалент | шт. |  |
| 405 | Розетка 2-м ОП Blanca 16А IP20 250В с заземл. защ. шторки с изолир. пластиной беж. | или эквивалент | шт. |  |
| 406 | Розетка 2-м ОП Blanca 16А IP20 250В с заземл. защ. шторки с изолир. пластиной бел. | или эквивалент | шт. |  |
| 407 | Розетка 2-м СП AtlasDesign 16А IP20 без заземл. в сборе бел. | или эквивалент | шт. |  |
| 408 | Розетка 2-м СП AtlasDesign 16А IP20 с заземл. в сборе бел. | или эквивалент | шт. |  |
| 409 | Розетка 2-м СП Blanca 16А IP20 250В с заземл. без защ. шторок бел. | или эквивалент | шт. |  |
| 410 | Розетка 2-м СП Blanca 16А IP44 250В с заземл. защ. шторки с крышкой бел. SchE BLNRS441121 | или эквивалент | шт. |  |
| 411 | Розетка 3-м ОП Blanca 16А IP20 250В без заземл. без защ. шторок с изолир. пластиной бел. | или эквивалент | шт. |  |
| 412 | Розетка 3-м ОП Blanca 16А IP20 250В с заземл. без защ. шторок с изолир. пластиной бел | или эквивалент | шт. |  |
| 413 | Розетка 4-м ОП Blanca / Прима 16А IP20 250В с заземл. защ. шторки с монтажн. пластиной (опт. упак.) бел. SE RA16-411M-B | или эквивалент | шт. |  |
| 414 | Розетка 4-м ОП Blanca 16А IP20 250В с заземл. защ. шторки с изолир. пластиной бел. | или эквивалент | шт. |  |
| 415 | Розетка на DIN-рейку РДЕ-47 230В для евро вилки с заземл. | или эквивалент | шт. |  |
| 416 | Розетка кабельная 16А 380В 3P+PЕ ССИ-214 | или эквивалент | шт. |  |
| 417 | Розетка кабельная 16А 380В 3P+PE+N ССИ-215 | или эквивалент | шт. |  |
| 418 | Розетка кабельная 32А 380В 3P+PЕ ССИ-224 | или эквивалент | шт. |  |
| 419 | Розетка кабельная 32А 380В 3P+PE+N ССИ-225 | или эквивалент | шт. |  |
| 420 | Розетка с винт. клеммами (с зажимной клетью) для реле 60.13 таймера | или эквивалент | шт. |  |
| 421 | Рубильник 3п 160А без рукоятки управления TwinBlock PROxima EKF tb-s-160-3p | или эквивалент | шт. |  |
| 422 | Рубильник ВР32-31 В71250 100А УХЛ3 | или эквивалент | шт. |  |
| 423 | Рубильник ВР32-35 В31250 250А УХЛ3 | или эквивалент | шт. |  |
| 424 | Рубильник ВР32-35 В71250 250А УХЛ3 | или эквивалент | шт. |  |
| 425 | Рубильник ВР32-37 В31250 400А | или эквивалент | шт. |  |
| 426 | Рубильник ВР32-37 В71250 400А | или эквивалент | шт. |  |
| 427 | Саморез 3.5х19 гипсокартон-дерево (уп.200шт), уп | или эквивалент | уп. |  |
| 428 | Саморез ШС ГВЛ 3,9х19 (50 шт) - пакет Tech-Krep, уп | или эквивалент | уп. |  |
| 429 | Саморез ШС ГВЛ 3,9х30 (40 шт), уп | или эквивалент | уп. |  |
| 430 | Саморез ШСГД 3,8х19 (40 шт) ,уп | или эквивалент | уп. |  |
| 431 | Саморез ШСГД 3,8х25 (30 шт), уп | или эквивалент | уп. |  |
| 432 | Саморез ШСГД 3,8х32 (30 шт) - уп | или эквивалент | уп. |  |
| 433 | Саморез ШСГД 3,8х35 (30 шт) | или эквивалент | уп. |  |
| 434 | Саморез ШСГД 3,8х41 (25 шт), уп | или эквивалент | уп. |  |
| 435 | Саморез ШСГД 3,8х45 (20 шт), уп | или эквивалент | уп. |  |
| 436 | Саморез ШСГД 3,8х51 (18 шт) - пакет Tech-Krep, уп | или эквивалент | уп. |  |
| 437 | Саморез ШСГД 3,8х55 (13 шт), уп | или эквивалент | уп. |  |
| 438 | Саморез ШСГД 4,2х65 (11 шт), уп | или эквивалент | уп. |  |
| 439 | Саморез ШСГД 4,2х90 (6 шт), уп | или эквивалент | уп. |  |
| 440 | Саморез ШСГД 4,8х100 (4 шт), уп | или эквивалент | уп. |  |
| 441 | Саморез ШСГМ 3,5х19 (40 шт) - пакет Tech-Krep, уп | или эквивалент | уп. |  |
| 442 | Саморез ШСГМ 3,5х25 (40 шт), уп | или эквивалент | уп. |  |
| 443 | Саморез ШСГМ 3,5х32 (30 шт), уп | или эквивалент | уп. |  |
| 444 | Саморез ШСГМ 3,5х35 (30 шт) - пакет Tech-Krep, уп | или эквивалент | уп. |  |
| 445 | Саморез ШСГМ 3,5х51 (18 шт), уп | или эквивалент | уп. |  |
| 446 | Саморез ШУж 3,5х16 пот. гол. (30 шт), уп | или эквивалент | уп. |  |
| 447 | Саморез ШУж 3,5х20 пот. гол. (26 шт), уп | или эквивалент | уп. |  |
| 448 | Саморез ШУж 3,5х30 пот. гол. (20 шт), уп | или эквивалент | уп. |  |
| 449 | Саморез ШУж 4,5х25 пот. гол. (18 шт), уп | или эквивалент | уп. |  |
| 450 | Саморез ШУц 3,5х12 пот. гол. (35 шт), уп | или эквивалент | уп. |  |
| 451 | Светильник "Победа" S LED-100-Д120-IP65-УХЛ1 (750/E/X/RAL9023/C50/PMMA/ST/G1) | или эквивалент | шт. |  |
| 452 | Светильник светодиодный уличный ДКУ RD 10 P 100W SHB 850 GR 566х177мм 100Вт 5000К IP66 | или эквивалент | шт. |  |
| 453 | Светильник светодиодный уличный ДКУ RD 10 P 150W SHB 850 GR 650х210мм 150Вт 5000К IP66 | или эквивалент | шт. |  |
| 454 | Светильник светодиодный ДКУ "Победа" LED-150-Д120-IP65-УХЛ1 (750/E/X/RAL9023/C50/PMMA/ST/G1) | или эквивалент | шт. |  |
| 455 | Светильник 14 333 DSP-04S-1200-IP65-2хT8-G13-R 220-240В под лампу NLL T8 LED | или эквивалент | шт. |  |
| 456 | Светильник 61 086 DSP-04-1200-IP65-2хT8-G13 176-264В под лампу T8 LED | или эквивалент | шт. |  |
| 457 | Светильник ДПО 20Вт 6500К IP65 230В круг ЖКХ настенно-потолочный | или эквивалент | шт. |  |
| 458 | Светильник ДСП 2202 под LED лампу 2хT8 1200мм IP65 | или эквивалент | шт. |  |
| 459 | Светильник ДСП LED-35-847-21 IP65 ЗСП | или эквивалент | шт. |  |
| 460 | Светильник линейный под LED T8x2 1265x118x40мм TDM CПО | или эквивалент | шт. |  |
| 461 | Светильник светодиодный ДСП-155 36Вт 230В 6500К 4500лм 125лм/Вт 1200мм IP65 герметичный линкаб. NEOX 4690612038124 | или эквивалент | шт. |  |
| 462 | Светильник светодиодный ДСП-159Т 50Вт 4000К 125лм/Вт 6250лм 1200х64х60мм IP65 герметичный транзитный NEOX 4690612048352 | или эквивалент | шт. |  |
| 463 | Светильник накл.LED 40W 3600Lm 4000K IP65 PWP-C2 1200 40W 4000K 3600Lm | или эквивалент | шт. |  |
| 464 | Светильник светодиодный 12Вт 4000К IP20 круг бел. IEK LDPB0-1001-12- 4000-K01 | или эквивалент | шт. |  |
| 465 | Светильник светодиодный 36Вт 230В 6500К 2340лм 350х55мм | или эквивалент | шт. |  |
| 466 | Светильник светодиодный 36Вт 4000К IP65 3700лм 1.2м ДСП промышленный | или эквивалент | шт. |  |
| 467 | Светильник светодиодный 80 160 NSF-PW7-80-5K-LED ДКУ 80Вт 5000К IP65 12145лм уличный | или эквивалент | шт. |  |
| 468 | Светильник светодиодный DECO Ночное небо 24Вт 6500К 1560лм 230В 300х55мм | или эквивалент | шт. |  |
| 469 | Светильник светодиодный DECO Ночное небо 36Вт 4000К 2340лм 230В 350х55мм | или эквивалент | шт. |  |
| 470 | Светильник светодиодный Eco Class BLKH 30Вт 4000К IP65 ЖКХ ДПО/СПП кругл. | или эквивалент | шт. |  |
| 471 | Светильник светодиодный OBL-R1-12-6.5K-WH-IP65-LED 12Вт 6500К IP65 900лм ЖКХ круг бел. | или эквивалент | шт. |  |
| 472 | Светильник светодиодный герметичный СПП 1065-КРУГ 10Вт 6500К 900лм IP65 140мм | или эквивалент | шт. |  |
| 473 | Светильник светодиодный герметичный СПП 2065-КРУГ 20Вт 6500К 1800лм IP65 155мм | или эквивалент | шт. |  |
| 474 | Светильник светодиодный ДПО-108 36Вт 6500К IP40 3600лм 230В 1200мм бел. | или эквивалент | шт. |  |
| 475 | Светильник светодиодный ДСП B02Т3 36Вт 6500К IP65 3600лм | или эквивалент | шт. |  |
| 476 | Светильник светодиодный ЖКХ ДПО-2011 20Вт 6500К IP65 круг | или эквивалент | шт. |  |
| 477 | Светильник светодиодный ЖКХ круг ДПО-2006 20Вт 4000К IP65 | или эквивалент | шт. |  |
| 478 | Светильник светодиодный СПП-КРУГ 8Вт 230В 6500К 640лм IP65 герметичный | или эквивалент | шт. |  |
| 479 | Светильник светодиодный трековый 15вт 4000К | или эквивалент | шт. |  |
| 480 | Светильник светодиодный трековый 25вт 4000К | или эквивалент | шт. |  |
| 481 | Светильник-табло "ВЫХОД" | или эквивалент | шт. |  |
| 482 | Стартер ST 111 BASIC OSRAM смол. | или эквивалент | шт. |  |
| 483 | Стартер ST 151 BASIC OSRAM | или эквивалент | шт. |  |
| 484 | Т образный переходник для трекового шинопровода | или эквивалент | шт. |  |
| 485 | Тестер-пробник P-01 140мм | или эквивалент | шт. |  |
| 486 | Трансформатор тока ТТИ-30 200/5А кл. точн. 0.5 5В.А | или эквивалент | шт. |  |
| 487 | Трансформатор тока ТТИ-40 400/5А кл. точн. 0.5 5В.А | или эквивалент | шт. |  |
| 488 | Трансформатор тока ТТИ-А 200/5А кл. точн. 0.5S 5В.А | или эквивалент | шт. |  |
| 489 | Трансформатор тока ТТИ-А 250/5А кл. точн. 0.5 5В.А | или эквивалент | шт. |  |
| 490 | Трансформатор тока ТТИ-А 500/5А кл. точн. 0.5 5В.А | или эквивалент | шт. |  |
| 491 | Трековый шинопровод 1м | или эквивалент | шт. |  |
| 492 | Трековый шинопровод 2м | или эквивалент | шт. |  |
| 493 | Труба гофрированная ПВХ d16мм с протяжкой сер. (уп.10м) | или эквивалент | уп. |  |
| 494 | Труба гофрированная ПВХ d20мм с протяжкой сер. (уп.10м) | или эквивалент | уп. |  |
| 495 | Труба гофрированная ПВХ d25мм с протяжкой сер. (уп.10м) | или эквивалент | уп. |  |
| 496 | Труба гофрированная ПВХ легкая d16мм с протяжкой сер. (уп.20м) | или эквивалент | уп. |  |
| 497 | Труба гофрированная ПВХ гибкая легкая d16мм с протяжкой сер. (уп.50м) | или эквивалент | уп. |  |
| 498 | Труба гофрированная ПВХ легкая d20мм с протяжкой сер. (уп.20м) | или эквивалент | уп. |  |
| 499 | Труба гофрированная ПВХ гибкая легкая d20мм с протяжкой сер. (уп.50м) | или эквивалент | уп. |  |
| 500 | Труба гофрированная ПВХ легкая d16мм с протяжкой сер. (уп.100м) | или эквивалент | уп. |  |
| 501 | Труба гофрированная ПВХ легкая d20мм с протяжкой сер. (уп.100м) | или эквивалент | уп. |  |
| 502 | Труба гофрированная ПВХ легкая d25мм с протяжкой сер. (уп.20м) | или эквивалент | уп. |  |
| 503 | Труба гофрированная ПВХ легкая d25мм с протяжкой сер. (уп.50м) | или эквивалент | уп. |  |
| 504 | Труба гофрированная ПНД d16мм с протяжкой черн. (уп.10м) | или эквивалент | уп. |  |
| 505 | Труба гофрированная ПНД d20мм с протяжкой черн. (уп.10м) | или эквивалент | уп. |  |
| 506 | Труба гофрированная ПНД легкая d20мм с протяжкой черн. (уп.20м) | или эквивалент | уп. |  |
| 507 | Труба гофрированная ПНД легкая d20мм с протяжкой черн. (уп.50м) | или эквивалент | уп. |  |
| 508 | Труба гофрированная ПНД легкая d20мм с протяжкой черн. (уп.100м) | или эквивалент | уп. |  |
| 509 | Труба гофрированная ПНД легкая d16мм с протяжкой черн. (уп.50м) | или эквивалент | уп. |  |
| 510 | Труба гофрированная ПНД легкая d25мм с протяжкой черн. (уп.20м), уп | или эквивалент | уп. |  |
| 511 | Труба гофрированная ПНД d16мм с протяжкой черн. (уп.100м) | или эквивалент | уп. |  |
| 512 | Трубка термоусадочная клеевая ТТК-(3:1)-12/4 черн. 1м | или эквивалент | уп. |  |
| 513 | Трубка термоусадочная клеевая ТТК-(3:1)-4.8/1.6 черн. | или эквивалент | уп. |  |
| 514 | Трубка термоусадочная клеевая ТТК-(3:1)-9/3 черн. | или эквивалент | уп. |  |
| 515 | Трубка термоусадочная клеевая ТТК-(3:1)-6/2 | или эквивалент | уп. |  |
| 516 | Трубка термоусадочная клеевая ТТК-(3:1)-50/17 черн. | или эквивалент | уп. |  |
| 517 | Трубка термоусадочная клеевая ТТК-(4:1)-32/8 черн | или эквивалент | уп. |  |
| 518 | Устройство сбора и передачи данных "Ресурс" М | или эквивалент | шт. |  |
| 519 | Фотореле 1300w 360 гр. IP44 белый/синий | или эквивалент | шт. |  |
| 520 | Фотореле PS-2 10А 2200Вт IP44 | или эквивалент | шт. |  |
| 521 | Фотореле PS-3 20А 4400Вт IP44 | или эквивалент | шт. |  |
| 522 | Фотореле ФР 603 2200Вт IP66 бел. | или эквивалент | шт. |  |
| 523 | Фотореле ФР 604 3300Вт IP66 бел. | или эквивалент | шт. |  |
| 524 | Фотореле с выносным датчиком DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) | или эквивалент | уп. |  |
| 525 | Хомут кабельный 2.5х100 полиамид бел. (уп.100шт) DKC 25203SR | или эквивалент | уп. |  |
| 526 | Хомут кабельный 2.5х200 полиамид бел. (уп.100шт), уп | или эквивалент | уп. |  |
| 527 | Хомут кабельный 3.6х300 полиамид бел. (уп.100шт), уп | или эквивалент | уп. |  |
| 528 | Хомут кабельный 3.6х300 полиамид бел. (уп.100шт), уп | или эквивалент | уп. |  |
| 529 | Хомут кабельный 7.6х450 полиамид черн. (уп.100шт) | или эквивалент | уп. |  |
| 530 | Хомут кабельный КСС 3х150 нейл. черн. (уп.100шт), уп | или эквивалент | уп. |  |
| 531 | Хомут кабельный КСС 3х150 нейл. бел. (уп.100шт), уп | или эквивалент | уп. |  |
| 532 | Хомут кабельный КСС 4х200 нейл. бел. (уп.100шт), уп | или эквивалент | уп. |  |
| 533 | Хомут кабельный КСС 4х200 нейл. черн. (уп.100шт) 49411, уп | или эквивалент | уп. |  |
| 534 | Хомут кабельный КСС 4х300 нейл. бел. (уп.100шт) | или эквивалент | уп. |  |
| 535 | Хомут кабельный КСС 4х300 нейл. черн. (уп.100шт) | или эквивалент | уп. |  |
| 536 | Хомут кабельный КСС 5х400 нейл. черн. (уп.100шт) | или эквивалент | уп. |  |
| 537 | Хомут кабельный КСС 5х400 нейл.бел. (уп.100шт) | или эквивалент | уп. |  |
| 539 | Шина PE "земля" на DIN-изол. ШНИ-6х9-8-Д-Ж | или эквивалент | шт. |  |
| 539 | Шина PE "земля" на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-12-Д-Ж IEK YNN10-69-12D-K05 | или эквивалент | шт. |  |
| 540 | Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х7 3L+PEN | или эквивалент | шт. |  |
| 541 | Шина нулевая на DIN-изол. ШНИ 6х9-8-Д-С | или эквивалент | шт. |  |
| 542 | Шина нулевая на DIN-изол. ШНИ-6х9-12-Д-С | или эквивалент | шт. |  |
| 543 | Шина соединительная PIN 1п 63А 12 мод. (дл.22см) | или эквивалент | шт. |  |
| 544 | Шина соединительная PIN 3п 63А 12 мод. (дл.22см) | или эквивалент | шт. |  |
| 545 | Шина соединительная PIN 2п 63А (дл.1м) | или эквивалент | шт. |  |
| 546 | Шина соединительная PIN 1п 63А (дл.1м) | или эквивалент | шт. |  |
| 547 | Шина соединительная PIN 3п 63А (дл.1м) | или эквивалент | шт. |  |
| 548 | Шина соединительная PIN 3п 100А (дл.1м) | или эквивалент | шт. |  |
| 549 | Шнур электрический c вилкой и УЗО 16a 30mA 1,2м | или эквивалент | шт. |  |
| 550 | Щит ЩРВ-П-12 IP41 | или эквивалент | шт. |  |
| 551 | Щит ЩРВ-П-24 IP41 | или эквивалент | шт. |  |
| 552 | Щит ЩРВ-П-36 IP41 | или эквивалент | шт. |  |
| 553 | Щит ЩРВ-П-8 IP41 | или эквивалент | шт. |  |
| 554 | Щит ЩРН-П-12 IP41 | или эквивалент | шт. |  |
| 555 | Щит ЩРН-П-24 IP41 | или эквивалент | шт. |  |
| 556 | Щит ЩРН-П-36 IP41 | или эквивалент | шт. |  |
| 557 | Щит ЩРН-П-8 IP41 | или эквивалент | шт. |  |
| 558 | Щупы тестера REX08 | или эквивалент | шт. |  |
| 559 | Электропривод ЭП-35/37 230В | или эквивалент | шт. |  |
| 560 | Элемент питания ER34615-AX D с аксиальными выводами PH | или эквивалент | шт. |  |
| 561 | Элемент питания Robiton ER14505-AX ER14505 AA с аксиальными выводами PH1 | или эквивалент | шт. |  |
| 562 | Элемент питания солевой AAA/R03 4хBL (блист.4шт) | или эквивалент | шт. |  |
| 563 | Элемент питания алкалиновый "крона" 6LR61 9В Power (блист. 1шт) | или эквивалент | шт. |  |
| 564 | Элемент питания алкалиновый "крона" 6LR61 6LR61-BP1 | или эквивалент | шт. |  |
| 565 | Элемент питания алкалиновый AAA/LR03 Alkaline (блист.2шт) | или эквивалент | шт. |  |
| 566 | Элемент питания алкалиновый AAA/LR03 Alkaline (блист.4шт) | или эквивалент | шт. |  |
| 567 | Элемент питания алкалиновый AA/LR6 Alkaline (блист.4шт) | или эквивалент | шт. |  |

- Общие требования к условиям поставки:

  - Продукция должна быть маркирована, при необходимости упакована в упаковку, обеспечивающую сохранность Продукции от порчи, повреждений при транспортировании всеми видами транспорта, перегрузке, хранении, согласно ГОСТ.

  - Маркировка, упаковка и сопроводительная документация должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации на данный вид продукции;

  - Тара (упаковка) возврату не подлежит;

  - Поставка электротехнических товаров и оборудования осуществляется по мере необходимости согласно вышеперечисленного перечня материалов по заявкам Покупателя. Заявки поступают Поставщику в письменной форме, количество заявок не ограничено;

  - Поставка продукции на склад Покупателя расположенный по адресу: Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица Уральских рабочих 48а осуществляется автотранспортом Поставщика с верхней разгрузкой в течении 24 часов по заявкам Покупателя в рабочие, выходные и праздничные дни. Возможно получение электротехнических товаров и оборудования со склада Поставщика, который должен быть расположен на расстоянии не более 5 километров от склада Покупателя (г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих 48а);

  - Покупатель не обязан заказывать все электротехнические товары и оборудование, перечисленные в перечне, необходимость и количество определяется потребностью Покупателя;

  - Срок поставки электротоваров: до 01.02.2027г. или исчерпании лимита по стоимости на поставку.

- Технические требования к продукции:

  - Продукция должна быть новым товаром, (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Дата изготовления не ранее 2025 г;

  - Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать техническим характеристикам, указанным в таблице;

  - Гарантийный срок должен составлять не менее чем 12 месяца с даты поставки товара.

- Подтверждение соответствия продукции предъявляемым требованиям:

  - Соответствие предлагаемого к поставке товара в полном объёме российским стандартам, принятого для данного вида товаров с подтверждением соответствующим сертификатом.

  - Паспорт на товар (группу товаров), информация о сроке службы (расчетном ресурсе) товара.

| «ПОСТАВЩИК» _______________________ Адрес: _______________________ Адрес эл. почты ____________________ Тел. __________________________ ИНН: _______________________ ОГРНИП: ____________________ _______________________/______________/ М.П. | «ПОКУПАТЕЛЬ»: Акционерное общество «Управление тепловыми сетями» 624090, Россия, г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков,1, тел:(343-68)5-33-20, эл/адрес: utsvp@uts-vp.ru ИНН 6606017564, ОГРН 1036600294642, КПП 668601001 Директор __________________ /В.В. Сторожилов/ М.П. |
| --- | --- |

Договор заключается с контрагентом, являющимся субъектом малого или среднего предпринимательства (что подтверждается соответствующим документом), срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), устанавливается в 7 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору (отдельному этапу договора). (Основание: п. 28 Положения «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 в ред. от 22.05.2025 г.).