УТВЕРЖДАЮ:

Директор АО «Управление тепловыми сетями»

_________________________В.В. Сторожилов

«_______»_________________________ 2026 г.

Техническое задание

На периодическую поставки электротехнических товаров и оборудования для выполнения работ по техническому обслуживанию

Перечень электротехнических товаров и оборудования для поставки

| № П/П | Наименование продукции, технические характеристики, ГОСТ, обозначение |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ER34615H/P Батарейки литиевые | Или эквивалент | шт. |
|  | I образный переходник для трекового шинопровода | Или эквивалент | шт. |
|  | АВДТ 2п C 25А 30мА тип AC 4.5кА АД-12 | Или эквивалент | шт. |
|  | Анкерный болт с гайкой 10х50 | Или эквивалент | шт. |
|  | Анкерный болт с гайкой 8х85 | Или эквивалент | шт. |
|  | Бирка кабельная маркировочная У-134 55х55мм (квадрат) | Или эквивалент | шт. |
|  | Блок ОП Этюд (1-м розетка 16А 250В евростандарт с заземл. защ. шторки + 1-кл. выкл.) IP44 сер. SE BPA16-241C | Или эквивалент | шт. |
|  | Блок питания (преобразователь) HDR-15-12 | Или эквивалент | шт. |
|  | Блок питания hdr-15-24 | Или эквивалент | шт. |
|  | Бокс пластиковый с монтажной платой 300х200х130 IP65 | Или эквивалент | шт. |
|  | Бур по бетону 6х110х50 SDS-Plus, шт | Или эквивалент | шт. |
|  | Вилка эл. каб. 16А 3P+PE 380В IP44 ССИ-014 | Или эквивалент | шт. |
|  | Вилка эл. каб. 16А 3P+PE+N 380В IP44 ССИ-015 | Или эквивалент | шт. |
|  | Вилка эл. каб. 32А 3P+PE 380В IP44 ССИ-024 | Или эквивалент | шт. |
|  | Вилка эл. каб. 32А 3P+PE+N 380В IP44 ССИ-025 | Или эквивалент | шт. |
|  | Вилка прямая ВПп20-01-Ст разборная без заземл. контакта 6А | Или эквивалент | шт. |
|  | Вилка прямая ВПп10-01-Ст разборная с заземл. контактом 16А | Или эквивалент | шт. |
|  | Вилка угловая ВПу11-02-Ст разборная с заземл. 16А | Или эквивалент | шт. |
|  | Вилка электрич. прям. с заземл. IP44 ВБп3-1-0м каучук | Или эквивалент | шт. |
|  | Вставка плавкая ППНИ-33 100А | Или эквивалент | шт. |
|  | Вставка плавкая ППНИ-33 125А | Или эквивалент | шт. |
|  | Вставка плавкая ППНИ-33 160А | Или эквивалент | шт. |
|  | Вставка плавкая ППНИ-33 32А | Или эквивалент | шт. |
|  | Вставка плавкая ППНИ-33 40А | Или эквивалент | шт. |
|  | Вставка плавкая ППНИ-33 50А | Или эквивалент | шт. |
|  | Вставка плавкая ППНИ-33 63А | Или эквивалент | шт. |
|  | Вставка плавкая ППНИ-33 80А | Или эквивалент | шт. |
|  | Вставка плавкая ППНИ-35 100А | Или эквивалент | шт. |
|  | Вставка плавкая ППНИ-35 125А | Или эквивалент | шт. |
|  | Вставка плавкая ППНИ-35 160А | Или эквивалент | шт. |
|  | Вставка плавкая ППНИ-35 250А | Или эквивалент | шт. |
|  | Вставка плавкая ППНИ-35 80А | Или эквивалент | шт. |
|  | Вставка плавкая ППНИ-37 160А | Или эквивалент | шт. |
|  | Вставка плавкая ППНИ-37 250А | Или эквивалент | шт. |
|  | Вставка плавкая ППНИ-37 315А | Или эквивалент | шт. |
|  | Вставка плавкая ППНИ-37 400А | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель 1-кл. ОП Blanca 10А IP20 (сх. 1) 250В с изолир. пластиной бел. | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель 1-кл. СП AtlasDesign 10А IP20 (сх. 1) 10AX механизм бел. | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель 1-кл. СП AtlasDesign 10А IP20 (сх. 1а) 10AX с подсветкой механизм бел. | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель 1-кл. СП Blanca 10А IP20 (сх. 1) 250В бел. | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель 1-кл. СП Blanca 10А IP20 (сх. 1) 250В с подсветкой беж. | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель 2-кл. ОП 10А IP20 (сх. 5) 250В с изолир. пластиной бел. | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель 2-кл. СП AtlasDesign 10А IP20 (сх. 5) 10AX механизм бел. | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель 2-кл. СП Blanca 10А IP20 (сх. 5) 250В бел. | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический 3п 160А 35кВт | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический 3п 200А 35кВт | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический 3п 250А 35кВт | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический 3п 320А 35кВт | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический 3п 400А 35кВт | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический 3п 40А 25кА ВА 88-32 | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический дифференциального тока 2п (1P+N) C 16А 30мА тип A 6кА АВДТ-32 | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический дифференциального тока 2п (1P+N) C 20А 30мА тип A 6кА АВДТ-32 | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический дифференциального тока 2п (1P+N) C 25А 30мА тип A 6кА АВДТ-32 | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический дифференциального тока 2п (1P+N) C 32А 30мА тип A 6кА АВДТ-32 | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический дифференциального тока 2п (1P+N) C 40А 30мА тип A 6кА АВДТ-32 | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический дифференциального тока 4п (3P+N) C 16А 30мА тип A 6кА АВДТ-34 | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический дифференциального тока 4п C 20А 30мА тип A 6кА АВДТ-34 | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический дифференциального тока 4п C 25А 30мА тип AC 4.5кА | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический дифференциального тока 4п (3P+N) C 32А 30мА тип A 6кА АВДТ-34 | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический дифференциального тока 4п C 40А 30мА тип AC 4.5кА АД-14 KARAT IEK MAD10-4-040-C-030 | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический дифференциального тока 4п C 63А 30мА тип AC 4.5кА | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический для защиты двигателя 1-1.6А NS2-25 | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический для защиты двигателя 1.6 -2.5А NS2-25 (R) | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический для защиты двигателя 2.5-4А NS2-25 | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический для защиты двигателя 4-6.3А NS2-25 | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический для защиты двигателя 6-10А NS2-25 | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический для защиты двигателя 9-14А NS2-25 | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический для защиты двигателя 13-18А NS2-25 | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический для защиты двигателя 17-23А NS2-25 | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический для защиты двигателя 25-40А NS2-80B | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 10А 4.5кА | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 4.5кА | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 20А 4.5кА | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 25А 4.5кА | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 32А 4.5кА | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 40А 4.5кА | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 50А 4.5кА | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 63А 4.5кА | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический модульный 1п C 6А 4.5кА | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический модульный 2п C 10А 4.5кА | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический модульный 2п C 16А 4.5кА | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический модульный 2п C 20А 4.5кА | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический модульный 2п C 25А 4.5кА | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический модульный 2п C 32А 4.5кА | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический модульный 2п C 40А 4.5кА | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический модульный 2п C 50А 4.5кА | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический модульный 2п C 63А 4.5кА | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический модульный 3п C 100А 10кА | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический модульный 3п C 6А 4.5кА | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический модульный 3п C 10А 4.5кА | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический модульный 3п C 16А 4.5кА | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический модульный 3п C 20А 4.5кА | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический модульный 3п C 25А 4.5кА | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический модульный 3п C 32А 4.5кА | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический модульный 3п C 40А 4.5кА | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический модульный 3п C 50А 4.5кА | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический модульный 3п C 63А 4.5кА | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический модульный 3п C 80А 10кА | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический модульный 3п D 25А 4.5кА ВА47-29 | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический модульный 4п C 10А 4.5кА | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический модульный 4п C 16А 4.5кА | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический модульный 4п C 20А 4.5кА | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический модульный 4п C 25А 4.5кА | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический модульный 4п C 32А 4.5кА | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический модульный 4п C 40А 4.5кА | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический модульный 4п C 50А 4.5кА | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель автоматический модульный 4п C 63А 4.5кА | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель дифференциального тока (УЗО) 4п 40A 30мA ВД1-63 АС(Электромеханическое) | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) 3п 100А ВН-32 | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель нагрузки ВН-32 100А/3П | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель нагрузки 1п 63А | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель нагрузки 2п 40А | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель нагрузки 2п 63А | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель нагрузки 3п 25А | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель нагрузки 3п 32А | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель нагрузки 3п 40А | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель нагрузки 3п 63А | Или эквивалент | шт. |
|  | Выключатель нагрузки 3п 100А | Или эквивалент | шт. |
|  | Гильза медная ГМЛ 2,5-2,6 | Или эквивалент | шт. |
|  | Гильза медная ГМЛ 4-3 | Или эквивалент | шт. |
|  | Гильза медная ГМЛ 6-4 | Или эквивалент | шт. |
|  | Гильза медная ГМЛ 10-5 | Или эквивалент | шт. |
|  | Гильза медная ГМЛ 16-6 | Или эквивалент | шт. |
|  | Держатель для труб (клипса) d16мм пластик | Или эквивалент | шт. |
|  | Держатель для труб (клипса) d20мм пластик | Или эквивалент | шт. |
|  | Держатель для труб (клипса) d25мм пластик | Или эквивалент | шт. |
|  | Держатель для труб (клипса) d32мм пластик | Или эквивалент | шт. |
|  | Держатель для труб (клипса) d40мм пластик | Или эквивалент | шт. |
|  | Держатель для труб (клипса) d63мм пластик | Или эквивалент | шт. |
|  | Держатель для труб (клипса) d16мм пластик черн | Или эквивалент | шт. |
|  | Держатель для труб (клипса) d20мм пластик черн | Или эквивалент | шт. |
|  | Держатель для труб (клипса) d25мм пластик черн | Или эквивалент | шт. |
|  | Держатель для труб (клипса) d32мм пластик черн | Или эквивалент | шт. |
|  | Держатель для труб (клипса) d40мм пластик черн | Или эквивалент | шт. |
|  | Держатель для труб (клипса) d63мм пластик черн | Или эквивалент | шт. |
|  | Дюбель (анкер) Бабочка полипропилен 10х50 (4 шт), уп | Или эквивалент | уп. |
|  | Дюбель универс. 6х37 полипропилен (уп.30шт) пакет | Или эквивалент | уп. |
|  | Дюбель универсальный 6х37 без бортика (10 шт) - пакет Tech-Krep, уп | Или эквивалент | уп. |
|  | Дюбель универсальный 6х37 без бортика (100 шт) , уп | Или эквивалент | уп. |
|  | Дюбель универсальный 6х37 без бортика (30 шт) - пакет Tech-Krep, уп | Или эквивалент | уп. |
|  | Дюбель четырехраспорный 6х25 шипы+усы (полипропилен) (60 шт) - пакет Tech-Krep, уп | Или эквивалент | уп. |
|  | Дюбель четырехраспорный(универсальный) Чапай 5х30 шипы+усы (полипропилен) (35 шт), уп | Или эквивалент | уп. |
|  | Дюбель четырехраспорный(универсальный) Чапай 6х30 шипы+усы (полипропилен) (30 шт),уп | Или эквивалент | уп. |
|  | Дюбель четырехраспорный(универсальный) Чапай 6х35 шипы+усы (полипропилен) (50 шт), уп | Или эквивалент | уп. |
|  | Зажим анкерный ЗАБ 16-25 (DN 123) IEK UZA-14-D16-D25-S | Или эквивалент | шт. |
|  | Зажим ответвительный прокалывающий P1X-95 (16-95; 1.5-10) | Или эквивалент | шт. |
|  | Зажим прокалывающий ответвительный P2X-95 16-95/2.5-35кв.мм | Или эквивалент | шт. |
|  | Зажим прокалывающий ответвительный 16-95кв.мм/1.5-16кв.мм ( СИП/голый провод) p-1x-95n | Или эквивалент | шт. |
|  | Изолента ПВХ 0.13х19мм (рул.20м) бел. | Или эквивалент | шт. |
|  | Изолента ПВХ 0.13х19мм (рул.20м) сер. | Или эквивалент | шт. |
|  | Изолента ПВХ 0.13х19мм (рул.20м) син. | Или эквивалент | шт. |
|  | Изолента ПВХ 0.13х19мм (рул.20м) черн. | Или эквивалент | шт. |
|  | Изолента ПВХ 15мм (рул.20м) бел. NIT-B15-20/WH | Или эквивалент | шт. |
|  | Изолента ПВХ 19мм (рул.20м) 71 689 OIT-B19-20/WH бел. | Или эквивалент | шт. |
|  | Изолента ПВХ 19мм (рул.20м) 71 690 OIT-B19-20/BL | Или эквивалент | шт. |
|  | Изолента ПВХ 19мм (рул.20м) 71 691 OIT-B19-20/B син. | Или эквивалент | шт. |
|  | Изолента ПВХ 19мм (рул.20м) жел/зел. | Или эквивалент | шт. |
|  | Изолента ХБ 15мм (рул.10м) OIT-H15-10/BL 100г | Или эквивалент | шт. |
|  | Изолента ХБ 15мм (рул.20м) OIT-H15-20/BL 200г | Или эквивалент | шт. |
|  | Изолента ХБ 20мм (рул.20м) OIT-H20-20/BL 250г | Или эквивалент | шт. |
|  | Изолятор ОП пластик бел | Или эквивалент | шт. |
|  | Изолятор ОП пластик сл. Кость | Или эквивалент | шт. |
|  | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х1.5 ОК (N PE) 0.66кВ | Или эквивалент | м. |
|  | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х10 ОК (N PE) 0.66кВ | Или эквивалент | м. |
|  | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х16 МК (N PE) 0.66кВ | Или эквивалент | м. |
|  | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х2.5 ОК (N PE) 0.66кВ | Или эквивалент | м. |
|  | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х25 МК (N PE) 0.66кВ | Или эквивалент | м. |
|  | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х4 ОК (N PE) 0.66кВ | Или эквивалент | м. |
|  | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х6 ОК (N PE) 0.66кВ | Или эквивалент | м. |
|  | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х1.5 ОК (N PE) 0.66кВ | Или эквивалент | м. |
|  | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х10 ОК (N PE) 0.66кВ | Или эквивалент | м. |
|  | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х16 МК (N PE) 0.66кВ | Или эквивалент | м. |
|  | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2.5 ОК (N PE) 0.66кВ | Или эквивалент | м. |
|  | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х25 МК (N PE) 1кВ | Или эквивалент | м. |
|  | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х4 ОК (N PE) 0.66кВ | Или эквивалент | м. |
|  | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х6 ОК (N PE) 0.66кВ | Или эквивалент | м. |
|  | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х6 ок(N,PE) -0,66 | Или эквивалент | м. |
|  | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1.5 ОК (N PE) 0.66кВ | Или эквивалент | м. |
|  | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2.5 ОК (N PE) 0.66кВ | Или эквивалент | м. |
|  | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х4 ОК (N PE) 0.66кВ | Или эквивалент | м. |
|  | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х6 ОК (N PE) 0.66кВ | Или эквивалент | м. |
|  | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1.5 ОК (N PE) 0.66кВ | Или эквивалент | м. |
|  | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 ОК (N PE) 0.66кВ | Или эквивалент | м. |
|  | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х4 ОК (N PE) 0.66кВ | Или эквивалент | м. |
|  | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х6 ОК (N PE) 0.66кВ | Или эквивалент | м. |
|  | Кабель КГтп-ХЛ 2х1.5 (N) 380/660-3 | Или эквивалент | м. |
|  | Кабель КГтп-ХЛ 2х2.5 (N) 380/660-3 | Или эквивалент | м. |
|  | Кабель КГтп-ХЛ 2х4 (N) 380/660-3 | Или эквивалент | м. |
|  | Кабель КГтп-ХЛ 2х6 (N) 380/660-3 | Или эквивалент | м. |
|  | Кабель КГтп-ХЛ 3х1.5 (N) 380/660-3 | Или эквивалент | м. |
|  | Кабель КГтп-ХЛ 3х2.5 (N) 380/660-3 | Или эквивалент | м. |
|  | Кабель КГтп-ХЛ 3х4 (N) 380/660-3 | Или эквивалент | м. |
|  | Кабель КГтп-ХЛ 3х6 (N) 380/660-3 | Или эквивалент | м. |
|  | Кабель КГтп-ХЛ 4х1.5 (N) 380/660-3 | Или эквивалент | м. |
|  | Кабель КГтп-ХЛ 4х10 (N) 380/660-3 | Или эквивалент | м. |
|  | Кабель КГтп-ХЛ 4х2.5 (N) 380/660-3 | Или эквивалент | м. |
|  | Кабель КГтп-ХЛ 4х4 (N) 380/660-3 | Или эквивалент | м. |
|  | Кабель КГтп-ХЛ 4х6 (N) 380/660-3 | Или эквивалент | м. |
|  | Кабель КГтп-ХЛ 4х16 (N) 380/660-3 | Или эквивалент | м. |
|  | Кабель МКЭШ 5х0.75 500В | Или эквивалент | м. |
|  | Кабель-канал 15х10 L2000 пластик CKK10-015-010-1-K01 | Или эквивалент | шт. |
|  | Кабель-канал 16х16 L2000 пластик | Или эквивалент | шт. |
|  | Кабель-канал 20х10 L2000 пластик | Или эквивалент | шт. |
|  | Кабель-канал 25х16 L2000 пластик | Или эквивалент | шт. |
|  | Кабель-канал 40х25 L2000 пластик | Или эквивалент | шт. |
|  | Кабель-канал 60х40 L2000 пластик | Или эквивалент | шт. |
|  | Клемма универсальная СМК 222-412 | Или эквивалент | шт. |
|  | Клемма универсальная СМК 222-413 | Или эквивалент | шт. |
|  | Клемма универсальная СМК 222-415 | Или эквивалент | шт. |
|  | Кнопка LA32HND "Пуск-Стоп" NO+NC с подсветкой красн./зел. | Или эквивалент | шт. |
|  | Кнопка LAY5-BW8465 "I-O" сдвоенная c подсв. | Или эквивалент | шт. |
|  | Кнопка SВ-7 "Пуск" d22мм | Или эквивалент | шт. |
|  | Кнопка SВ-7 "Стоп" d22мм | Или эквивалент | шт. |
|  | Кнопка АРВВ-22N "Пуск-стоп" | Или эквивалент | шт. |
|  | Колодка клеммная ЗВИ-10 2.5-6кв.мм 12 пар ПВХ полиэтилен | Или эквивалент | шт. |
|  | Колодка клеммная ЗВИ-3 н/г 1.0-2.5кв.мм 12 пар IEK UZV4-003-04 | Или эквивалент | шт. |
|  | Колодка клеммная ЗВИ-30 н/г 6-16кв.мм 12 пар | Или эквивалент | шт. |
|  | Колодка клеммная ЗВИ-5 1.5-4 кв.мм. | Или эквивалент | шт. |
|  | Колодка удлинителя 2-м 16А с заземл. каучук | Или эквивалент | шт. |
|  | Колодка удлинителя 3-м 16А с заземл. каучук |  |  |
|  | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 | Или эквивалент | шт. |
|  | Контактор КМИ-10910 9А 400В/АС3 | Или эквивалент | шт. |
|  | Контактор КМИ-10960 9А 220В/АС3 IP54 | Или эквивалент | шт. |
|  | Контактор КМИ-10960 9А 400В/АС3 IP54 | Или эквивалент | шт. |
|  | Контактор КМИ-11210 12А 230В/АС3 | Или эквивалент | шт. |
|  | Контактор КМИ-11210 12А 400В/АС3 | Или эквивалент | шт. |
|  | Контактор КМИ-11260 12А 220В/АС3 IP54 | Или эквивалент | шт. |
|  | Контактор КМИ-11260 12А 400В/АС3 IP54 | Или эквивалент | шт. |
|  | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 | Или эквивалент | шт. |
|  | Контактор КМИ-11810 18А 400В/АС3 | Или эквивалент | шт. |
|  | Контактор КМИ-11860 18А 220В/АС3 IP54 | Или эквивалент | шт. |
|  | Контактор КМИ-11860 18А 400В/АС3 IP54 | Или эквивалент | шт. |
|  | Контактор КМИ-22511 25А 400В/АС3 | Или эквивалент | шт. |
|  | Контактор КМИ-22511 25А 400В/АС3 | Или эквивалент | шт. |
|  | Контактор КМИ-23210 32А 230В/АС3 | Или эквивалент | шт. |
|  | Контактор КМИ-23210 32А 400В/АС3 | Или эквивалент | шт. |
|  | Контактор КМИ-23260 32А 220В/АС3 IP54 | Или эквивалент | шт. |
|  | Контактор КМИ-23260 32А 400В/АС3 IP54 | Или эквивалент | шт. |
|  | Контактор КМИ-34012 40А 230В/АС3 | Или эквивалент | шт. |
|  | Контактор КМИ-34012 40А 400В/АС3 | Или эквивалент | шт. |
|  | Контактор КМИ-35012 50А 230В/АС3 | Или эквивалент | шт. |
|  | Контактор КМИ-35012 50А 400В/АС3 | Или эквивалент | шт. |
|  | Контактор КМИ-46512 65А 230В/АС3 | Или эквивалент | шт. |
|  | Контактор КМИ-46512 65А 400В/АС3 | Или эквивалент | шт. |
|  | Контактор КМИ-49512 95А 230В/АС3 | Или эквивалент | шт. |
|  | Контактор КМИ-49512 95А 400В/АС3 | Или эквивалент | шт. |
|  | Контактор КТИ-5150 150А 230В/АС3 | Или эквивалент | шт. |
|  | Контактор КТИ-5265 265А 230В/АС3 | Или эквивалент | шт. |
|  | Контактор модульный КМ20-20М AC | Или эквивалент | шт. |
|  | Контактор модульный КМ20-40М AC | Или эквивалент | шт. |
|  | Контактор модульный КМ40-20М AC | Или эквивалент | шт. |
|  | Контактор модульный КМ25-40М AC/DC | Или эквивалент | шт. |
|  | Коробка распределительная ОП 300х220х120мм IP55 10 каб. ввод | Или эквивалент | шт. |
|  | Коробка распределительная ОП 240х190х90мм IP55 10 каб. Ввод | Или эквивалент | шт. |
|  | Коробка распределительная ОП 190х140х70мм IP55 10 каб. Ввод | Или эквивалент | шт. |
|  | Коробка распределительная ОП 150х110х70мм IP55 10 каб. Ввод | Или эквивалент | шт. |
|  | Коробка распределительная ОП 100х100х50мм IP55 | Или эквивалент | шт. |
|  | Коробка распределительная ОП 80х50мм IP55 | Или эквивалент | шт. |
|  | Коробка распределительная ОП 85х85х40мм IP55 | Или эквивалент | шт. |
|  | Коробка распределительная СП 100х40мм | Или эквивалент | шт. |
|  | Коробка распределительная СП 100х50мм | Или эквивалент | шт. |
|  | Коробка распределительная СП для гипсокартона 80х45мм | Или эквивалент | шт. |
|  | Коробка установочная СП 68х45 блочная | Или эквивалент | шт. |
|  | Коробка установочная СП 68х45 для гипсокарт. с метал. лапками | Или эквивалент | шт. |
|  | Корпус ОП КМПн 2/4 Krepta 3 IP30 для 4-х авт. выкл. прозр. крышка пластик. бел. IEK MKP42-N-04-30-12 | Или эквивалент | шт. |
|  | Корпус ЩРН-П-4 Krepta 3 IP41 навесной пластик. бел. | Или эквивалент | шт. |
|  | Корпус ЩРН-П-6 IP41 навесной пластик. бел. | Или эквивалент | шт. |
|  | Крышка для коробок уст. ГУСИ С3А4 | Или эквивалент | шт. |
|  | Лампа Gauss Basic 10Вт 800Лм 6500К T8 | Или эквивалент | шт. |
|  | Лампа бактерицидная NTL-T6-30-UVC-G13 | Или эквивалент | шт. |
|  | Лампа бактерицидная NTL-T6-15-UVC-G13 | Или эквивалент | шт. |
|  | Лампа газоразрядная натриевая ДНаТ 70 E27 | Или эквивалент | шт. |
|  | Лампа газоразрядная натриевая ДНаТ 100 E40 (25) | Или эквивалент | шт. |
|  | Лампа газоразрядная натриевая ДНаТ 150 E40 | Или эквивалент | шт. |
|  | Лампа газоразрядная натриевая ДНаТ 250 E40 | Или эквивалент | шт. |
|  | Лампа газоразрядная натриевая ДНаТ 400 E40 | Или эквивалент | шт. |
|  | Лампа газоразрядная ртутная ДРЛ 125 E27 | Или эквивалент | шт. |
|  | Лампа люминесцентная HE 28Вт/840 28Вт T5 4000К G5 | Или эквивалент | шт. |
|  | Лампа накаливания Б 60Вт E27 230В | Или эквивалент | шт. |
|  | Лампа светодиодная 82 911 OLL-A55-10-230-4K-E27-PROMO 10Вт | Или эквивалент | шт. |
|  | Лампа светодиодная 90 117 OLL-A55-10-230-6.5K-E27 | Или эквивалент | шт. |
|  | Лампа светодиодная LED Value LVCLA125 15SW/865 15Вт грушевидная E27 | Или эквивалент | шт. |
|  | Лампа светодиодная LED Value LVCLB60 7SW/840 7Вт свеча E14 | Или эквивалент | шт. |
|  | Лампа светодиодная LED Value LVCLB75 10SW/840 10Вт свеча матовая E14 230В | Или эквивалент | шт. |
|  | Лампа светодиодная 7Вт C35 свеча 4000К нейтр. бел. E14 230В | Или эквивалент | шт. |
|  | Лампа светодиодная 7Вт C35 свеча 4000К нейтр. бел. E27 | Или эквивалент | шт. |
|  | Лампа светодиодная 9Вт C35 свеча 4000К нейтр. бел. E27 230В | Или эквивалент | шт. |
|  | Лампа светодиодная 9Вт C35 свеча 4000К нейтр. бел. E14 230В | Или эквивалент | шт. |
|  | Лампа светодиодная LED-A60-VC 15Вт грушевидная 4000К нейтр. бел. E27 1430лм 230В | Или эквивалент | шт. |
|  | Лампа светодиодная LED-A60-VC 15Вт грушевидная E27 6500К 1430лм | Или эквивалент | шт. |
|  | Лампа светодиодная LED-A60-VC 20Вт грушевидная 230В E27 3000К 1900лм | Или эквивалент | шт. |
|  | Лампа светодиодная LED-A60-VC 20Вт грушевидная 4000К нейтр. бел. E27 1900лм 230В | Или эквивалент | шт. |
|  | Лампа светодиодная LED-A60-VC 20Вт грушевидная 6500К холод. бел. E27 1900лм 230В | Или эквивалент | шт. |
|  | Лампа светодиодная LED-A65-VC 25Вт 4000К нейтр. бел. E27 2380лм 230В | Или эквивалент | шт. |
|  | Лампа светодиодная LED-JCDR-VC 8Вт 4000К нейтр. бел. GU5.3 720лм 230В | Или эквивалент | шт. |
|  | Лампа светодиодная LED-JCDR-VC 8Вт рефлектор 6500К холод. бел. GU5.3 720лм 230В | Или эквивалент | шт. |
|  | Лампа светодиодная LED-ШАР-VC 11Вт шар E14 6500К 1050лм | Или эквивалент | шт. |
|  | Лампа светодиодная LED-ШАР-VC 8Вт шар 4000К нейтр. бел. E27 760лм | Или эквивалент | шт. |
|  | Лампа светодиодная LED-ШАР-VC 8Вт шар E27 6500К 760лм | Или эквивалент | шт. |
|  | Лампа светодиодная Supermax А60 15Вт стандарт E27 230В 4000К | Или эквивалент | шт. |
|  | Лампа светодиодная T8-1200GL 20Вт линейная 6500К холод. бел. G13 | Или эквивалент | шт. |
|  | Лампа светодиодная низковольтная LED-MO-PRO 15Вт 12-48В Е27 4000К 1200лм | Или эквивалент | шт. |
|  | Металлорукав РЗ-ЦХ-20 (50м) | Или эквивалент | шт. |
|  | Наконечник луженый медный ТМЛ 10-8-5 | Или эквивалент | шт. |
|  | Наконечник луженый медный ТМЛ 16-8-6 | Или эквивалент | шт. |
|  | Наконечник луженый медный ТМЛ 6-6-4 опрес. | Или эквивалент | шт. |
|  | Наконечник НШВИ2 61 042 E2-4.0-12-B50 2 провода сер. (уп.50шт), уп | Или эквивалент | уп. |
|  | Нож с сегмент. лезвием 9мм пласт. корпус с клипсой | Или эквивалент | шт. |
|  | Отвертка "Электрика" SL3 75мм | Или эквивалент | шт. |
|  | Отвертка "Электрика" SL5 125мм | Или эквивалент | шт. |
|  | Отвертка крестовая PH1 100мм | Или эквивалент | шт. |
|  | Отвертка крестовая PH2 150мм | Или эквивалент | шт. |
|  | Панель универсальная 36Вт 4000К 595х595х19мм IP40 3420Лм | Или эквивалент | шт. |
|  | Панель универсальная 36Вт 6500K 595x595x19мм IP40 3420Лм призма | Или эквивалент | шт. |
|  | Патрон электрич. 71 606 NLH-BL-E27 карболитовый | Или эквивалент | шт. |
|  | Патрон электрич. E27 керамич. подвесной 4А 250В с этикеткой | Или эквивалент | шт. |
|  | Патрон электрический 71 603 NLH-PL-R1-E27 с кольцом термопластик | Или эквивалент | шт. |
|  | Переключатель ALCLR-22 3 полож. черн. I-O-II 1з+1р , шт | Или эквивалент | шт. |
|  | Переключатель на 2 положения I-O ПЕ-22 AC-2 d22мм стандарт. ручка черн. | Или эквивалент | шт. |
|  | Переключатель на шнур 6А 250В IP20 бел. | Или эквивалент | шт. |
|  | Пост кнопочный ПКЕ 222-2-У2-IP54 | Или эквивалент | шт. |
|  | Провод ПВС 2х0,75 | Или эквивалент | шт. |
|  | Провод ПВС 2х1 | Или эквивалент | м. |
|  | Провод ПВС 2х1,5 | Или эквивалент | м. |
|  | Провод ПВС 2х2,5 | Или эквивалент | м. |
|  | Провод ПВС 2х4 | Или эквивалент | м. |
|  | Провод ПВС 2х6 | Или эквивалент | м. |
|  | Провод ПВС 3х1 | Или эквивалент | м. |
|  | Провод ПВС 3х1,5 | Или эквивалент | м. |
|  | Провод ПВС 3х2,5 | Или эквивалент | м. |
|  | Провод ПВС 3х4 | Или эквивалент | м. |
|  | Провод ПВС 3х6 | Или эквивалент | м. |
|  | Провод ПВС 4х4 ГОСТ 15150-69 | Или эквивалент | м. |
|  | Провод ПуГВ 1х1,5 белый | Или эквивалент | м. |
|  | Провод ПуГВ 1х1,5 желто-зеленый | Или эквивалент | м. |
|  | Провод ПуГВ 1х1,5 синий | Или эквивалент | м. |
|  | Провод ПуГВ 1х10 белый | Или эквивалент | м. |
|  | Провод ПуГВ 1х10 желто-зеленый | Или эквивалент | м. |
|  | Провод ПуГВ 1х10 синий | Или эквивалент | м. |
|  | Провод ПуГВ 1х16 белый | Или эквивалент | м. |
|  | Провод ПуГВ 1х16 желто-зеленый | Или эквивалент | м. |
|  | Провод ПуГВ 1х16 синий | Или эквивалент | м. |
|  | Провод ПуГВ 1х2,5 белый | Или эквивалент | м. |
|  | Провод ПуГВ 1х2,5 желто-зеленый | Или эквивалент | м. |
|  | Провод ПуГВ 1х2,5 синий | Или эквивалент | м. |
|  | Провод ПуГВ 1х25 белый | Или эквивалент | м. |
|  | Провод ПуГВ 1х25 желто-зеленый | Или эквивалент | м. |
|  | Провод ПуГВ 1х25 синий | Или эквивалент | м. |
|  | Провод ПуГВ 1х35 белый | Или эквивалент | м. |
|  | Провод ПуГВ 1х4 белый | Или эквивалент | м. |
|  | Провод ПуГВ 1х4 желто-зеленый | Или эквивалент | м. |
|  | Провод ПуГВ 1х4 синий | Или эквивалент | м. |
|  | Провод ПуГВ 1х50 белый | Или эквивалент | м. |
|  | Провод ПуГВ 1х6 белый | Или эквивалент | м. |
|  | Провод ПуГВ 1х6 желто-зеленый | Или эквивалент | м. |
|  | Провод ПуГВ 1х6 синий | Или эквивалент | м. |
|  | Провод ПуГВ 1х70 белый | Или эквивалент | м. |
|  | Провод СИП-4 2х16 | Или эквивалент | м. |
|  | Провод СИП-4 4х16 | Или эквивалент | м. |
|  | Провод ШВВП 2х0,5 | Или эквивалент | м. |
|  | Провод ШВВП 2х0,75 | Или эквивалент | м. |
|  | Прожектор светодиодный 20Вт 6500К IP65 | Или эквивалент | шт. |
|  | Прожектор светодиодный 30Вт 6500К IP65 | Или эквивалент | шт. |
|  | Прожектор светодиодный 50Вт 6500К IP65 | Или эквивалент | шт. |
|  | Прожектор светодиодный 100Вт 6500К IP65 | Или эквивалент | шт. |
|  | Прожектор светодиодный 150Вт 6500К IP65 | Или эквивалент | шт. |
|  | Прожектор светодиодный 200Вт 6500К IP65 | Или эквивалент | шт. |
|  | Прожектор светодиодный 80 680 NFL-03-50-6.5К-BL-LED 50Вт 6500К IP65 6950лм с датчиком черн. | Или эквивалент | шт. |
|  | Прожектор светодиодный 80 682 NFL-03-100-6.5К-BL-LED 100Вт 6500К IP65 14200лм с датчиком черн. | Или эквивалент | шт. |
|  | Прожектор светодиодный 80 672 NFL-02-50-6.5К-BL-LED 50Вт 6500К IP65 6950лм черн. | Или эквивалент | шт. |
|  | Прожектор светодиодный 80 674 NFL-02-100-6.5К-BL-LED 100Вт 6500К IP65 14200лм черн. | Или эквивалент | шт. |
|  | Прожектор светодиодный 80 676 NFL-02-150-6.5К-BL-LED 150Вт 6500К IP65 22500лм черн. |  |  |
|  | Прожектор светодиодный 80 678 NFL-02-200-6.5К-BL-LED 200Вт 6500К IP65 27000лм черн. | Или эквивалент | шт. |
|  | Пускатель ПМЛ-2220-25А-220AC-(17-25А)-Б-УХЛ3 | Или эквивалент | шт. |
|  | Пускатель ПМЛ-2220-25А-380AC-(17-25А)-Б-УХЛ3 | Или эквивалент | шт. |
|  | Пускатель ПРК32-2.5 In2.5А Ir1.6-2.5А Ue 660В | Или эквивалент | шт. |
|  | Разъем модульный РРМ78/4 | Или эквивалент | шт. |
|  | Рамка 1-м AtlasDesign бел. | Или эквивалент | шт. |
|  | Рамка 1-м AtlasDesign Aqua IP44 бел. | Или эквивалент | шт. |
|  | Рамка 2-м AtlasDesign универс. бел. | Или эквивалент | шт. |
|  | Рамка 2-м AtlasDesign Aqua IP44 бел. SE ATN440102 | Или эквивалент | шт. |
|  | Рамка 3-м AtlasDesign бел. | Или эквивалент | шт. |
|  | Рамка 4-м AtlasDesign бел. | Или эквивалент | шт. |
|  | Рамка 5-м AtlasDesign бел. | Или эквивалент | шт. |
|  | Расцепитель независимый РН47 на DIN-рейку IEK | Или эквивалент | шт. |
|  | Реле напряжения РНПП-311М 3ф | Или эквивалент | шт. |
|  | Реле РЭК 78-4 3А 220В AC IEK RRP20-4-03-220A, шт | Или эквивалент | шт. |
|  | Реле тепл. РТИ 1308 2.5-4А | Или эквивалент | шт. |
|  | Реле тепл. РТИ 1310 4-6А | Или эквивалент | шт. |
|  | Реле тепл. РТИ 1314 7-10А | Или эквивалент | шт. |
|  | Реле тепл. РТИ 1316 9-13А | Или эквивалент | шт. |
|  | Реле тепл. РТИ 1321 12-18А | Или эквивалент | шт. |
|  | Реле тепл. РТТ-326 П УХЛ4 160А IP00 | Или эквивалент | шт. |
|  | Розетка 1-м ОП Blanca 16А IP20 250В с заземл. без защ. шторок с изолир. пластиной беж. | Или эквивалент | шт. |
|  | Розетка 1-м ОП Blanca 16А IP20 250В с заземл. без защ. шторок с изолир. пластиной бел. | Или эквивалент | шт. |
|  | Розетка 1-м ОП РСш12-2-А 16А IP54 с заземл. с крышкой сер. | Или эквивалент | шт. |
|  | Розетка 1-м ОП Форс РСб20-3-ФСр 16А IP54 с заземл. с крышкой сер. | Или эквивалент | шт. |
|  | Розетка 1-м СП AtlasDesign 16А IP20 с заземл. механизм бел. | Или эквивалент | шт. |
|  | Розетка 1-м СП AtlasDesign Aqua 16А IP44 с заземл. защ. шторки с крышкой механизм бел. SE ATN440146 | Или эквивалент | шт. |
|  | Розетка 2-м ОП Aquatic РСш22-2-А 16А IP54 с заземл. с крышкой сер. | Или эквивалент | шт. |
|  | Розетка 2-м ОП Гермес Plus РСб22-3-ГПБд 16А IP54 с заземл. с дым. крышкой бел. |  |  |
|  | Розетка 2-м ОП AtlasDesign Profi54 16А IP54 250В с заземл. защ. шторки бел. | Или эквивалент | шт. |
|  | Розетка 2-м ОП Blanca 16А IP20 250В с заземл. без защ. шторок с изолир. пластиной беж. | Или эквивалент | шт. |
|  | Розетка 2-м ОП Blanca 16А IP20 250В с заземл. без защ. шторок с изолир. пластиной бел. | Или эквивалент | шт. |
|  | Розетка 2-м ОП Blanca 16А IP20 250В с заземл. защ. шторки с изолир. пластиной беж. | Или эквивалент | шт. |
|  | Розетка 2-м ОП Blanca 16А IP20 250В с заземл. защ. шторки с изолир. пластиной бел. | Или эквивалент | шт. |
|  | Розетка 2-м СП AtlasDesign 16А IP20 без заземл. в сборе бел. | Или эквивалент | шт. |
|  | Розетка 2-м СП AtlasDesign 16А IP20 с заземл. в сборе бел. | Или эквивалент | шт. |
|  | Розетка 2-м СП Blanca 16А IP20 250В с заземл. без защ. шторок бел. | Или эквивалент | шт. |
|  | Розетка 2-м СП Blanca 16А IP44 250В с заземл. защ. шторки с крышкой бел. SchE BLNRS441121 | Или эквивалент | шт. |
|  | Розетка 3-м ОП Blanca 16А IP20 250В без заземл. без защ. шторок с изолир. пластиной бел. | Или эквивалент | шт. |
|  | Розетка 3-м ОП Blanca 16А IP20 250В с заземл. без защ. шторок с изолир. пластиной бел | Или эквивалент | шт. |
|  | Розетка 4-м ОП Blanca / Прима 16А IP20 250В с заземл. защ. шторки с монтажн. пластиной (опт. упак.) бел. SE RA16-411M-B | Или эквивалент | шт. |
|  | Розетка 4-м ОП Blanca 16А IP20 250В с заземл. защ. шторки с изолир. пластиной бел. | Или эквивалент | шт. |
|  | Розетка на DIN-рейку РДЕ-47 230В для евро вилки с заземл. | Или эквивалент | шт. |
|  | Розетка кабельная 16А 380В 3P+PЕ ССИ-214 | Или эквивалент | шт. |
|  | Розетка кабельная 16А 380В 3P+PE+N ССИ-215 | Или эквивалент | шт. |
|  | Розетка кабельная 32А 380В 3P+PЕ ССИ-224 | Или эквивалент | шт. |
|  | Розетка кабельная 32А 380В 3P+PE+N ССИ-225 | Или эквивалент | шт. |
|  | Розетка с винт. клеммами (с зажимной клетью) для реле 60.13 таймера | Или эквивалент | шт. |
|  | Рубильник 3п 160А без рукоятки управления TwinBlock PROxima EKF tb-s-160-3p | Или эквивалент | шт. |
|  | Рубильник ВР32-31 В71250 100А УХЛ3 | Или эквивалент | шт. |
|  | Рубильник ВР32-35 В31250 250А УХЛ3 | Или эквивалент | шт. |
|  | Рубильник ВР32-35 В71250 250А УХЛ3 | Или эквивалент | шт. |
|  | Рубильник ВР32-37 В31250 400А | Или эквивалент | шт. |
|  | Рубильник ВР32-37 В71250 400А | Или эквивалент | шт. |
|  | Саморез 3.5х19 гипсокартон-дерево (уп.200шт), уп | Или эквивалент | уп. |
|  | Саморез ШС ГВЛ 3,9х19 (50 шт) - пакет Tech-Krep, уп | Или эквивалент | уп. |
|  | Саморез ШС ГВЛ 3,9х30 (40 шт), уп | Или эквивалент | уп. |
|  | Саморез ШСГД 3,8х19 (40 шт) ,уп | Или эквивалент | уп. |
|  | Саморез ШСГД 3,8х25 (30 шт), уп | Или эквивалент | уп. |
|  | Саморез ШСГД 3,8х32 (30 шт) - уп | Или эквивалент | уп. |
|  | Саморез ШСГД 3,8х35 (30 шт) | Или эквивалент | уп. |
|  | Саморез ШСГД 3,8х41 (25 шт), уп | Или эквивалент | уп. |
|  | Саморез ШСГД 3,8х45 (20 шт), уп | Или эквивалент | уп. |
|  | Саморез ШСГД 3,8х51 (18 шт) - пакет Tech-Krep, уп | Или эквивалент | уп. |
|  | Саморез ШСГД 3,8х55 (13 шт), уп | Или эквивалент | уп. |
|  | Саморез ШСГД 4,2х65 (11 шт), уп | Или эквивалент | уп. |
|  | Саморез ШСГД 4,2х90 (6 шт), уп | Или эквивалент | уп. |
|  | Саморез ШСГД 4,8х100 (4 шт), уп | Или эквивалент | уп. |
|  | Саморез ШСГМ 3,5х19 (40 шт) - пакет Tech-Krep, уп | Или эквивалент | уп. |
|  | Саморез ШСГМ 3,5х25 (40 шт), уп | Или эквивалент | уп. |
|  | Саморез ШСГМ 3,5х32 (30 шт), уп | Или эквивалент | уп. |
|  | Саморез ШСГМ 3,5х35 (30 шт) - пакет Tech-Krep, уп | Или эквивалент | уп. |
|  | Саморез ШСГМ 3,5х51 (18 шт), уп | Или эквивалент | уп. |
|  | Саморез ШУж 3,5х16 пот. гол. (30 шт), уп | Или эквивалент | уп. |
|  | Саморез ШУж 3,5х20 пот. гол. (26 шт), уп | Или эквивалент | уп. |
|  | Саморез ШУж 3,5х30 пот. гол. (20 шт), уп | Или эквивалент | уп. |
|  | Саморез ШУж 4,5х25 пот. гол. (18 шт), уп | Или эквивалент | уп. |
|  | Саморез ШУц 3,5х12 пот. гол. (35 шт), уп | Или эквивалент | уп. |
|  | Светильник "Победа" S LED-100-Д120-IP65-УХЛ1 (750/E/X/RAL9023/C50/PMMA/ST/G1) | Или эквивалент | шт. |
|  | Светильник светодиодный уличный ДКУ RD 10 P 100W SHB 850 GR 566х177мм 100Вт 5000К IP66 | Или эквивалент | шт. |
|  | Светильник светодиодный уличный ДКУ RD 10 P 150W SHB 850 GR 650х210мм 150Вт 5000К IP66 | Или эквивалент | шт. |
|  | Светильник светодиодный ДКУ "Победа" LED-150-Д120-IP65-УХЛ1 (750/E/X/RAL9023/C50/PMMA/ST/G1) | Или эквивалент | шт. |
|  | Светильник 14 333 DSP-04S-1200-IP65-2хT8-G13-R 220-240В под лампу NLL T8 LED | Или эквивалент | шт. |
|  | Светильник 61 086 DSP-04-1200-IP65-2хT8-G13 176-264В под лампу T8 LED | Или эквивалент | шт. |
|  | Светильник ДПО 20Вт 6500К IP65 230В круг ЖКХ настенно-потолочный | Или эквивалент | шт. |
|  | Светильник ДСП 2202 под LED лампу 2хT8 1200мм IP65 | Или эквивалент | шт. |
|  | Светильник ДСП LED-35-847-21 IP65 ЗСП | Или эквивалент | шт. |
|  | Светильник линейный под LED T8x2 1265x118x40мм TDM CПО | Или эквивалент | шт. |
|  | Светильник светодиодный ДСП-155 36Вт 230В 6500К 4500лм 125лм/Вт 1200мм IP65 герметичный линкаб. NEOX 4690612038124 | Или эквивалент | шт. |
|  | Светильник светодиодный ДСП-159Т 50Вт 4000К 125лм/Вт 6250лм 1200х64х60мм IP65 герметичный транзитный NEOX 4690612048352 | Или эквивалент | шт. |
|  | Светильник накл.LED 40W 3600Lm 4000K IP65 PWP-C2 1200 40W 4000K 3600Lm | Или эквивалент | шт. |
|  | Светильник светодиодный 12Вт 4000К IP20 круг бел. IEK LDPB0-1001-12- 4000-K01 | Или эквивалент | шт. |
|  | Светильник светодиодный 36Вт 230В 6500К 2340лм 350х55мм | Или эквивалент | шт. |
|  | Светильник светодиодный 36Вт 4000К IP65 3700лм 1.2м ДСП промышленный | Или эквивалент | шт. |
|  | Светильник светодиодный 80 160 NSF-PW7-80-5K-LED ДКУ 80Вт 5000К IP65 12145лм уличный | Или эквивалент | шт. |
|  | Светильник светодиодный DECO Ночное небо 24Вт 6500К 1560лм 230В 300х55мм | Или эквивалент | шт. |
|  | Светильник светодиодный DECO Ночное небо 36Вт 4000К 2340лм 230В 350х55мм | Или эквивалент | шт. |
|  | Светильник светодиодный Eco Class BLKH 30Вт 4000К IP65 ЖКХ ДПО/СПП кругл. | Или эквивалент | шт. |
|  | Светильник светодиодный OBL-R1-12-6.5K-WH-IP65-LED 12Вт 6500К IP65 900лм ЖКХ круг бел. | Или эквивалент | шт. |
|  | Светильник светодиодный герметичный СПП 1065-КРУГ 10Вт 6500К 900лм IP65 140мм | Или эквивалент | шт. |
|  | Светильник светодиодный герметичный СПП 2065-КРУГ 20Вт 6500К 1800лм IP65 155мм | Или эквивалент | шт. |
|  | Светильник светодиодный ДПО-108 36Вт 6500К IP40 3600лм 230В 1200мм бел. | Или эквивалент | шт. |
|  | Светильник светодиодный ДСП B02Т3 36Вт 6500К IP65 3600лм | Или эквивалент | шт. |
|  | Светильник светодиодный ЖКХ ДПО-2011 20Вт 6500К IP65 круг | Или эквивалент | шт. |
|  | Светильник светодиодный ЖКХ круг ДПО-2006 20Вт 4000К IP65 | Или эквивалент | шт. |
|  | Светильник светодиодный СПП-КРУГ 8Вт 230В 6500К 640лм IP65 герметичный | Или эквивалент | шт. |
|  | Светильник светодиодный трековый 15вт 4000К | Или эквивалент | шт. |
|  | Светильник светодиодный трековый 25вт 4000К | Или эквивалент | шт. |
|  | Светильник-табло "ВЫХОД" | Или эквивалент | шт. |
|  | Стартер ST 111 BASIC OSRAM смол. | Или эквивалент | шт. |
|  | Стартер ST 151 BASIC OSRAM | Или эквивалент | шт. |
|  | Т образный переходник для трекового шинопровода | Или эквивалент | шт. |
|  | Тестер-пробник P-01 140мм | Или эквивалент | шт. |
|  | Трансформатор тока ТТИ-30 200/5А кл. точн. 0.5 5В.А | Или эквивалент | шт. |
|  | Трансформатор тока ТТИ-40 400/5А кл. точн. 0.5 5В.А | Или эквивалент | шт. |
|  | Трансформатор тока ТТИ-А 200/5А кл. точн. 0.5S 5В.А | Или эквивалент | шт. |
|  | Трансформатор тока ТТИ-А 250/5А кл. точн. 0.5 5В.А | Или эквивалент | шт. |
|  | Трансформатор тока ТТИ-А 500/5А кл. точн. 0.5 5В.А | Или эквивалент | шт. |
|  | Трековый шинопровод 1м | Или эквивалент | шт. |
|  | Трековый шинопровод 2м | Или эквивалент | шт. |
|  | Труба гофрированная ПВХ d16мм с протяжкой сер. (уп.10м) | Или эквивалент | уп. |
|  | Труба гофрированная ПВХ d20мм с протяжкой сер. (уп.10м) | Или эквивалент | уп. |
|  | Труба гофрированная ПВХ d25мм с протяжкой сер. (уп.10м) | Или эквивалент | уп. |
|  | Труба гофрированная ПВХ легкая d16мм с протяжкой сер. (уп.20м) | Или эквивалент | уп. |
|  | Труба гофрированная ПВХ гибкая легкая d16мм с протяжкой сер. (уп.50м) | Или эквивалент | уп. |
|  | Труба гофрированная ПВХ легкая d20мм с протяжкой сер. (уп.20м) | Или эквивалент | уп. |
|  | Труба гофрированная ПВХ гибкая легкая d20мм с протяжкой сер. (уп.50м) | Или эквивалент | уп. |
|  | Труба гофрированная ПВХ легкая d16мм с протяжкой сер. (уп.100м) | Или эквивалент | уп. |
|  | Труба гофрированная ПВХ легкая d20мм с протяжкой сер. (уп.100м) | Или эквивалент | уп. |
|  | Труба гофрированная ПВХ легкая d25мм с протяжкой сер. (уп.20м) | Или эквивалент | уп. |
|  | Труба гофрированная ПВХ легкая d25мм с протяжкой сер. (уп.50м) | Или эквивалент | уп. |
|  | Труба гофрированная ПНД d16мм с протяжкой черн. (уп.10м) | Или эквивалент | уп. |
|  | Труба гофрированная ПНД d20мм с протяжкой черн. (уп.10м) | Или эквивалент | уп. |
|  | Труба гофрированная ПНД легкая d20мм с протяжкой черн. (уп.20м) | Или эквивалент | уп. |
|  | Труба гофрированная ПНД легкая d20мм с протяжкой черн. (уп.50м) | Или эквивалент | уп. |
|  | Труба гофрированная ПНД легкая d20мм с протяжкой черн. (уп.100м) | Или эквивалент | уп. |
|  | Труба гофрированная ПНД легкая d16мм с протяжкой черн. (уп.50м) | Или эквивалент | уп. |
|  | Труба гофрированная ПНД легкая d25мм с протяжкой черн. (уп.20м), уп | Или эквивалент | уп. |
|  | Труба гофрированная ПНД d16мм с протяжкой черн. (уп.100м) | Или эквивалент | уп. |
|  | Трубка термоусадочная клеевая ТТК-(3:1)-12/4 черн. 1м | Или эквивалент | уп. |
|  | Трубка термоусадочная клеевая ТТК-(3:1)-4.8/1.6 черн. | Или эквивалент | уп. |
|  | Трубка термоусадочная клеевая ТТК-(3:1)-9/3 черн. | Или эквивалент | уп. |
|  | Трубка термоусадочная клеевая ТТК-(3:1)-6/2 | Или эквивалент | уп. |
|  | Трубка термоусадочная клеевая ТТК-(3:1)-50/17 черн. | Или эквивалент | уп. |
|  | Трубка термоусадочная клеевая ТТК-(4:1)-32/8 черн | Или эквивалент | уп. |
|  | Устройство сбора и передачи данных "Ресурс" М | Или эквивалент | шт. |
|  | Фотореле 1300w 360 гр. IP44 белый/синий | Или эквивалент | шт. |
|  | Фотореле PS-2 10А 2200Вт IP44 | Или эквивалент | шт. |
|  | Фотореле PS-3 20А 4400Вт IP44 | Или эквивалент | шт. |
|  | Фотореле ФР 603 2200Вт IP66 бел. | Или эквивалент | шт. |
|  | Фотореле ФР 604 3300Вт IP66 бел. | Или эквивалент | шт. |
|  | Фотореле с выносным датчиком DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) | Или эквивалент | уп. |
|  | Хомут кабельный 2.5х100 полиамид бел. (уп.100шт) DKC 25203SR | Или эквивалент | уп. |
|  | Хомут кабельный 2.5х200 полиамид бел. (уп.100шт), уп | Или эквивалент | уп. |
|  | Хомут кабельный 3.6х300 полиамид бел. (уп.100шт), уп | Или эквивалент | уп. |
|  | Хомут кабельный 3.6х300 полиамид бел. (уп.100шт), уп | Или эквивалент | уп. |
|  | Хомут кабельный 7.6х450 полиамид черн. (уп.100шт) | Или эквивалент | уп. |
|  | Хомут кабельный КСС 3х150 нейл. черн. (уп.100шт), уп | Или эквивалент | уп. |
|  | Хомут кабельный КСС 3х150 нейл. бел. (уп.100шт), уп | Или эквивалент | уп. |
|  | Хомут кабельный КСС 4х200 нейл. бел. (уп.100шт), уп | Или эквивалент | уп. |
|  | Хомут кабельный КСС 4х200 нейл. черн. (уп.100шт) 49411, уп | Или эквивалент | уп. |
|  | Хомут кабельный КСС 4х300 нейл. бел. (уп.100шт) | Или эквивалент | уп. |
|  | Хомут кабельный КСС 4х300 нейл. черн. (уп.100шт) | Или эквивалент | уп. |
|  | Хомут кабельный КСС 5х400 нейл. черн. (уп.100шт) | Или эквивалент | уп. |
|  | Хомут кабельный КСС 5х400 нейл.бел. (уп.100шт) | Или эквивалент | уп. |
|  | Шина PE "земля" на DIN-изол. ШНИ-6х9-8-Д-Ж | Или эквивалент | шт. |
|  | Шина PE "земля" на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-12-Д-Ж IEK YNN10-69-12D-K05 | Или эквивалент | шт. |
|  | Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х7 3L+PEN | Или эквивалент | шт. |
|  | Шина нулевая на DIN-изол. ШНИ 6х9-8-Д-С | Или эквивалент | шт. |
|  | Шина нулевая на DIN-изол. ШНИ-6х9-12-Д-С | Или эквивалент | шт. |
|  | Шина соединительная PIN 1п 63А 12 мод. (дл.22см) | Или эквивалент | шт. |
|  | Шина соединительная PIN 3п 63А 12 мод. (дл.22см) | Или эквивалент | шт. |
|  | Шина соединительная PIN 2п 63А (дл.1м) | Или эквивалент | шт. |
|  | Шина соединительная PIN 1п 63А (дл.1м) | Или эквивалент | шт. |
|  | Шина соединительная PIN 3п 63А (дл.1м) | Или эквивалент | шт. |
|  | Шина соединительная PIN 3п 100А (дл.1м) | Или эквивалент | шт. |
|  | Шнур электрический c вилкой и УЗО 16a 30mA 1,2м | Или эквивалент | шт. |
|  | Щит ЩРВ-П-12 IP41 | Или эквивалент | шт. |
|  | Щит ЩРВ-П-24 IP41 | Или эквивалент | шт. |
|  | Щит ЩРВ-П-36 IP41 | Или эквивалент | шт. |
|  | Щит ЩРВ-П-8 IP41 | Или эквивалент | шт. |
|  | Щит ЩРН-П-12 IP41 | Или эквивалент | шт. |
|  | Щит ЩРН-П-24 IP41 | Или эквивалент | шт. |
|  | Щит ЩРН-П-36 IP41 | Или эквивалент | шт. |
|  | Щит ЩРН-П-8 IP41 | Или эквивалент | шт. |
|  | Щупы тестера REX08 | Или эквивалент | шт. |
|  | Электропривод ЭП-35/37 230В | Или эквивалент | шт. |
|  | Элемент питания ER34615-AX D с аксиальными выводами PH | Или эквивалент | шт. |
|  | Элемент питания Robiton ER14505-AX ER14505 AA с аксиальными выводами PH1 | Или эквивалент | шт. |
|  | Элемент питания солевой AAA/R03 4хBL (блист.4шт) | Или эквивалент | шт. |
|  | Элемент питания алкалиновый "крона" 6LR61 9В Power (блист. 1шт) | Или эквивалент | шт. |
|  | Элемент питания алкалиновый "крона" 6LR61 6LR61-BP1 | Или эквивалент | шт. |
|  | Элемент питания алкалиновый AAA/LR03 Alkaline (блист.2шт) | Или эквивалент | шт. |
|  | Элемент питания алкалиновый AAA/LR03 Alkaline (блист.4шт) | Или эквивалент | шт. |
|  | Элемент питания алкалиновый AA/LR6 Alkaline (блист.4шт) | Или эквивалент | шт. |

- Общие требования к условиям поставки:

  - Продукция должна быть маркирована, при необходимости упакована в упаковку, обеспечивающую сохранность Продукции от порчи, повреждений при транспортировании всеми видами транспорта, перегрузке, хранении, согласно ГОСТ.

  - Маркировка, упаковка и сопроводительная документация должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации на данный вид продукции;

  - Тара (упаковка) возврату не подлежит;

  - Поставка электротехнических товаров и оборудования осуществляется по мере необходимости согласно вышеперечисленного перечня материалов по заявкам Покупателя. Заявки поступают Поставщику в письменной форме, количество заявок не ограничено;

  - Поставка продукции на склад Покупателя по адресу: Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица Уральских рабочих 48а осуществляется автотранспортом Поставщика с верхней разгрузкой в течении 24 часов по заявкам Покупателя в рабочие, выходные и праздничные дни. Возможно получение сантехнических товаров и оборудования со склада Поставщика, который должен быть расположен на расстоянии не более 5 километров от склада Покупателя (г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих 48а);

  - Покупатель не обязан заказывать все сантехнические товары и оборудование, перечисленные в перечни, необходимость и количество определяется потребностью Покупателя;

  - Срок поставки товаров: до 01.02.2027 г. или исчерпании лимита стоимости по договору.

- Технические требования к продукции:

  - Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Дата изготовления не ранее 2025 г;

  - Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в таблице;

  - Гарантийный срок должен составлять не менее чем 12 месяца с даты поставки товара.

- Подтверждение соответствия продукции предъявляемым требованиям:

  - Соответствие предлагаемого к поставке товара в полном объёме российским стандартам, принятого для данного вида товаров с подтверждением соответствующим сертификатом.

  - Паспорт на товар (группу товаров), информация о сроке службы (расчетном ресурсе) товара.

Главный инженер			 Голотин А.В.

Главный энергетик                                 Латыпов В.Р.