Разъяснения положений документации о закупке товаров, работ, услуг № 32616015278

Дата размещения сведений 18.05.2026

Наименование закупки: 0256/04/26 Изготовление и поставка Щит ЩСН-0,4 кВ

Способ проведения закупки: УЭТП Запрос оферт

Запрос на разъяснение документации:

Учитывая техническое задание в котором прописано что щит должен быть с секционированием 3b, разместить оборудование в прописанные габариты Д4000хГ800. Не имеет возможности, т.к. у устройств есть параметр - рассеивания тепла. Соответственно тепловые зазоры для вентиляции в условиях секционирования 3b нужны больше.
В нашем случае, инженерами, было предложено уместить данное оборудование в габаритах Д5700хГ1000хВ2200.
1) Допустимы ли такие габариты для дальнейшего участия в тендере?
2) Возможно ли отойти от ТЗ и применить в распределительном устройстве оборудование производителя DKC? Производство Российское.

Разъяснение на запрос:

Добрый день!

Отступление от требований ТЗ недопустимо.

Дата поступления запроса: 21.05.2026 15:55

Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: 25.05.2026