Разъяснения положений документации о закупке товаров, работ, услуг № 32616015278
Дата размещения сведений 18.05.2026
Наименование закупки: 0256/04/26 Изготовление и поставка Щит ЩСН-0,4 кВ
Способ проведения закупки: УЭТП Запрос оферт
Запрос на разъяснение документации: 
Учитывая техническое задание в котором прописано что щит должен быть с секционированием 3b, разместить оборудование в прописанные габариты Д4000хГ800. Не имеет возможности, т.к. у устройств есть параметр - рассеивания тепла. Соответственно тепловые зазоры для вентиляции в условиях секционирования 3b нужны больше.
В нашем случае, инженерами, было предложено уместить данное оборудование в габаритах Д5700хГ1000хВ2200.
1) Допустимы ли такие габариты для дальнейшего участия в тендере?
2) Возможно ли отойти от ТЗ и применить в распределительном устройстве оборудование производителя DKC? Производство Российское.
Разъяснение на запрос: 
Добрый день!
Отступление от требований ТЗ недопустимо.
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