2. По технологии устройства укрытия

2.1. Каким способом производится крепление пленки к защищаемым поверхностям (скотч, строительный степлер, стяжки, магнитные держатели, каркас)?

Ответ: Любым из способов, чтобы подрядчик мог эффективно работать, но не испортил имущество

2.2. Каким инструментом и оборудованием выполняется натяжка и фиксация пленки (включая возможное применение подъёмных механизмов при работе на высоте)?

Ответ: Ручной инструмент – струбцины, зажимы, прижимные планки и т.д и т.п..

2.3. Учитывая, что работы производятся на высоте до 40 м, каким образом обеспечивается безопасность труда при установке пленки — предусмотрены ли леса/подмости/вышки для этих подготовительных работ, или укрытие монтируется методами промышленного альпинизма? Если альпинистским методом — каким образом это соотносится с расценкой ТЕР08-07-006-01, не предусматривающей работу на высоте с альпинистским снаряжением?

Ответ:

Безопасность:

Работы методом промальпа относятся к работам с повышенной опасностью и должны строго соответствовать требованиям следующих документов:

- Правила по охране труда при работе на высоте: классифицируют работы на высоте и устанавливают требования к их организации.

- Квалификация персонала: привлекать к работам можно только лиц, имеющих удостоверение государственного образца, подтверждающее их квалификацию, прошедших теоретическое и практическое обучение.

Применение в смете альпинистского метода представляет собой технологическое решение, позволяющее выполнять основные работы, в том числе и установку пленки на высоте без применения инвентарных лесов.

3. По достаточности объёмов и состава работ

3.1. Почему в стоимость не включены крепёжные элементы (малярный скотч, металлизированная лента, пластиковые хомуты), без которых невозможно зафиксировать пленку на вертикальных поверхностях при порывах ветра (учитывая, что объекты находятся в прибрежной зоне со значительными ветровыми нагрузками)?

Ответ: Базовая стоимость сформирована только на материалы и работы, указанные в ведомости объемов. Крепежные элементы (скотч, лента, хомуты) являются временными вспомогательными материалами, тип и количество которых зависят от конкретных условий монтажа.

4. По сопоставимости с расценкой ТЕР08-07-006-01

4.1. В смете применена расценка ТЕР08-07-006-01 «Устройство защитной сетки» (с пометкой «применительно»). На каком основании сделано заключение, что нормы трудозатрат и состава работ по установке сетки тождественны установке герметичного полиэтиленового укрытия, учитывая, что сетка не предназначена для удержания аэрозоля ЛКМ, а требования к герметичности у полиэтиленового укрытия существенно выше?
4.2. Какие корректирующие коэффициенты были применены к базовой расценке для учёта специфики работ по устройству именно полиэтиленовой плёнки?

Ответ: применение расценки ТЕР08-07-006-01 «Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада» с пометкой «применительно» для устройства временного полиэтиленового укрытия является стандартной и обоснованной практикой в сметном деле. В сметном нормировании прямо предусмотрена возможность использования расценок с пометкой «применительно» в ситуациях, когда в действующей сметно-нормативной базе отсутствует прямая расценка на конкретный вид работ или используемый материал.

Главный критерий правомерности применения «применительной» расценки — идентичность или максимальная схожесть технологического процесса (состава работ).

Технологическая карта обоих процессов принципиально идентична на уровне состава работ. Основное различие — в физико-механических свойствах конечного материала (у сетки — ячеистая структура, у пленки — сплошное полотно). Однако это различие не влияет на трудозатраты и состав работ по монтажу и демонтажу, что является ключевым для применения сметной расценки.

«Сетка не предназначена для удержания аэрозоля ЛКМ, а требования к герметичности у полиэтиленового укрытия существенно выше».

Ответ: это замечание, касающееся функциональных характеристик материалов. Однако функциональное назначение материала (удерживать аэрозоль или обеспечивать герметичность) не является критерием для выбора сметной расценки. Расценка выбирается на основе технологии производства работ, а не конечных свойств материала. Технология монтажа полиэтиленовой пленки и монтажа защитной сетки идентична на 90%, что и является основанием для применения «применительной» расценки. Ваше требование относится к описанию свойств материала, а не к процессу его установки.

«Требования к герметичности выше, значит, трудозатраты больше».

Ответ: да, требования к герметичности укрытия для окраски выше, чем у декоративной фасадной сетки. Однако эта разница заключается не в монтажных операциях, а в свойствах самого материала (пленка сплошная, сетка ячеистая). Трудозатраты на установку сплошного полотна (пленки) даже несколько ниже, чем на установку сетки, так как не требуется совмещать рисунок или следить за равномерностью ячеек.