Разъяснения положений документации о закупке товаров, работ, услуг № 32616142320
Дата размещения сведений 24.06.2026
Наименование закупки: 0018/31/26 Ремонт подпорной стенки, сооружений сетей канализации, покрытий проездов на территории Т3
Способ проведения закупки: УЭТП Запрос оферт
Запрос на разъяснение документации: 
 Добрый день, уважаемый Заказчик. В ходе рассмотрения тендера нами было обнаружено частичное отсутствие требуемой документации. В связи с чем, просим предоставить следующие документы:
- Рабочая документация с графическим указанием места проведения работ.
- Техническое решение по усиленным плитам перекрытия с диаметром арматуры и шагом её распределения.
Разъяснение на запрос: 
Добрый день!
- К данным работам не предусмотрена разработка рабочей документации. Все виды работ с указанием места проведения работ указаны в ведомостях объемов работ к каждому объекту отдельно. Так же место проведения работ указано в закупочной документации и проекте Договора.
- Плиты перекрытия предусмотрены стандартные, размеры указаны в Ведомости объемов работ (серия 3.900.1-14, ГОСТ 8020-90)
Дата поступления запроса: 01.07.2026 13:30
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