ПРОТОКОЛ ОФЕРТЫ (ИТОГОВЫЙ)

(в редакции № 1)
                                                                                          3 июля 2026 года

Номер процедуры: 0011726105DP
Реестровый номер (ЕИС): 32616015278
I. Общие положения
Способ закупки: УЭТП Запрос оферт.
Сведения об организаторе: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ" (ИНН: 2508001544, КПП: 250801001, ОГРН: 1022500696305).
Место нахождения: Россия, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая,47.

Почтовый адрес: Россия, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая,47.

Сведения о заказчике: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ" (ИНН: 2508001544, КПП: 250801001, ОГРН: 1022500696305).
Место нахождения: Россия, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая,47.

Почтовый адрес: Россия, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая,47.

Контактная информация: Романова Ирина Геннадьевна, тел.: 8(4236)665-271 (3435), e-mail: zakupki@vp.vpnet.ru
Наименование закупки: 0256/04/26 Изготовление и поставка Щит ЩСН-0,4 кВ
Предмет договора (лота): 0256/04/26 Изготовление и поставка Щит ЩСН-0,4 кВ.
Классификация товаров, работ, услуг:
	№ п/п
	Наименование
	Количество (ед. измерения)
	Код ОКПД 2
	Код ОКВЭД 2

	1
	Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ
	1 (Штука)
	27.12.32.000: Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ
	27.12: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры


Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ: 1 Штука.
Начальная (максимальная) цена договора (лота): 5 015 000.00 руб.
Особенности проведения закупки: только для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Срок предоставления документации о закупке: с 19 мая 2026 года по 29 мая 2026 года.
Место предоставления документации о закупке: Уральская электронная торговая площадка https://torgi.etpu.ru.
Порядок предоставления документации о закупке: В соответствии с документацией о закупке.
Официальный сайт, на котором размещена документация о закупке: https://torgi.etpu.ru.
Размер, срок и порядок внесения платы за предоставление документации о закупке: плата не установлена.
Место подачи заявок: Уральская электронная торговая площадка https://torgi.etpu.ru.
Дата начала подачи заявок: 19 мая 2026 года.
Дата и время окончания подачи заявок: 1 июня 2026 года в 15:00 MCK+7.
Место, дата и время рассмотрения заявок: Россия, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая,47, 25 июня 2026 года в 10:10 MCK+7.
Место, дата и время подведения итогов закупки: Россия, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая,47, 25 июня 2026 года в 10:10 MCK+7.
II. Сведения о результатах вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке
Сведения об участниках, подавших заявки на участие в закупке:
	Заявка с номером 10419 в журнале регистрации.

	Дата и время регистрации заявки
	Номер заявки участника закупки
	Почтовый адрес

	27.05.2026 16:38 MCK+7
	Заявка №10419
	-

	Заявка с номером 10423 в журнале регистрации.

	Дата и время регистрации заявки
	Номер заявки участника закупки
	Почтовый адрес

	27.05.2026 19:21 MCK+7
	Заявка №10423
	-

	Заявка с номером 10443 в журнале регистрации.

	Дата и время регистрации заявки
	Номер заявки участника закупки
	Почтовый адрес

	28.05.2026 22:30 MCK+7
	Заявка №10443
	-

	Заявка с номером 10446 в журнале регистрации.

	Дата и время регистрации заявки
	Номер заявки участника закупки
	Почтовый адрес

	29.05.2026 00:39 MCK+7
	Заявка №10446
	-

	Заявка с номером 10451 в журнале регистрации.

	Дата и время регистрации заявки
	Номер заявки участника закупки
	Почтовый адрес

	29.05.2026 06:07 MCK+7
	Заявка №10451
	-

	Заявка с номером 10452 в журнале регистрации.

	Дата и время регистрации заявки
	Номер заявки участника закупки
	Почтовый адрес

	29.05.2026 10:10 MCK+7
	Заявка №10452
	-

	Заявка с номером 10455 в журнале регистрации.

	Дата и время регистрации заявки
	Номер заявки участника закупки
	Почтовый адрес

	29.05.2026 14:19 MCK+7
	Заявка №10455
	-

	Заявка с номером 10458 в журнале регистрации.

	Дата и время регистрации заявки
	Номер заявки участника закупки
	Почтовый адрес

	29.05.2026 14:49 MCK+7
	Заявка №10458
	-

	Заявка с номером 10460 в журнале регистрации.

	Дата и время регистрации заявки
	Номер заявки участника закупки
	Почтовый адрес

	29.05.2026 17:17 MCK+7
	Заявка №10460
	-

	Заявка с номером 10461 в журнале регистрации.

	Дата и время регистрации заявки
	Номер заявки участника закупки
	Почтовый адрес

	29.05.2026 17:42 MCK+7
	Заявка №10461
	-

	Заявка с номером 10462 в журнале регистрации.

	Дата и время регистрации заявки
	Номер заявки участника закупки
	Почтовый адрес

	29.05.2026 23:02 MCK+7
	Заявка №10462
	-

	Заявка с номером 10464 в журнале регистрации.

	Дата и время регистрации заявки
	Номер заявки участника закупки
	Почтовый адрес

	31.05.2026 17:37 MCK+7
	Заявка №10464
	-


III. Сведения о результатах рассмотрения заявок
Сведения об участниках, подавших заявки на участие в закупке: 
	Дата и время регистрации заявки
	Номер заявки участника закупки
	Почтовый адрес

	27.05.2026 16:38:16 MCK+7
	Заявка №10419
	-

	27.05.2026 19:21:59 MCK+7
	Заявка №10423
	-

	28.05.2026 22:30:22 MCK+7
	Заявка №10443
	-

	29.05.2026 00:39:25 MCK+7
	Заявка №10446
	-

	29.05.2026 06:07:23 MCK+7
	Заявка №10451
	-

	29.05.2026 10:10:44 MCK+7
	Заявка №10452
	-

	29.05.2026 14:19:40 MCK+7
	Заявка №10455
	-

	29.05.2026 14:49:05 MCK+7
	Заявка №10458
	-

	29.05.2026 17:17:50 MCK+7
	Заявка №10460
	-

	29.05.2026 17:42:23 MCK+7
	Заявка №10461
	-

	29.05.2026 23:02:52 MCK+7
	Заявка №10462
	-

	31.05.2026 17:37:06 MCK+7
	Заявка №10464
	-


Сведения об участниках, допущенных к участию в закупке: 
	Номер заявки участника закупки
	Почтовый адрес

	Заявка №10423
	-

	Заявка №10443
	-

	Заявка №10452
	-

	Заявка №10458
	-


Сведения об участниках, которым отказано в допуске к участию в закупке с указанием причин отклонения: 
	Номер заявки участника закупки
	Почтовый адрес
	Причина отклонения

	Заявка №10419
	-
	Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации (Не соответствует требованиям, установленным в п. 4.2, п. 4.3, п.5.9 документации о закупке: предлагаемая общая длина ЩСН не соответствует требованиям ТЗ.)

	Заявка №10446
	-
	Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению (Не соответствует требованиям, установленным в п. 5.9 документации о закупке: не предоставлено коммерческое предложение по форме Спецификации (Приложение №1 к договору).)

	Заявка №10451
	-
	Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации (Не соответствует требованиям, установленным в п. 4.2, п. 4.3, п.5.9 документации о закупке: предлагаемые устройство АВР, конструктив шкафов не соответствуют ТЗ)

	Заявка №10455
	-
	Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации (Не соответствует требованиям, установленным в п. 4.2, п. 4.3, п.5.9 документации о закупке: предлагаемые устройство АВР, щитовые приборы для отображения тока (пофазно) и фазных и линейных напряжений не соответствуют ТЗ)

	Заявка №10460
	-
	Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации (Не соответствует требованиям, установленным в п. 4.2, п. 4.3, п.5.9 документации о закупке: предлагаемые устройство АВР, щитовые приборы для отображения тока (пофазно) и фазных и линейных напряжений, глубина шкафов, трансформаторы тока для учета измерения не соответствуют ТЗ)

	Заявка №10461
	-
	Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации (Не соответствует требованиям, установленным в п. 4.2, п. 4.3, п.5.9 документации о закупке: предлагаемые щитовые приборы для отображения тока (пофазно) и фазных и линейных напряжений, количество шкафов, источник бесперебойного питания не соответствуют ТЗ)

	Заявка №10462
	-
	Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации (Не соответствует требованиям, установленным в п. 4.2, п. 4.3, п.5.9 документации о закупке: предлагаемые щитовые приборы для отображения тока (пофазно) и фазных и линейных напряжений, трансформаторы тока для учета, трансформаторы тока для измерения, устройство АВР, возможность управления вводными и секционным автоматическими выключателями из АСУ ТП не соответствуют ТЗ)

	Заявка №10464
	-
	Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации (Не соответствует требованиям, установленным в п. 4.2, п. 4.3, п.5.9 документации о закупке: предлагаемые щитовые приборы для отображения тока (пофазно) и фазных и линейных напряжений не соответствуют ТЗ)


IV. Сведения о ценовых предложениях участников
	Номер участника
	Предложение о цене
	Место участника по результатам подведения итогов
	Время подачи ценового предложения

	Заявка №10458
	3 610 551.31 руб.
	1
	19.06.2026 16:16:23 MCK+7

	Заявка №10452
	3 648 358.13 руб.
	2
	19.06.2026 16:15:50 MCK+7

	Заявка №10443
	3 761 778.59 руб.
	3
	19.06.2026 16:05:36 MCK+7

	Заявка №10423
	4 920 000.00 руб.
	4
	27.05.2026 19:21:59 MCK+7


V. Сведения о результатах подведения итогов закупки
Сведения о принятом на основании подведения итогов закупки решении о присвоении участникам закупки следующих порядковых номеров (по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора):
	Номер заявки участника процедуры
	Дата и время регистрации заявки
	Порядковый номер

	Заявка №10458
	29.05.2026 14:49 MCK+7
	1

	Заявка №10452
	29.05.2026 10:10 MCK+7
	2

	Заявка №10443
	28.05.2026 22:30 MCK+7
	3

	Заявка №10423
	27.05.2026 19:21 MCK+7
	4


Сведения об участниках закупки, которым присвоены первый и второй порядковые номера:
	Участник, которому присвоен первый порядковый номер (победитель)
	Участник, которому присвоен второй порядковый номер

	Заявка №10458, -
Предложение о цене договора (лота):
3 610 551.31 руб.
	Заявка №10452, -
Предложение о цене договора (лота):
3 648 358.13 руб.


Состав комиссии:
	Комиссия

	Роль в комиссии
	Ф.И.О.
	Подпись

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


