Разъяснения положений документации о закупке товаров, работ, услуг № 32616142320
Дата размещения сведений 24.06.2026
Наименование закупки: 0018/31/26 Ремонт подпорной стенки, сооружений сетей канализации, покрытий проездов на территории Т3
Способ проведения закупки: УЭТП Запрос оферт
Запрос на разъяснение документации: 
Просим уточнить маркировку тяжелых чугунных люков
Разъяснение на запрос: 
Добрый день!
[bookmark: _GoBack]Маркировка тяжелых чугунных люков -тип "Т" (С250)-1-60 ГОСТ 3634-2019
Дата поступления запроса: 01.07.2026 16:45
Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: 03.07.2026
