Разъяснения положений документации о закупке товаров, работ, услуг № 32616214008

Дата размещения сведений 17.07.2026

Наименование закупки: 0083/31/26 Разработка проектной и рабочей документации по объекту: "Рекультивация полигона утилизации и компостирования древесных отходов"

Способ проведения закупки: УЭТП Запрос оферт

Запрос на разъяснение документации:

Добрый день! Просим Вас дать разъяснения. Запрос во вложении.

Разъяснение на запрос:

I. Экспертизы и государственные платежи

Вопрос 1: Пункт 14 и раздел II Задания предусматривают прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Просим указать уровень экспертизы: федеральный (ФАУ «Главгосэкспертиза России») или региональный (уполномоченный орган Приморского края). При отсутствии указания просим подтвердить, что уровень определяется Исполнителем самостоятельно исходя из требований ст. 49 Градостроительного кодекса РФ.

Ответ: Достаточно экспертизы регионального (уполномоченного органа Приморского края).

Вопрос 2: Раздел II и пункт 45 Задания предусматривают проведение проверки достоверности определения сметной стоимости. Согласно пункту 6 Задания источником финансирования являются собственные средства Заказчика. Просим подтвердить необходимость проведения указанной проверки, поскольку в силу ст. 14 Градостроительного кодекса РФ и Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 обязательное её проведение установлено для объектов, финансируемых с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Ответ: Требуется прохождение Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости.

Вопрос 3: Пункт 45 Задания содержит формулировку «экологическую экспертизу требуемого уровня». Уровень государственной экологической экспертизы определяется исходя из класса опасности размещённых отходов и категории объекта НВОС, при этом класс опасности отходов согласно пункту 10 Задания подлежит определению по результатам инженерных изысканий. Просим разъяснить порядок учёта данной неопределённости в цене договора.

Ответ: Согласно пункту 3.4 проекта Договора: 3.4. В общую стоимость работ, указанную в п. 3.1. настоящего Договора, не входят расходы на оплату услуг государственной экологической экспертизы, государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, услуг экспертизы достоверности определения сметной стоимости Объекта, услуг санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Услуги органов по проведению государственной экологической экспертизы, государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, экспертизы достоверности определения сметной стоимости строительства Объекта, услуг санитарно-эпидемиологической экспертизы в рамках настоящего Договора оплачиваются Заказчиком самостоятельно по договорам между Заказчиком и уполномоченными органами.

Вопрос 4: Просим указать, включаются ли в цену договора расходы на оплату государственной экспертизы, государственной экологической экспертизы, санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта СЗЗ и соответствующих государственных пошлин, либо указанные платежи осуществляются Заказчиком самостоятельно. В случае включения в цену договора просим подтвердить возможность их выделения отдельной строкой как компенсируемых затрат с оплатой по фактическим документально подтверждённым расходам.

Ответ: Согласно пункту 3.4 проекта Договора: 3.4. В общую стоимость работ, указанную в п. 3.1. настоящего Договора, не входят расходы на оплату услуг государственной экологической экспертизы, государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, услуг экспертизы достоверности определения сметной стоимости Объекта, услуг санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Услуги органов по проведению государственной экологической экспертизы, государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, экспертизы достоверности определения сметной стоимости строительства Объекта, услуг санитарно-эпидемиологической экспертизы в рамках настоящего Договора оплачиваются Заказчиком самостоятельно по договорам между Заказчиком и уполномоченными органами.

II. Исходные данные, влияющие на объём работ

Вопрос 1: Пункт 10 Задания указывает, что объём размещённых отходов уточняется при выполнении инженерных изысканий. Просим предоставить имеющиеся у Заказчика сведения: данные журналов учёта образования и движения отходов, отчётность по форме 2-ТП (отходы) за период эксплуатации 2004–2026 гг., материалы маркшейдерских или топографических съёмок прошлых лет, проектную документацию на полигон. Указанные сведения определяют глубину и объём буровых работ.

Ответ: - данные журналов учета образования и движения отходов и отчётность по форме 2-ТП (отходы) хранится у природопользователя в течении 5 летнего периода, далее уничтожается. В связи с чем, у Заказчика имеются отчёты по форме 2-ТП (отходы) за период 2020–2025 гг., предоставление которой не определит глубину и объем буровых работ;

-  представлена топографическая съемка полигона за декабрь 2025 года. После формирования данной съемки полигон действовал до 29.04.2026, всего размещено - 37 434,828 тонн отходов 5 класса опасности: осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации практически неопасный, ФККО 7 21 100 02 39 5; золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная, ФККО 6 11 400 02 20 5; осадок механической очистки смеси ливневых и производственных сточных вод, не содержащих специфические загрязнители, практически неопасный, ФККО 7 29 010 12 39 5

- схема из проектной документации на полигон.

Вопрос 2: Просим сообщить, включён ли объект в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО), сведения о постановке на государственный учёт объекта НВОС с указанием категории и номера, а также предоставить действующие разрешительные документы и данные производственного экологического контроля за последние 3 года.

Ответ: Полигон утилизации и компостирования древесных отходов АО «Восточный Порт» включен в ГРОРО №25-00010-З-00479-010814. Полигон утилизации и компостирования древесных отходов является объектом негативного воздействия 2 категории, код объекта 05-0125-000744-Просим уточнить с какой целью на данный период требуются разрешительные документы и ПЭК за три года по данному объекту?

Вопрос 3: Пункт 14 Задания требует выполнить сбор и обработку материалов изысканий прошлых лет. Просим предоставить имеющиеся отчёты по инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим, инженерно-гидрометеорологическим и инженерно-экологическим изысканиям по данной территории либо подтвердить их отсутствие.

Ответ: Отсутствуют

Вопрос4 : Пункт 20 Задания предусматривает проработку варианта формирования тела полигона с учётом прилегающей территории согласно координатам, представленным Заказчиком. Просим предоставить указанные координаты и сведения о площади прилегающей территории. Данные необходимы для определения площади топографической съёмки, инженерно-экологической съёмки и объёма буровых работ.

Ответ: Данные будут предоставлены после заключения договора.

Вопрос 5: Просим предоставить правоустанавливающие документы на земельные участки прилегающей территории по варианту 2, а при их отсутствии — разъяснить порядок оформления прав, поскольку это влияет на возможность реализации указанного варианта.

Ответ: Земельный участок в аренде на неопределённый срок.

Вопрос 6: Пункт 14 Задания требует нанесения на топографический план инженерных коммуникаций с согласованием у их владельцев. Просим сообщить о наличии подземных, наземных и надземных коммуникаций в границах участка и зоне производства работ, а также предоставить контактные данные эксплуатирующих организаций.

Ответ: Данные будут предоставлены после заключения договора.

Вопрос 7: Пункт 36 Задания предусматривает получение от Заказчика информации о местах складирования излишков грунта и мусора. Просим предоставить данные сведения с указанием расстояний доставки, поскольку они являются исходными для транспортной схемы в составе ПОС и для сметных расчётов.

Ответ: Данные будут представлены в составе исходных данных к проекту по факту заключения договора. На рассчитываемую стоимость проектных работ предоставление заявленных данных не влияет.

Вопрос 8: Пункт 46.1 Задания предусматривает предоставление градостроительного плана земельного участка в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора. Просим подтвердить наличие действующего ГПЗУ на дату объявления закупки.

Ответ: Подтверждаем наличие ГПЗУ на действующую дату.

III. Состав и объём проектных работ

Вопрос 1: Пункты 24.1 и 24.2 Задания предусматривают при необходимости разработку решений по дренажным системам, противофильтрационному экрану, очистным сооружениям, системам дегазации, системам мониторинга, электроснабжению, канализации и водоснабжению. Просим разъяснить, определяется ли необходимость указанных систем Исполнителем по результатам инженерных изысканий, либо Заказчиком установлен обязательный перечень. Данный вопрос является определяющим для объёма инженерно-геологических изысканий второго этапа, состава проектной документации и трудозатрат.

Ответ: Необходимость разработки решений по вышеуказанным системам определяется по результатам инженерных изысканий.

Вопрос 2: Пункт 25 и раздел II Задания предусматривают разработку проекта санитарно-защитной зоны с получением санитарно-эпидемиологического заключения. Просим подтвердить необходимость разработки проекта СЗЗ с учётом того, что по завершении рекультивации объект прекращает эксплуатацию в качестве источника воздействия на среду обитания.

Ответ: В случае если по результату рекультивации объект не будет являться в дальнейшем источником негативного воздействия, разработка проекта СЗЗ не требуется. Для объекта Полигон утилизации и компостирования древесных отходов санитарно-защитная зона установлена, сведения о границах СЗЗ внесены в ЕГРН.

Вопрос 3: Пункты 25 и 45 Задания предусматривают разработку раздела «Оценка воздействия на водные биоресурсы» и согласование с Федеральным агентством по рыболовству «при необходимости». Просим сообщить о наличии в зоне влияния объекта водных объектов рыбохозяйственного значения и подтвердить, включается ли указанный раздел в объём работ.

Ответ: В зоне влияния объекта расположен ручей Безымянный. Выпуск сточных вод в данный ручей не осуществляется. Сведениями о его характеристики на данный момент Заказчик не располагает.

Вопрос 4: Пункт 38 Задания предусматривает разработку рабочей документации. Просим уточнить: разрабатывается ли рабочая документация в полном объёме либо по отдельному перечню разделов, а также подлежит ли она разработке после получения положительных заключений экспертиз или параллельно со стадией «Проект».

Ответ: Рабочую документацию разрабатывать в соответствии с утверждённой в установленном порядке проектной документацией. (п.38 ЗП). Разработка рабочей документации выделено в отдельный этап, после получения положительных заключений экспертиз.

IV. Условия договора и сроки

Вопрос 1: Пункт 45 Задания устанавливает, что в случае внесения изменений в действующие нормативы в процессе разработки проектной документации Генеральный проектировщик вносит изменения в пределах стоимости договора. Просим разъяснить пределы применения данного положения и подтвердить, что оно не распространяется на случаи, требующие выполнения дополнительных видов работ, не предусмотренных настоящим Заданием, в том числе дополнительных инженерных изысканий и повторного прохождения экспертиз.

Ответ: Согласно п. 36.2 Договора: 3.2. Стоимость комплекса работ является твердой и изменению не подлежит за исключением случаев изменения объема работ Заказчиком, а также при изменении ставки НДС в связи с изменением законодательства РФ до даты сдачи-приемки выполненных работ (этапов) работ.

В случае внесения изменений в действующие нормативы в процессе разработки проектной документации, Подрядчик вносит изменения в пределах стоимости Договора.

Согласно п.4.1.5 Договора : 4.1.5 Если в ходе выполнения обязательств по Договору будут выявлены дополнительные работы, которые не были предусмотрены условиями Договора, Подрядчик обязан сообщить об этом Заказчику и приостановить выполнение работ до заключения дополнительного соглашения, регулирующего порядок, сроки выполнения и оплаты указанных работ, и только после подписания сторонами дополнительного соглашения приступать к выполнению дополнительных работ.

Вопрос 2: Просим предоставить проект календарного графика выполнения работ с разбивкой по этапам, установленным разделом II Задания. Обращаем внимание, что положительное заключение государственной экологической экспертизы в силу ч. 6 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ входит в состав документов, представляемых на государственную экспертизу, в связи с чем указанные процедуры выполняются последовательно. С учётом длительности общественных обсуждений по Постановлению Правительства РФ от 28.11.2024 № 1644 и сроков проведения экспертиз просим подтвердить реализуемость срока строительства объекта, указанного в пункте 9 Задания (2027 год).

Ответ: Согласно п.5.1 проекта Договора:

5.1. Общий срок выполнения работ: 13 календарных месяцев с даты подписания Договора.

5.1.1. Начало выполнения работ: дата подписания договора.

5.1.2 Окончание выполнение работ:

5.1.3 Срок выполнения работ по этапу № 1: 2 календарных месяца.

5.1.4 Срок выполнения работ по этапу № 2: 10 календарных месяцев.

5.1.5 Срок выполнения работ по этапу № 3: 1 календарный месяц.

Разбивка по этапам:

1.2.1. 1 этап: Рекогносцировочное обследование территории с целью составления Программы, технических заданий на инженерные изыскания и календарного плана выполнения комплекса инженерных изысканий. Выполнение инженерных изысканий на основании Программы, технических заданий и календарного плана.

1.2.2 2 этап: Разработка проекта рекультивации на основании результатов инженерных изысканий. Разработка оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Получение согласования указанной деятельности от Федерального агентства по рыболовству (ФАР). Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) с формированием границ в формате ХМL и получение санитарно-эпидемиологического заключения в органах Роспотребнадзора на проект СЗЗ. Прохождение Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, и Государственной экологической экспертизы. Получение положительного заключения. Организация и проведение общественных слушаний.

1.2.3	3 этап: Разработка рабочей документации.

Вопрос 3: Просим указать требования к участнику в части членства в саморегулируемых организациях: требуется ли одновременное членство в СРО в области подготовки проектной документации и в СРО в области инженерных изысканий, либо допускается привлечение субподрядных организаций, имеющих соответствующие допуски.

Ответ: участник закупки должен являться действующим членом СРО, с правом выполнения работ в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования с уровнем ответственности 1 и выше (компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств)

Вопрос 4: Просим сообщить, устанавливается ли договором твёрдая цена, а также предельно допустимую долю работ, передаваемых на субподряд.

Ответ: Стоимость комплекса работ является твердой и изменению не подлежит за исключением случаев изменения объема работ Заказчиком, а также при изменении ставки НДС в связи с изменением законодательства РФ до даты сдачи-приемки выполненных работ (этапов) работ.

Согласно п. 2.2 проекта Договора:

2.2. Подрядчик при исполнении Договора может привлекать, при условии предварительного письменного согласования с Заказчиком, субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, лицензией, сертификатом, свидетельством СРО, либо другими документами, подтверждающими их возможность на выполнение данного вида работ, действующими в течение всего срока выполнения Договора. Подрядчик несет ответственность за действия или бездействие привлеченных им субподрядных организаций, как за свои собственные.

Дата поступления запроса: 24.07.2026 18:25

Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: 31.07.2026